II	Beschreibung der verwendeten experimentellen Aufbauten

1 Zusammenfassende Übersicht

Will man Alkoxy-Radikale direkt nachweisen, z.B. mittels Absorptions- oder Fluoreszenzmessungen, treten erhebliche Schwierigkeiten auf. Diese rühren daher, daß es keine experimentellen Methoden gibt, lineare Alkoxy-Radikale, die mehr als drei C-Atome beinhalten, selektiv und mit guter Ausbeute zu erzeugen. Erst kürzlich gelang es zwei Arbeitsgruppen, die Reaktionen von tert.-Butoxy-Radikalen (Blitz et al., 1999, Lotz und Zellner, 1999) mit Hilfe der Laser-induzierten Fluoreszenz zu beobachten. Obwohl dies einen Fortschritt in der spektroskopischen Charakterisierung von Alkoxy-Radikalen darstellt, hat die LiF-Detektion für kinetische Untersuchungen den Nachteil, daß für jedes zu untersuchende Radikal zuvor entsprechende Fluoreszenzanregungs- bzw. Fluoreszenzspektren gemessen werden müssen. Dies setzt selbstverständlich voraus, daß das Radikal überhaupt Fluoreszenz zeigt, was mit zunehmender Größe des Radikals immer unwahrscheinlicher wird. Soll dagegen mit nur einem Experiment der Oxidationsmechanismus einer Vielzahl strukturell unterschiedlicher VOCs untersucht werden, bedarf es einer Methode, die von den verwendeten VOCs gänzlich unabhängig ist. Hier hat sich die gleichzeitige und zeitaufgelöste Detektion von NO2 und OH-Radikalen bewährt. Diese beiden Spezies sind gut geeignet, Oxidationen verschiedenster VOCs zu verfolgen, da sie in jedem Mechanismus mit einer charakteristischen Ausbeute und zeitlichen Entwicklung gebildet werden, so daß in aller Regel Rückschlüsse auf einzelne Reaktionen gezogen werden können.

OH-Radikale wurden mittels Laserlangwegabsorption (LLPA) bei einer Wellenlänge von 308.417 nm nachgewiesen. Das Analysenlicht erzeugte ein Argon-Ionenlaser gepumpter und intern frequenzverdoppelter Ring-Farbstofflaser. Die Absorptionsweglänge wurde durch Verwendung einer White-Zelle erhöht. Das komplette OH-Nachweissystem wird in Kapitel 2.3 erläutert. Der Nachweis von NO2 erfolgte über kontinuierliche Laser-induzierte Fluoreszenz (cw-LiF) nach Anregung bei einer Wellenlänge von 488 nm. Die Wellenlänge wurde von einem Argon-Ionenlaser bereitgestellt. Mit Hilfe eines Photomultipliers (SEV) konnte das Fluoreszenzlicht oberhalb einer Wellenlänge von 510 nm detektiert werden. Die Details des NO2-Nachweises werden in Kapitel 2.4 ausführlich beschrieben. In den verschiedenen Experimenten war die Erzeugung unterschiedlicher Radikale notwendig. Dies übernahm ein Excimer-Laser, der wahlweise bei einer Wellenlänge von 248 oder 351 nm betrieben werden konnte. In Kapitel 2.2 findet sich eine Beschreibung des Lasersystems sowie der verschiedenen Radikalvorläufer.

UV-Absorptionsspektren zwischen 220 und 340 nm der bereits erwähnten Brombutane und -pentane wurden in dieser Arbeit mit Hilfe eines Gitterspektrometers, das mit einer CCD-Kamera als Detektoreinheit ausgerüstet war, gemessen. Der Aufbau des Spektrometers wird in Kapitel 3 behandelt.

Die Beschreibung der verwendeten experimentellen Aufbauten wird durch die Vorstellung des Gasdosiersystems (Kapitel 4), das in allen durchgeführten Experimenten unverändert blieb, sowie der Erwähnung der verwendeten Chemikalien und ihrer Reinheit (Kapitel 5) vervollständigt.

2 Laserphotolyse-Laserlangwegabsorptions-LiF-Apparatur

2.1 Experimentelle Anordnung

Abbildung 2.1 stellt schematisch die PLP-LLPA-cw-LiF-Apparatur dar. Lediglich für die Untersuchung der Alkoxy-Radikalreaktionen wurde sowohl der NO2- als auch der OH-Nachweis benötigt. Während für die Messung der OH-Geschwindigkeitskonstanten auf den NO2-Nachweis verzichtet werden konnte, wurde der OH-Nachweis bei der Bestimmung der NOCON-Faktoren nicht benötigt. Die Komponenten zur elektronischen Meßwerterfassung und zur Steuerung der Apparatur sowie das Gasdosiersystem waren bei den verschiedenen Messungen stets dieselben, daher werden sie in späteren Kapiteln dieses Abschnitts eigens behandelt.

| Abb. 2.1: | Schematische Darstellung der kombinierten PLP-LLPA-cw-LiF-Apparatur zum gleichzeitigen und zeitaufgelösten Nachweis von NO2 und OH-Radikalen. |
| --- | --- |

Mit Ausnahme des Excimer-Lasers sind alle in Abbildung 2.1 dargestellten Komponenten auf speziellen Gewinderasterplatten (Fa. Newport) weitestgehend schwingungsfrei montiert. Die gesamte Anlage befindet sich in einem auf 20°C klimatisierten Laborraum, um eine thermische Dejustage des sehr anfälligen Ring-Farbstofflasers zu vermeiden. Eine ausführliche Beschreibung der PLP-LLPA-cw-LiF-Apparatur findet sich unter anderem bei Hoffmann, 1991, oder bei Hoffmann et al., 1992.

Der Reaktor besteht aus zwei senkrecht zueinander angeordneten Rohren mit einem Innendurchmesser von 5 cm. Die Enden der Rohre sind mit vakuumdichten Flanschen verschlossen, in die Quarzfenster eingelassen sind. Die Strahlen des Photolyselasers und des OH-Nachweislasers werden beide an entgegengesetzten Seiten in die lange Achse (l = 140 cm) eingespiegelt. Der NO2-Anregungslaser wird dagegen durch die kurze Achse (l = 60 cm) geführt. Oberhalb des Kreuzungspunktes der Laserstrahlen, also senkrecht auf der Ebene, die durch die beiden Achsen definiert wird, befindet sich der PMT zur Messung der NO2-Fluoreszenz. Um den eventuellen Einfluß von Streulicht des Photolyselasers zu minimieren, sind in der langen Achse Blenden angebracht. Desweiteren sind alle Flächen innerhalb des Reaktors mit schwarzem, graphithaltigem Teflon beschichtet.

Auf der einen Seite der langen Achse befindet sich die Zuführung aus dem Gasdosiersystem, während sich auf der anderen der Anschluß an eine Vakuumpumpe befindet. Mit Hilfe dieser Drehschieberpumpe (Trivac D 65 BCS, Fa. Leybold) können Volumenströme im Bereich von 100 cm3 s-1 bei einem typischen Gesamtdruck im Reaktor von 50 mbar erzeugt werden. Das entspricht einer linearen Strömungsgeschwindigkeit von mindestens 70 cm s-1, so daß ein vollständiger Austausch des Reaktionsgemisches weniger als 2 Sekunden erfordert. Die Leckrate des Reaktors lag stets unterhalb von 5 mbar h-1, was einen Volumenstrom von 0.01 cm3 s-1 bedeutet. Bezogen auf einen Volumenstrom der Reaktionsmischung von 100 cm3 s-1, beträgt der durch die Leckrate bedingte Gaseintritt weniger als 0.01% und kann somit während einer Messung vernachlässigt werden. Die Messung des Gesamtdrucks innerhalb des Systems erfolgt durch ein beheizbares Druckmeßgerät (Baratron, Fa. MKS) mit einem Meßbereich bis 100 mbar. Zwischen Reaktor und Drehschieberpumpe ist ein Regelventil (Typ 153, Fa. MKS) angebracht, das durch einen Gasfluß-Controller (647b, Fa. MKS) angesteuert wird. Es dient zur aktiven Druckregelung und ist in der Lage einen vorgegebenen Druck konstant zu halten.

2.2 Radikalerzeugung mittels gepulster Laserphotolyse

2.2.1 Excimer-Laser

Als Photolyselichtquelle stand ein Excimer-Laser (EMG 200E, Fa. Lambda Physik) zur Verfügung. Dieser liefert in Abhängigkeit der verwendeten Gasmischung, die als aktives Medium verwendet wird, Strahlung bei Wellenlängen von 193, 248 oder 351 nm. Für die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente waren jedoch keine Photolysen bei 193 nm erforderlich, so daß der Excimer-Laser bei dieser Wellenlängen nicht betrieben werden mußte. In Tabelle 2.1 sind die vom Hersteller genannten Spezifikationen bei den verwendeten Wellenlängen angeführt (Lambda Physik, 1981).

| Tab. 2.1: | Physikalische Daten des Excimer-Lasers für die in dieser Arbeit verwendeten Wellenlängen von 248 und 351 nm. |
| --- | --- |
| Wellenlänge [nm] | 248 | 351 |
| Aktives Medium | KrF | XeF |
| Maximale Pulsenergie [mJ] | 500 | 150 |
| Impulshalbwertsbreite [ns] | 16 |
| Strahlabmessungen [mm] | 9 x 26 |
| Divergenz [mrad] | 2 (vertikal), 4 (horizontal) |
| Amplitudenstabilität [%] | ( 5 |

Bevor der Strahl des Excimer-Lasers über einen für die jeweilige Wellenlänge hochreflektierenden Spiegel in den Reaktor eingekoppelt wird, wird mittels einer Quarzplatte ein geringer Teil des Strahls auf einen Energiemeßkopf (Labmaster E, Fa. Coherent) gelenkt. Die auf diese Weise gemessene relative Photolyseenergie wird während einer Messung kontinuierlich aufgezeichnet. Sie dient zur Abschätzung der insgesamt in den Reaktor eingekoppelten Photolyseenergie.

Eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Photolyseenergie entsteht durch die Tatsache, daß der Photolyselaserstrahl beim Druchtritt durch das Quarzfenster und durch den geteilten White-Spiegel des OH-Nachweises auf undefinierte Weise abgeschwächt und aufgeweitet wird. Daraus ergeben sich Unsicherheiten in der Strahlgeometrie und im Strahlprofil, die bei der Bestimmung der Photolyseenergie im Inneren des Reaktors unbedingt berücksichtigt werden müssen. Desweiteren ist die radiale Energieverteilung im Photolysestrahl nicht bekannt. Es ist jedoch statthaft, eine Gauß- oder Gauß-ähnliche Verteilung anzunehmen. Daraus resultiert ein radialer Energiegradient, der zu einem radialen Konzentrationsgradienten der erzeugten und damit auch der beobachteten Radikale führt. In Abhängigkeit der Natur der Radikale sowie der übrigen experimentellen Bedingungen, wie Druck, Temperatur und genauer geometrischer Anordnung des Photolyselasers bezüglich der Nachweislaser, d.h. Justage der Lasersysteme zueinander, muß mit einer Diffusion der Radikale aus den Beobachtungsvolumina heraus gerechnet werden. Diese Diffusion läßt sich durch eine Geschwindigkeitskonstante erster Ordnung ausdrücken. In Messungen wurden diffusionsbedingte Geschwindigkeitskonstanten in einem Bereich von 10 bis 50 s-1 beobachtet.

2.2.2 Vorläufersubstanzen

Mit Hilfe des Excimer-Lasers wurde eine Reihe verschiedener Radikale bei unterschiedlichen Photolysewellenlängen lPh erzeugt:

OH-Radikale aus HNO3 für die Messung von OH-Geschwindigkeitskonstanten (lPH = 248 nm).

Cl-Atome aus Cl2 für die Messung von NOCON-Faktoren (lPH = 351 nm).

Primäre und sekundäre Butyl- und Pentyl-Radikale aus entsprechenden Brombutanen und -pentanen für die Untersuchung der Alkoxy-Radikalreaktionen (lPH = 248 nm).

Die verwendeten Radikalvorläufersubstanzen sowie die relevanten Absorptionsquerschnitte sind in Tabelle 2.2 zusammengestellt.

| Tab. 2.2: | Erzeugte Radikale, deren Vorläufersubstanzen und Absorptionsquerschnitte bei der jeweiligen Photolysewellenlänge. s für HNO3 und Cl2 aus DeMore et al., 1997, alle übrigen aus dieser Arbeit. |
| --- | --- |
| Radikal | Vorläufer | lPh [nm] | slPH [10-20 cm2] | Benötigt für Experiment |
| OH | HNO3 | 248 | 2.0 (0 .6 | OH-Geschwindigkeitskonstanten |
| Cl | Cl2 | 351 | 19 ( 6 | NOCON-Faktoren |
| 1-C4H9 | 1-C4H9Br | 248 | 0.79 ( 0.08 |
|  | 2-C4H9 | 2-C4H9Br | 248 | 1.2 ( 0.1 |
|  | 1-C5H11 | 1-C5H11Br | 248 | 0.12 ( 0.01 | Alkoxy-Radikalreaktionen |
| 2-C5H11 | 2-C5H11Br | 248 | 1.2 ( 0.1 |
|  | 3-C5H11 | 3-C5H11Br | 248 | 1.2 ( 0.1 |

Bromalkane und Iodalkane

Tabelle 2.2 verdeutlicht, daß die Bromalkane bei der verwendeten Photolysewellenlänge von 248 nm relativ geringe Absorptionsquerschnitte aufweisen. In Kapitel III.8 wird gezeigt, daß diese Absorptionsquerschnitte bei 193 nm, die ebenfalls mit dem verwendeten Excimer-Laser hätten erzeugt werden können, signifikant größer sind als die bei 248 nm. Desweiteren kann aufgrund des bathochromen Effektes von Iodatomen erwartet werden, daß die Absorptionsquerschnitte entsprechender Iodbutane und -pentane bei 248 nm erheblich größer sind als die ihrer Bromanaloga. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde daher zunächst versucht, Alkoxy-Radikale durch die Photolyse entsprechender Iodalkane herzustellen. Dies erwies sich jedoch als nicht durchführbar. Die in diesen Experimenten erhaltenen NO2- und OH-Konzentrations-Zeit-Profile ließen sich nicht durch bekannte Mechanismen in entsprechenden Simulationsrechnungen reproduzieren.

Da die verwendete PLP-LLPA-cw-LiF-Apparatur über keine Möglichkeiten zur Analyse organischer Produkte verfügt, war es nicht möglich, den genauen Grund für das Scheitern der Simulation festzustellen. Es gibt jedoch zwei Hinweise auf mögliche Ursachen. Zum einen ist die Bildung von Iod-Alkylperoxy-Radikalkomplexen (RO2-I) bekannt. Entsprechende Additionsverbindungen konnten beim oxidativen Abbau von Iodethan nachgewiesen werden (Jenkin und Cox, 1991, Jenkin et al., 1993). Es erscheint nur folgerichtig zu sein, die Bildung solcher RO2-I-Addukte auch im Falle von Iodbutanen und -pentanen anzunehmen. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um sekundäre Alkylperoxy-Radikale handelt, da die Bildung von Additionsverbindungen bei sekundären Radikalen stets schneller verläuft als bei primären. Da die Geschwindigkeitskonstanten dieser Adduktbildung sowie die relativen Konzentrationen der durch die Photolyse gebildeten Alkyl-Radikale und Iodatome nicht bekannt sind, kann ein solcher Prozess nicht in einem Simulationsmechanismus berücksichtigt werden. Ein weiteres unerwünschtes Nebenprodukt der Iodalkanphotolyse ist Iodwasserstoff (HI). Ross und Johnston haben mittels massenspektrometrischer Detektion der Produkte die primären Prozesse bei der Excimer-Laserphotolyse verschiedener primärer, sekundärer und tertiärer Iodalkane untersucht (Ross und Johnston, 1995). Sie konnten zeigen, daß bei der Photolyse sekundärer und tertiärer Iodalkane bei 248 nm neben Alkyl-Radikalen und Iodatomen auch Iodwasserstoff entsteht. Die Bildung von HI erfolgt dabei unimolekular durch a,b-Eliminierung, d.h. es tritt sofort HI aus dem Iodalkan aus. Die Ausbeute an HI steigt dabei mit zunehmender Anzahl an b-Wasserstoffatomen. Lediglich im Falle von primären Iodalkanen werden ausschließlich Alkyl-Radikale und Iodatome produziert. Die überschüssige Photolyseenergie wird auch zur Anregung der Iodatome aufgewandt. Daher liegt ein großer Teil der Iodatome im angeregten 2P½-Zustand vor. Komplizierter werden die Verhältnisse bei 193 nm als Photolysewellenlänge. Da eine bedeutend größere Energiemenge mit jedem Photon absorbiert wird, ist die nach dem C-I-Bindungsbruch im Alkyl-Radikal verbleibende Restenergie groß genug, daß eine C-C-Bindung gebrochen werden kann. So kommt es zur Spaltung des Alkyl-Radikals an einer nahezu beliebigen Stelle entlang der Kohlenstoffkette. Auf diese Weise entstehen unterschiedlich lange Fragmente des Iodalkans. Zusätzlich kann es zu einer H-Eliminierung aus dem Alkyl-Radikal und damit zur Bildung eines Alkens kommen. Eine Verwendung von 193 nm als Photolysewellenlänge erschien daher ungeeignet. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Miyoshi et al., 1999, die den thermischen Zerfall von Iodpropanen und -butanen untersucht haben. Sie konnten zeigen, daß der relative Anteil des C-I-Bindungsbruchs bei den untersuchten primären Iodverbindungen ca. 0.8 beträgt. Bei sekundären Iodalkanen nimmt er dagegen auf ca. 0.3 ab, während er für tertiäre sogar nur 0.05 beträgt. Auch dies belegt, daß mit zunehmendem Verzweigungsgrad die Eliminierung von HI immer wichtiger wird.

Um die erwähnten Schwierigkeiten bezüglich der Photolyse der Radikalvorläufer auszuschließen, wurden ausschließlich Bromalkane als Vorläufersubstanzen für Alkyl-Radikale verwendet. Außerdem erfolgte die Photolyse stets bei 248 und nicht bei 193 nm. Zwar sind keine Untersuchungen der Photofragmentation von Bromalkanen durchgeführt worden, doch können gewisse Rückschlüsse aus der bekannten Photolyse der Iodalkane gezogen werden. Da die durchschnittliche C-Br-Bindung mit 276 kJ mol-1 stärker als die durchschnittliche C-I-Bindung mit 238 kJ mol-1 ist (Atkins, 1990), ist die nach der Abspaltung eines Bromatoms zwischen den Fragmenten zu verteilende Restenergie kleiner als bei entsprechenden Iodalkanen. Da aber bereits bei der Iodalkanphotolyse im Falle primärer Iodalkane ausschließlich Alkyl-Radikale und angeregte Iodatome entstehen, kann angenommen werden, daß bei der Photolyse primärer Bromalkane ebenfalls nur Alkyl-Radikale und Bromatome gebildet werden. Da weniger Restenergie vorhanden ist, ist ein geringerer Teil der entstehenden Bromatome angeregt als Iodatome im Fall der Iodalkanphotolyse. Bei der Photolyse sekundärer Bromalkane kann, ebenfalls in Analogie zur Iodalkanphotolyse, von der Bildung von Alkyl-Radikalen, Bromatomen und, in geringeren Mengen als bei den Iodalkanen, Bromwasserstoff (HBr) ausgegangen werden. Damit sich HBr in den durchgeführten Experimenten zur Untersuchung von Alkoxy-Radikalreaktionen nicht störend auswirken konnte, wurden stets sehr geringe Mengen an Brombutan bzw. -pentan eingesetzt (einige 1013 bis maximal 2.0 x 1014 cm-3). Unter Berücksichtigung der relativ geringen Absorptionsquerschnitte, die in Tabelle 2.2 zusammengefaßt sind, konnte sichergestellt werden, daß die gebildete Menge an HBr im Zuge der ablaufenden Oxidation ohne Bedeutung blieb.

Es soll an dieser Stelle hervorgehoben werden, daß weder bei primären noch bei sekundären Bromalkanen mit der photolytischen Bildung von Wasserstoffatomen zu rechnen ist. Diese würden eine erhebliche Störung des Oxidationsmechanismus darstellen und somit die in dieser Arbeit hergeleiteten kinetischen Daten verfälschen. In Analogie zur bekannten Iodalkanphotolyse, kann die Bildung größerer Mengen an Wasserstoffatomen ausgeschlossen werden. Sollten trotzdem geringe Mengen an H-Atome entstehen, hätte dies keine Auswirkungen auf die Ergebnisse dieser Arbeit, da die überwältigende Menge des experimentell beobachteten NO2 und OH nach wie vor aus der Oxidation des erwünschten Alkyl-Radikals stammt.

2.2.3 Bestimmung der Radikalstartkonzentration

Sowohl die in den Kapiteln III.3 bis III.5 dargestellten Untersuchungen einzelner Alkoxy-Radikalreaktionen als auch die in Kapitel III.7 erläuterte Messung von NOCON-Faktoren erfordern die Bestimmung der Konzentration der bei der jeweiligen Photolyse gebildeten Radikale. Bei diesen Radikalen handelt es sich um primäre bzw. sekundäre Alkoxy-Radikale, die aus entsprechenden Bromalkanen erzeugt werden bzw. um Cl-Atome, zu deren Erzeugung Cl2 als Vorläufersubstanz verwendet wird. Unter der Annahme geringer Absorption (kleiner 20%) und bei Kenntnis der photophysikalischen Parameter, kann die Radikalstartkonzentration mit Hilfe der Gleichung (1) berechnet werden.

Bereits in Kapitel 2.2.1 wurde darauf hingewiesen, daß die tatsächlich in den Reaktor eingekoppelte Photolyseenergie wegen der unbestimmten Aufweitung und Abschwächung des Photolysestrahls beim Durchgang durch das Quarzfenster und den geteilten OH-White-Spiegel nicht genau bekannt ist bzw. nur abgeschätzt werden kann. Es war deshalb notwendig, die Photolyseenergie bei gegebener Wellenlänge im Reaktor als Funktion des zuvor durch die Quarzplatte ausgekoppelten Anteils zu messen. Dies erfolgte mit Hilfe des bereits erwähnten Energiemeßkopfes (Labmaster E, Fa. Coherent). Das Ergebnis dieser „Energiekalibration“ ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Auf der Abszisse ist die vor dem Reaktor ausgekoppelte Energie abgetragen, während auf der Ordinate die im Reaktor gemessene Energie zu finden ist.

|  | Glg (1) |
| --- | --- |
| [Rad]0 | Anfängliche Konzentration der Radikale |
| [Vor]0 | Anfängliche Konzentration des Radikalvorläufers |
| s | Absorptionsquerschnitt des Radikalvorläufers bei der Photolysewellenlänge |
| F | Quantenausbeute |
| EReaktor | In den Reaktor eingekoppelte Photolyseenergie |
| l | Photolysewellenlänge |
| A | Fläche des Photolyselaserstrahls |
| h | Plancksche-Konstante |
| c | Lichtgeschwindigkeit im Vakuum |

| Abb. 2.2: | Relation zwischen der vor dem Reaktor aus dem Excimer-Laserstrahl entnommenen und der tatsächlich in den Reaktor eingekoppelten Energie. |
| --- | --- |

Man erkennt eine sehr gute lineare Abhängigkeit des ausgekoppelten Anteils von der tatsächlich zur Photolyse zur Verfügung stehenden Energie. Diese ist von der verwendeten Wellenlänge (248 oder 351 nm) unabhängig. Die in Abbildung 2.2 eingezeichnete Gerade wurde mittels linearer Regression gewonnen und gehorcht der Form y = mx + b mit m = 6.75 und b = 0.0 mJ. Der Korrelationskoeffizient beträgt r = 0.99888. Anhand dieser Formel kann die bei jeder Messung aufgenommene relative Energie vor dem Reaktor in die tatsächliche Photolyseenergie umgerechnet werden. Die auf diese Weise gewonnene Photolyseenergie kann dann in Gleichung (1) eingesetzt und zur Berechnung der Startkonzentration an Alkyl-Radikalen verwendet werden. Die Energiekalibration liefert jedoch keine Aussagen über die radiale Energieverteilung innerhalb des Photolysestrahls, so daß Aussagen über die exakte Strahlgeometrie nicht gemacht werden können. Aufgrund der Unsicherheiten der in Gleichung (1) eingehenden Parameter sowie der radialen Energieverteilung des Photolysestrahls, muß für die Berechnung der anfänglichen Radikalkonzentration ein Fehler von ca. 40% akzeptiert werden.

2.3 Nachweis von OH-Radikalen mittels Laserlangwegabsorption

Das Spektrum von OH-Radikalen im Bereich um 308 nm zeigt mehrere Rotationsbanden, die sich durch ihre extreme Schmalbandigkeit auszeichnen (Dl ( 1 x 10-3 nm). Die Banden können dem A2S+ ( X2P(0,0)-Übergang zugeordnet werden (Dieke und Crosswhite, 1962). Im Zentrum dieser Banden liegen außerordentlich hohe Absorptionsquerschnitte vor (s ( 10-16 cm2), so daß ein sehr empfindlicher OH-Nachweis auf der Basis von Absorptionsmessungen möglich wird. Eine dafür geeignete Lichtquelle muß jedoch zwei Bedingungen erfüllen. Erstens muß sie noch schmalbandiger als die Rotationslinien sein, um diese auflösen zu können, und zweitens muß sie durchstimmbar sein, damit ihre Wellenlänge exakt auf das Maximum einer Bande abgestimmt werden kann. Beide Bedingungen werden in besonderer Weise von einem Argon-Ionenlaser gepumpten Ring-Farbstofflaser (CR-699-21, Fa. Coherent), der mit einer internen SHG-Einheit (Second Harmonic Generation, Modell 7500, Fa. Coherent) zur Frequenzverdoppelung ausgerüstet ist, erfüllt.

2.3.1 Ring-Farbstofflaser

Verglichen mit herkömmlichen Farbstofflasern weist der in dieser Arbeit verwendete eine Reihe von Besonderheiten auf. Daher soll an dieser Stelle das Konzept des Ring-Farbstofflasers kurz erläutert werden.

Resonator und Farbstoffkreislauf

Auffälligster Unterschied zu normalen Farbstofflasern ist die Tatsache, daß der hier verwendete Laser statt eines linearen Resonators einen Ringresonator verwendet. Ringresonatoren weisen gegenüber linearen Resonatoren mehrere Nachteile, jedoch auch einen erheblichen Vorteil auf (Eaglesfield, 1967). Die für einen Ringresonator benötigten Umlenkspiegel stellen optische Elemente im Resonator dar, die prinzipiell dazu geeignet sind, Störungen aufgrund zusätzlicher optischer Flächen in das System einzubringen. Der Nachteil dieser unerwünschten Oberflächen wird aber dadurch ausgeglichen, daß ein Ringresonator die Verwendung einer umlaufenden Welle statt eines stehenden Lichtfeldes erlaubt. Dies bringt den Vorteil, daß das räumliche Lochbrennen („Spatial Holeburning“) vermieden werden kann. In diesem Zusammenhang versteht man unter dem räumlichen Lochbrennen eine überproportionale Verringerung des Verstärkungsfaktors im aktiven Medium an den Orten maximaler Laserlichtintensität. Dem gegenüber wird die Besetzungsinversion an den Knoten der dreidimensionalen, stehenden Lichtwelle im Resonator nicht verringert. Das Lochbrennen führt zu großen Einbußen bei der Ausgangsleistung des Lasers, da nicht die gesamte zur Verfügung stehende Verstärkung des aktiven Mediums für den Laserprozess herangezogen werden kann. Dem räumlichen Lochbrennen wird gewöhnlich durch einen stetigen Austausch des Fabstoffes begegnet. Jedoch setzt dies der Repetitionsrate des Farbstofflasers Grenzen. Will man den Laser dagegen kontinuierlich betreiben, wird das räumliche Lochbrennen bei der Verwendung linearer Resonatoren und damit stehender Lichtfelder zu einem erheblichen Problem. Der Resonator des verwendeten Ring-Farbstofflasers ist mittels dreier Konkav- und eines Planspiegels zweifach gefaltet. Die Spiegel sind für den verwendeten Wellenlängenbereich hochreflektierend, um unerwünschte Verluste im Resonator zu minimieren.

Der Strahl des als Pumplaser dienenden Argon-Ionenlasers (s. Kapitel 2.3.3) wird über einen Spiegel auf den Farbstoffstrahl, den sogenannten Jet, fokussiert. Den Jet erzeugt eine speziell geformte Düse, aus der die Fabstofflösung unter hohem Druck austritt. Nachdem der Farbstoffstrahl eine kleine Strecke durch die Luft zurückgelegt hat, wird er wieder aufgenommen und zur Farbstoffpumpe zurückgeleitet. Die Düse gibt dem Jet ein rechteckiges Profil und führt ihn im Brewsterwinkel relativ zum Strahl des Pumplaser. In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimenten diente Sulforhodamin B (Kiton Red) gelöst in Ethylenglykol als Farbstoff. Damit läßt sich Laserstrahlung in einem Wellenlängenbereich von ca. 600 - 650 nm erzeugen. Nach erfolgter Frequenzverdoppelung stehen, je nach Schnittwinkel des verwendeten LiIO4-Kristalls, Wellenlängen im Bereich von 305 bis 320 nm zur Verfügung. Die Farbstofflösung wird durch einen Kryostaten (C75, Fa. Haake) auf 283 K gekühlt, damit sich im Jet keine Blasen bilden können. Außerdem wird sie durch eine Umwälzpumpe (5920 Dye Circulator, Fa. Coherent) ständig im Kreislauf geführt, so daß ein Austausch im Bereich des Jets gewährleistet ist.

| Abb. 2.3: | Schematische Darstellung des Resonators des verwendeten Ring-Farbstofflasers. Quelle: Coherent, 1989. |
| --- | --- |

Eine schematische Darstellung des Ring-Farbstofflasers findet sich in Abbildung 2.3. Neben den bereits erwähnten Besonderheiten verdeutlicht die Abbildung, daß weitere optische Komponenten im Resonator enthalten sind. Diese dienen dazu, die extreme Schmalbandigkeit des Lasers zu gewährleisten. Gleichzeitig haben sie den Nachteil, daß sie zusätzliche optische Flächen darstellen. Daher bedarf der Ring-Farbstofflaser einer äußerst exakten Justage der verschiedenen optischen Komponenten. Sind alle Komponenten des Ring-Farbstofflasers optimal justiert, liefert das System eine Dauerstrichleistung von mehr als 5 mW. Die Amplitudenschwankungen im Millisekundenbereich sind dabei, laut Herstellerangaben, kleiner als 2%. Außerdem ist der Laser sehr anfällig gegenüber Verschmutzungen und Dejustage aufgrund thermischer Ausdehnung. Aus diesem Grund sind alle Komponenten auf einem Trägerbalken aus Invar-Stahl montiert. Um den Laser staubfrei zu halten, befindet sich oberhalb des Systems ein Laminar-Flow-Modul (Fell 2002, Fa. Fröbel).

Die Funktion der übrigen Komponenten soll an dieser Stelle ebenfalls kurz beschrieben werden.

Frequenzselektive Elemente

Da die zum Nachweis genutzte OH-Rotationslinie bei Zimmertemperatur und 1000 mbar eine Halbwertsbreite von nur 8 GHz, entsprechend 2.5 x 10-3 nm, besitzt (Hoffmann, 1991), darf lediglich eine einzige Resonatormode des Ring-Farbstofflasers anschwingen. Eine solche Mode hat nach Herstellerangaben eine spektrale Breite von kleiner 500 kHz (Coherent, 1989) und vermag daher die verwendete Rotationslinie aufzulösen. Um dies zu erzielen, befinden sich im Ringresonator zwei Etalons sowie ein doppelbrechendes Filter. Durch die Überlagerung der Transmissionskurven dieser drei Elemente wird eine der anschwingenden Resonatormoden selektiert. Außerdem befindet sich im Resonator eine drehbar gelagerte Planplatte („Brewsterplatte“), mit deren Hilfe sich die Länge des Resonators variieren läßt. Auf diese Weise kann die anschwingende Mode im sichtbaren Bereich um ( 15 GHz, im UV also um ( 30 GHz, um eine Mittenfrequenz verschoben werden. Bei 308 nm entspricht dies einem abstimmbaren Bereich von 2.0 x 10-2 nm.

Optische Diode

Prinzipiell ist es möglich, daß das Licht im Resonator in beiden Richtungen, also sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn, umläuft. Dies ist unerwünscht und wird mittels einer optischen Diode unterbunden. Die Diode besteht aus einem optisch aktiven Kristall, der die Ebene des im Resonator umlaufenden linear polarisierten Lichts in Abhängigkeit der Einfallsrichtung verdreht. Zweites Element der optischen Diode ist eine Quarzplatte, die unter Ausnutzung des Faraday-Effektes, die Ebene des linear polarisierten Lichts in Abhängigkeit eines äußeren Magnetfeldes verdreht. Es wird die Umlaufrichtung im Resonator bevorzugt, bei der sich diese beiden Effekte gegenseitig kompensieren. Dabei reicht eine Abschwächung der nicht bevorzugten Umlaufrichtung um wenige Prozent aus, um diese vollständig zu unterdrücken (Coherent, 1989).

SHG-Einheit und UV-Strahlteiler

Zur Verdoppelung der Frequenz des umlaufenden Lichts ist im aufgeweiteten Strahlarm des Resonators eine SHG (Second Harmonic Generation)-Einheit installiert. Dabei handelt es sich um einen speziell geschliffenen LiIO4-Einkristall. Dieser ist im Brewsterwinkel relativ zum umlaufenden Strahl angeordnet. Da er hygroskopisch ist, wird er während des Laserbetriebs ständig von getrocknetem Stickstoff umspült. Um Beschädigungen des Verdopplerkristalls durch die hohe Photonendichte im Resonator weitestgehend zu vermeiden, ist die SHG-Einheit im aufgeweiteten Strahlarm des Resonators lokalisiert. Der erzeugte UV-Strahl verläuft parallel zum sichtbaren Laserstrahl und wird mit Hilfe eines dichroitisch beschichteten Spiegels aus dem Resonator ausgekoppelt.

Frequenzstabilität

Aufgrund der Anfälligkeit des Lasers gegenüber Dejustage ist eine aktive Stabilisierung der gewählten Frequenz notwendig. Diese Stabilisierung geschieht mittels eines Fabry-Perot-Interferometers, der sogenannten Referenz-Cavity. Sie ist seitlich an den Laser angebaut. In diese wird ein Teilstrahl des sichtbaren Lichts eingekoppelt. Eventuell auftretenden Verschiebungen der gewählten Frequenz wird durch sofortiges Nachregeln der beiden Etalons und der Brewsterplatte begegnet. Zu diesem Zweck ist der Laser mit einer entsprechenden Steuerelektronik ausgerüstet.

2.3.2 Bestimmung der absoluten Laserwellenlänge

Soll die Absorptionsmessung zum quantitativen Nachweis von OH-Radikalen benutzt werden, ist, entsprechend dem Lambert-Beerschen-Gesetz, die Kenntnis des absoluten Absorptionsquerschnittes zwingend notwendig. Zwar sind die Absorptionsquerschnitte in den Maxima der verschiedenen Rotationsbanden mit großer Genauigkeit bekannt (Dieke und Crosswhite, 1962), doch muß sichergestellt sein, daß die gewünschte Bande auch wirklich mit dem Ring-Farbstofflaser angesteuert wurde. Da der modensprungfreie durchstimmbare Bereich des Lasers im UV 60 GHz (2.0 x 10-2 nm) beträgt, die verwendete OH-Rotationslinie jedoch schmaler als 2.5 x 10-3 nm ist, bedarf es der Bestimmung der absoluten Laserwellenlänge um den Betrag 1 x 10-3 nm genau.

Der in dieser Arbeit verwendete Aufbau zur Bestimmung der absoluten Laserwellenlänge wurde von Xia et al., 1981, entwickelt. Er basiert auf dem Prinzip eines doppelten Michelson-Interferometers und ist in Abbildung 2.4 wiedergegeben. Ein Teilstrahl des Ring-Farbstofflasers sowie der Strahl eines Helium-Neon-(He-Ne)-Lasers (P1-610, Fa. Polytech), die senkrecht zueinander polarisiert sind, werden über mehrere Umlenkspiegel geführt und mit dem Strahlteiler S1 ineinander gelegt. Die beiden Tripelprismen T1 und T2 und zwei Planplatten werfen die Strahlen zurück, wobei die Strahlteiler S2 und S3 jeweils ein interferenzfähiges Farbstofflaser- und He-Ne-Laserstrahlenpaar entnehmen und auf die Photodioden D1 und D2 lenken. Geeignete Polarisationsfilter vor den Photodioden sorgen dafür, daß D1 ausschließlich Licht des Ring-Farbstofflasers detektieren kann, während D2 ausschließlich den Strahl des He-Ne-Lasers erfasst. Wird das Prisma T2 bewegt, registrieren die beiden Photodioden entsprechende Interferenzmaxima für jeden Laser.

| Abb. 2.4: | Schematische Darstellung des Wavemeters zur Bestimmung der absoluten Wellenlänge des Ring-Farbstofflasers. Quelle: Hoffmann, 1991. |
| --- | --- |

Die elektrischen Signale beider Photodioden werden anschließend verstärkt und auf einen 10 MHz-Zähler (ICM 7226A, Fa. Intersil) gegeben, der für jeden Laser die auftretenden Interferenzmaxima ermittelt. Der Zähler gibt die Anzahl der Interferenzmaxima des zu analysierenden Lasers aus, wenn er für den Laser, der als Frequenznormal dient, gerade 106 Maxima gezählt hat. Bei Kenntnis der exakten Wellenlänge des He-Ne-Lasers (n = 473.94 THz, Loader, 1970) und unter Einbeziehung des aktuellen Brechungsindex der Luft kann damit die Wellenlänge des Ring-Farbstofflasers auf ca. 6 x 10-3 nm genau berechnet werden. Aufgrund der Schmalbandigkeit des Lasers und der zum Nachweis verwendeten OH-Rotationslinie reicht diese Genauigkeit jedoch nicht aus. Die letzte Feinabstimmung des Ring-Farbstofflasers muß daher stets mit einer Bunsenbrennerflamme erfolgen. Diese dient als stationäre OH-Radikalquelle und wird unmittelbar vor der Referenzphotodiode (s. Abbildung 2.1) in den UV-Strahlengang des Lasers gebracht. Die bereits angesprochene Steuerelektronik des Lasers erlaubt ein automatisches und kontinuierliches Abfahren der Wellenlänge, indem die Brewsterplatte im Resonator verkippt wird. Dadurch kann die Laserwellenlänge entlang der dopplerverbreiterten (TDoppler ( 2200 K) OH-Rotationslinie variiert und manuell auf deren Maximum eingestellt werden. Dazu wird der abgestimmte Bereich auf einem Oszilloskop dargestellt. Diese Feinabstimmung ermöglicht die Bestimmung der Laserwellenlänge um den Betrag 1 x 10-3 nm und ist somit hinreichend genau, das Maximum der verwendeten OH-Rotationslinie exakt aufzufinden.

2.3.3 Argon-Ionenlaser

Als Pumplichtquelle für den Ring-Farbstofflaser stand ein kontinuierlich arbeitender Argon-Ionenlaser (J-400-15A, Fa. Coherent) zur Verfügung. Bei einer elektrischen Leistungsaufnahme von 72 kW und einem Kathodenstrom von etwa 35 A, beträgt die Ausgangsleistung 6 W, obwohl sie bei einem Kathodenstrom von 50 A bis auf 12 W hätte gesteigert werden können. Dies begünstigt jedoch nur die vorzeitige Zerstörung des Farbstoffes. Die nicht zur Erzeugung der Laserstrahlung dienende elektrische Energie wird in Wärme überführt und muß durch eine aktive Wasserkühlung (30 l h-1) abgeführt werden, um Beschädigungen der Laserröhre zu vermeiden. Dazu sind Wärmetauscher (Laser Pure, Fa. Coherent) zwischen den universitätseigenen Kühlwasserkreislauf und den Laser geschaltet. Der Laser arbeitet im Single-Line-Betrieb auf einer seiner Hauptlinien bei 514 nm. Die Amplitudenstabilität beträgt nach Herstellerangaben (Coherent, 1991) ( 3%, die Halbwertsbreite etwa 3 GHz und die Strahldivergenz 0.4 mrad.

2.3.4 Optischer Aufbau

Der Nachweis von OH-Radikalen erfolgte im Maximum der Q1(4)-Linie des A2S+ ( X2P(0,0)-Überganges bei einer Wellenlänge von 308.417 nm. Der Absorptionsquerschnitt bei dieser Wellenlänge beträgt (2.8 ( 0.7) x 10-16 cm2 (Mörs, 1995). Um die Nachweisgrenze der Absorptionsmessung zu erhöhen, wird der Ring-Farbstofflaserstrahl in eine Spiegelanordnung nach White (White, 1942), die sich in der langen Achse des Strömungsreaktors befindet, eingekoppelt. Die White-Zelle besteht aus zwei Spektrosilplankonkavspiegeln, die sich im doppelten Abstand ihrer Brennweite (f = 600 mm) gegenüberstehen, wobei der hintere der beiden Spiegel senkrecht geteilt ist. Die dichroitische Beschichtung der White-Spiegel ist für Strahlung von 308 nm hochreflektierend. Das Transmissionsverhalten der Beschichtung ist in Abbildung 2.5 dargestellt.

| Abb. 2.5: | Transmissionsverhalten der White-Spiegelbeschichtung (10118K3) laut Hersteller (Fa. Laseroptik) für den OH-Nachweis. |
| --- | --- |

Mit Hilfe der White-Zelle wird der OH-Nachweislaserstrahl bis zu 40 mal durch den Reaktor geführt. Dies ergibt eine optische Weglänge von 4800 cm, die bei einer minimal detektierbaren Absorption von ca. 0.2% einer Nachweisgrenze für OH-Radikale von ca. 2 x 109 cm-3 entspricht.

Vor dem Reaktor wird mittels einer Quarzplatte ein geringer Teil des Laserstrahls auf eine Photodiode (S-1337-33, Fa. Hamamatsu) geworfen (Referenzphotodiode in Abbildung 2.1). Nachdem der Strahl den Reaktor verlassen hat, erfolgt die Trennung von OH-Nachweis- und Photolyselaserstrahl durch einen Spiegel, der ebenfalls für die Wellenlänge von 308 nm hochreflektierend beschichtet ist. Dieser Spiegel lenkt den OH-Nachweislaser auf eine zweite Photodiode gleichen Typs wie die Referenzphotodiode (Signalphotodiode in Abbildung 2.1), während der Excimer-Laserstrahl den Spiegel ungehindert passiert. Um letzte Reste des Excimer-Laserstrahls zu entfernen, befindet sich unmittelbar vor der Signalphotodiode ein Interferenzfilter. Unerwünschte Streulichteinflüsse werden außerdem durch Blenden, die auf die Gehäuse beider Photodioden aufgesetzt sind, weitestgehend unterdrückt.

2.4 Nachweis von NO2 mittels kontinuierlicher LiF

Im Wellenlängenbereich zwischen 250 und 700 nm ist das Absorptionsspektrum von NO2 sehr kompliziert, ohne daß eine Rotations- oder Vibrationsstruktur erkennbar ist. Sowohl unterhalb von 250 nm als auch oberhalb von 700 nm schließen sich weitere Banden an (Schneider et al., 1987). Wird NO2 durch Licht mit Wellenlängen größer 308 nm angeregt, kommt es zur Fluoreszenz, wobei im Fall von 488 nm als Anregungswellenlänge drei verschiedene kollisionsfreie Fluoreszenzlebensdauern (3, 28 und 75 µs) beobachtet worden sind (Paech et al., 1975). Dieser Umstand wird darauf zurückgeführt, daß aus dem elektronischen Grundzustand, X2A1, zunächst der A’2B1-Zustand angeregt wird. Dieser kann sehr schnell in den A2B2-Zustand übergehen. In Abhängigkeit seiner Wechselwirkung mit dem Grundzustand kann der A2B2-Zustand zwei verschiedene Lebensdauern, 28 und 75 µs, aufweisen. Die sehr kurze beobachtete Lebensdauer von 3 µs geht in erster Linie auf die Geschwindigkeit der internen Konversion (internal conversion) des 2B1- in den 2B2-Zustand zurück (Okabe, 1978).

Da die Intensität der emittierten Fluoreszenzstrahlung der Anzahl an fluoreszierenden Molekülen proportional ist, kann ein quantitativer Nachweis geführt werden. Voraussetzung für eine absolute Konzentrationsbestimmung auf der Basis einer Fluoreszenzmessung ist jedoch die genaue Kenntnis, welcher registrierten Fluoreszenzintensität welche Konzentration fluoreszierender Moleküle zugrunde liegt.

2.4.1 Argon-Ionenlaser

Zur Anregung der NO2-Fluoreszenz diente der unmodifizierte Strahl eines Argon-Ionenlasers. Bei diesem handelt es sich um ein baugleiches Modell (J-400-15A, Fa. Coherent), wie der unter 2.3.3 beschriebe Pumplaser. Er wird bei einer Wellenlänge von 488 nm auf einer weiteren Hauptlinie betrieben, wobei der Kathodenstrom 50 A beträgt. Damit liefert er eine Ausgangsleistung im Dauerstrichbetrieb von 10 W. Alle anderen Kenngrößen des Lasers sind mit denen des Pumplasers identisch und sollen an dieser Stelle nicht wiederholt werden.

| Abb. 2.6: | Transmissionsverhalten der White-Spiegelbeschichtung laut Hersteller (Fa. Laseroptik) für den NO2-Nachweis. |
| --- | --- |

2.4.2 Optischer Aufbau

Der NO2-Anregungslaserstrahl wird durch zwei hochreflektierende Spiegel in die kurze Achse des Reaktors eingekoppelt. Eine White-Zelle aus BK7-Plankonkavlinsen (f = 200 mm) dient zur Vergrößerung des Anregungsvolumens. Dieses ist der Fluoreszenzintensität direkt proportional, so daß auf diese Weise die Nachweisgrenze des NO2-Detektionssystems entschieden verbessert wird. Die Beschichtung der White-Spiegel ist für den Wellenlängenbereich um 488 nm hochreflektierend. Ihr Transmissionsverhalten ist in Abbildung 2.6 veranschaulicht. Der Anregungslaserstrahl durchläuft die White-Zelle ca. 80 mal, bevor er aus dem Reaktor austritt und von einem Beamblocker aufgenommen wird. Damit erreicht das hier beschriebene Detektionssystem eine Nachweisgrenze von ca. 1 x 1010 cm-3.

Senkrecht zur Anregung wird das NO2-Fluoreszenzlicht von einem PMT (R-1333, Fa. Hamamatsu) erfaßt. Dieser wird mit einer Röhrenspannung von ca. 1100 V betrieben und läßt sich über den in Kapitel 2.5 näher beschriebenen Timer (Zeitgeber) mit einer Frequenz von 62.5 kHz kurzzeitig einschalten, so daß seine Empfindlichkeit während des Excimer-Laserpulses stark herabgesetzt ist und eine Übersättigung vermieden werden kann. Da das Fluoreszenzlicht gleichermaßen in alle Raumrichtungen abgegeben wird, befindet sich dem PMT gegenüber ein Hohlspiegel (f = 100 mm), der das in den unter der Reaktorebene gelegenen Halbraum emittierte Fluoreszenzlicht auf den PMT fokussiert und somit der Messung zugänglich macht. Vor der Eintrittsöffnung des PMT befinden sich außerdem mehrere Blenden, eine Linse sowie zwei Kantenfilter (OG-495 und OG-515, Fa. Schott), die auftreffendes Streulicht des Photolysepulses und des Anregungslasers abtrennen.

2.5 Meßwerterfassung und Steuerung der Messungen

Die von den beiden Photodioden aufgenommenen Absorptionssignale werden zunächst einzeln verstärkt und schließlich einem Differenzverstärker (OPA-620, Fa. Burr-Brown) zugeführt. Das so generierte Absorptionssignal gelangt in ein digitales 4-Kanal-Speicheroszilloskop (DSO 9414, Fa. LeCroy), wo es sowohl auf dem Schirm angezeigt als auch gespeichert wird. Das Oszilloskop ist in der Lage, innerhalb einer Meßreihe über alle Einzelexperimente zu mitteln. Das gemittelte OH-Absorptionssignal wird nach Abschluß einer Meßreihe, d.h. typischwerweise 100 Einzelexperimenten, über eine GPIB-Schnittstelle an einen IBM-kompatiblen PC (Intel Pentium PI, 150 MHz) übertragen. Außerdem erfaßt der PC mittels einer AD/DA-Wandlerkarte ständig die Referenzintensität.

| Abb. 2.7: | Zusammenhang zwischen zu detektierendem Signal, externer und interner Referenz des Lock-In-Verstärkers. Quelle: Stanford Research Systems, 1993. |
| --- | --- |

Das vom PMT ausgehende Fluoreszenzsignal wird an einen Lock-In-Verstärker (SR830 DSP, Fa. Stanford Research Systems) geleitet. Lock-In-Verstärker sind in der Lage, Wechselspannungen (AC-Signale) in der Größenordnung einiger Nanovolt, die in einem vielfach größeren Rauschen verborgen sein können, zu detektieren. Dies erreichen sie, indem sie nicht nur Frequenz und Amplitude des AC-Signals ermitteln, sondern auch die relative Phasenlage des AC-Signals zu einer Referenzwechselspannung. Kernstück eines jeden Lock-In-Verstärkers ist also mindestens ein phasensensitiver Detektor (PSD). Im Zuge des hier beschriebenen NO2-Nachweissystems wird die Referenzspannung als externes TTL-Signal mit einer Frequenz von 62.5 kHz von einem Timer im das Experiment kontrollierenden PC geliefert. Da auch der PMT mit derselben Frequenz „gegated“ wird, entspricht das von ihm kommende Signal der Antwort des Experimentes, die der Lock-In-Verstärker registrieren kann.

Abbildung 2.7 soll den Zusammenhang der verschiedenen Wechselspannungen verdeutlichen. Die obere Kurve repräsentiert die Referenzspannung, die als TTL-Signal mit einer Frequenz wR vorliegen soll. Das mittlere Signal sei die zu messende Spannung. Sie ist gegeben durch VSig(sin(wR(t+qSig). Dabei ist VSig die Amplitude und qSig die Phasenverschiebung relativ zur Referenzspannung. Der Lock-In-Verstärker erzeugt desweiteren eine interne Referenzspannung, die beispielsweise wie die untere Kurve in Abbildung 2.7 aussehen kann. Diese Lock-In-interne Referenzspannung ist durch VLock(sin(wLock(t+qLock) gegeben. Der PSD verstärkt nun zunächst das ankommende Signal und multipliziert es mit der Lock-In-internen Referenz. Das Ergebnis dieser Operation ist das Produkt zweier Sinus-Funktionen und kann folgendermaßen dargestellt werden:

Man erkennt, daß sich das PSD-Signal aus zwei AC-Signalen zusammensetzt. Eines bei der Differenz- (wR-wLock) und eines bei der Summenfrequenz (wR+wLock). Wird das PSD-Signal durch einen Tiefpassfilter geleitet, werden alle AC-Anteile herausgefiltert und in aller Regel bleibt vom PSD-Signal nichts übrig. Eine Ausnahme tritt dann ein, wenn wR und wLock identisch sind, wie in den durchgeführten Experimenten. In diesem Fall stellt die Differenzspannungskomponente eine Gleichspannung (DC) dar und das gefilterte PSD-Signal ist:

mit

Um die Abhängigkeit des Lock-In-Verstärkeroutputs (VPSD) von der Phasenverschiebung zwischen Signal und Referenz zu eliminieren, wird VPSD erneut als Eingangssignal für einen zweiten PSD verwendet. Dieser multipliziert VPSD mit der um 90° verschobenen Lock-In-internen Referenzfrequenz. Das Resultat ist . Somit gibt es nun zwei Ausgangssignale, von denen eines proportional cosq, das andere proportional sinq ist:

| Tab. 2.3: | Spezifikationen des SR800-Lock-In-Verstärkers, aus: Stanford Research Systems, 1993. |
| --- | --- |
| Full-Scale-Sensitivität | 2 nV bis 1V |
| Eingangsimpedanz |

Spannung: 10 MW + 25 pF, AC oder DC gekoppelt

| Strom: 1kW |
| --- |
| Verstärkergenauigkeit | ( 1% von 20 bis 30 °C |
| Eingangsrauschen | typischerweise 6 nV/(Hz)½ bei 1 kHz |
| Signalfilter | 60 (50) Hz und 120 (100) Hz (Q = 4) |
| Frequenzbandbreite | 1 mHz bis 102 kHz |
| Referenz-Input | TTL (Anstieg oder Abfall) oder Sinus |
| Phasenauflösung | 0.01° |
| Absoluter Phasenfehler | < 1° |
| Relativer Phasenfehler | < 0.01° |
| Orthogonalität | 90° ( 0.001° |
| Phasendrift |

< 0.01°/°C unter 10 kHz

< 0.1°/°C bis 100 kHz

X und Y repräsentieren das Lock-In-Ausgangssignal als Vektor relativ zur Lock-In-internen Referenspannung. Der Betrag dieses Vektors läßt sich über  berechnen. R ist ein Maß für die Amplitude des Lock-In-Ausgangssignals. Es ist nicht mehr von der Phasendifferenz zwischen Eingangs- und Referenzsignal abhängig. Die wichtigsten Spezifikationen des verwendeten Lock-In-Verstärkers sind in Tabelle 2.3 aufgeführt.

Nach Abschluß einer Meßreihe überträgt das Oszilloskop alle drei aufgenommenen Signale, d.h. das OH-Absorptionsprofil sowie die beiden Kanäle des NO2-Fluoreszenzsignals, über die GPIB-Schnittstelle an den PC. Aus den beiden Kanälen der Fluoreszenzmessung (X und Y) errechnet der PC dann das resultierende NO2-Fluorszenzprofil. Für die zeitliche Koordination während der gesamten Messung sorgt ein Timer, der über den ISA-Bus mit dem PC in Verbindung steht. Der Timer generiert sowohl die externe Referenzspannung für PMT und Lock-In-Verstärker als auch das Triggersignal, das den Excimer-Laser auslöst. Es stehen Repetitionsraten von 1 bis 10 Hz zur Verfügung. Die hier vorgestellten Experimente wurden typischerweise mit einem Takt von 1 Hz durchgeführt. Die genaue Abfolge der Pulse des Timers ist in Abbildung 2.8 aufgeführt.

| Abb. 2.8: | Darstellung der Pulssequenz der Timer-Karte des PCs. Gezeigt ist ein Experiment mit 1 Hz Repetitionsrate. |
| --- | --- |

Über eine ebenfalls an den ISA-Bus angeschlossene AD/DA-Wandlerkarte (PC20, Fa. BMC) werden außerdem aktuelle Werte für den Druck im Reaktor, die Flüsse der einzelnen Komponenten der Reaktionsmischung und die relative Energie des Excimer-Lasers während der gesamten Meßreihe an den PC weitergegeben, der diese Daten zur weiteren Bearbeitung speichert. Dabei ist zwischen PC und den individuellen Gasflußreglern ein Steuergerät (647b, Fa. MKS) geschaltet. Auf diese Weise können sowohl der Gesamtdruck im Reaktor als auch die Flüsse einzelner Komponenten der Reaktionsmischung vorgewählt werden. Eine schematische Darstellung des Systems zur Steuerung der Messung und Datenerfassung ist in Abbildung 2.9 gegeben.

| Abb. 2.9: | Blockschaltbild der elektronischen Datenerfassung und Systemsteuerung. |
| --- | --- |

Der gesamte Ablauf des Experimentes wird mittels geeigneter Programme (Hoffmann, 1994 - 99) vom PC aus gesteuert und kontrolliert. Die an den PC gelieferten Daten werden nach Abschluß einer Meßreihe auf dem Bildschirm dargestellt und in entsprechender Form auf der Festplatte des Rechners in zwei Dateien abgelegt. Dabei enthält die erste Datei die gemessenen OH-Absorptions- und NO2-Fluoreszenzprofile, während in der zweiten Datei alle übrigen Parameter der Messung festgehalten werden. Wahlweise kann auch die Ausgabe eines Meßprotokolls in gedruckter Form erfolgen.

2.6 Erhaltene Signale

Im Anschluß an die eigentliche Messung erfolgt die Umrechnung der gewonnenen Rohdaten in verwertbare Konzentrations-Zeit-Profile. Dies geschieht mit Hilfe entsprechender Programme unter erneuter Zuhilfenahme des PCs (Hoffmann, 1999). Das typische Aussehen der über 100 Einzelexperimente gemittelten Profile einer Oxidationsmessung ist in Abbildung 2.10 zu sehen. Man erkennt die für die beiden Profile charakteristischen Größen bzw. Regionen.

| Abb. 2.10: | Typisches Aussehen der NO2- und OH-Konzentrations-Zeit-Profile für die Oxidation von Bromalkanen mit den jeweiligen charakteristischen Größen. |
| --- | --- |

Das NO2-Profil zeigt das für ein primäres und auf der Zeitbasis des Experimentes stabiles Produkt erwartete Verhalten. Es gibt einen Anstieg der Konzentration, wobei die Steigung zum Zeitpunkt t = 0 ungleich null ist. Ab einer bestimmten Zeit ist die maximale NO2-Konzentration erreicht. Da es sich im Prinzip um die Konzentration nach unendlicher Reaktionszeit handelt, wird diese maximale NO2-Konzentration im folgenden stets als [NO2]¥ bezeichnet.

Demgegenüber weist das OH-Konzentrations-Zeit-Profil sowohl einen Anstieg als auch einen charakteristischen Abfall auf. Dieser rührt daher, daß OH-Radikale mit dem verwendeten Radikalvorläufer, in den Oxidationsexperimenten einem Brombutan oder -pentan, unter OH-Verlust reagieren. Zwischen Abfall und Anstieg durchläuft die OH-Konzentration einen maximalen Wert, der als [OH]max bezeichnet wird. Der Zeitpunkt, zu dem [OH]max erreicht wird, wird folgend stets t[OH]max genannt. Da die Steigung des Profils zum Zeitpunkt t = 0 null beträgt, sind OH-Radikale sekundäre Reaktionsprodukte in einem typischen Oxidationsmechanismus.

Um die aus der Messung stammenden Rohdaten (Spannungs-Zeit-Profile) in die Konzentrations-Zeit-Profile umrechnen zu können, wird eine Reihe von zusätzlichen Eingangsdaten benötigt. Diese Daten sind:

Der absolute OH-Absorptionsquerschnitt bei der Wellenlänge, die zum OH-Nachweis verwendet wurde (308.417 nm).

Die Absorptionsweglänge, also die Anzahl der Durchgänge des OH-Nachweislaserstrahls durch die OH-White-Zelle.

Ein NO2-Kalibrationsfaktor, mit dessen Hilfe die gemessene NO2-Fluoreszenzintensität mit der vorhandenen NO2-Konzentration korrelliert werden kann.

Um letzteren zu ermitteln, wurde vor jeder NO2-Messung eine Mischung von NO2 in N2 mit bekanntem Mischungsverhältnis (x = 9.96 x 10-4) durch den Reaktor geströmt. Dabei wurde bei gleichbleibendem Gesamtdruck und -fluß im Reaktor der Anteil des NO2 an der Gasmischung variiert. So konnte zu jeder bekannten NO2-Konzentration die zugehörige Fluoreszenzintensität ermittelt werden. Aus der Auftragung dieser Fluoreszenzintensität gegen die zugehörige NO2-Konzentration kann eine Steigung entnommen werden, die den benötigten NO2-Kalibrationsfaktor darstellt. Abbildung 2.11 zeigt ein typisches Fluoreszenzintensität-vs.-[NO2]-Diagramm. Mit Hilfe der Geradensteigung können die in den eigentlichen Experimenten gemessenen Fluoreszenz-Zeit-Profile in [NO2]-Zeit-Profile umgerechnet werden. Die in Abbildung 2.11 bei einer NO2-Konzentration von null eingezeichnete „Fluoreszenzintensität“ entspricht dem vom PMT beobachteten Streulicht in Abwesenheit von NO2 und geht keineswegs auf NO2-Verunreinigungen im Reaktor zurück. Das Streulicht entsteht sowohl an den Flächen der beiden White-Spiegel als auch an den Teilchen der Gasmischung. Daher ist stets darauf zu achten, daß die NO2-Kalibrierung unter möglichst identischen Bedingungen, verglichen mit der eigentlichen Oxidations- oder NOCON-Messung, durchgeführt wird. Dies gilt insbesondere für Druck, Strömungsgeschwindigkeit und zu erwartender NO2-Konzentration. Nur so kann sichergestellt werden, daß die bei der Kalibrierung erhaltene Geradensteigung die NO2-Konzentration während der eigentlichen Messung hinreichend genau repräsentiert.

| Abb. 2.11: | Typisches Aussehen einer NO2-Kalibrierung. |
| --- | --- |

| Abb. 2.12: | Schematische Darstellung der Apparatur zur Aufnahme der UV-Absorptionsspektren. |
| --- | --- |

3 Spektrometer mit ICCD-Kamera als Detektoreinheit

3.1 Experimentelle Anordnung

Abbildung 2.12 veranschaulicht schematisch den Aufbau der Apparatur zur Bestimmung der UV-Absorptionsspektren der Brombutane und -pentane. Kernstück ist die Absorptionszelle mit einer Länge von l = 31 cm, durch die die zu untersuchende Gasmischung strömt. Die Enden der Zelle sind mit aufgeklebten Quarzplatten verschlossen. Die Vakuumpumpen, die für den Strömungsbetrieb benötigt werden, sind dieselben, wie unter 2.1 Kapitel beschrieben. Der gesamte Aufbau befindet sich in demselben Laborraum, wie die PLP-LLPA-cw-LiF-Apparatur.

Analysenlichtquelle ist eine wassergekühlte 150 W-Deuteriumlampe (L1314, Fa. Hamamatsu), die UV-Licht im Bereich von ca. 200 bis 400 nm liefert. Ihr Licht wird mittels einer aus Spektrosil gefertigten Linse gebündelt und durch die Zelle geführt. Auf der anderen Seite wird es durch eine weitere Linse auf die Eintrittsöffnung einer Quarzfaser fokussiert. Unmittelbar hinter der ersten Linse befindet sich ein Strahlteiler (BS in Abbildung 2.12), der einen geringen Teil des Lichts aus dem Hauptstrahl auskoppelt und über eine Linse auf eine weitere Quarzfaser wirft. Dieser Teil wird als Referenzsignal bezeichnet. Er dient dazu, eventuelle Schwankungen in der Lampenintensität zu erkennen und auszugleichen. Einzelheiten dazu finden sich in Kapitel 3.4.

Die beiden Quarzfasern bilden sowohl das Absorptions- als auch das Referenzsignal auf den Eingangsspalt des Spektrographen ab. In ihm erfolgt die Dispersion der Signale, die schließlich auf den ICCD-(Intensified Charge Coupled Device)-Chip der als Detektor dienenden Kamera gelangen und dort nachgewiesen werden. Die Kamera ist über einen Pulser und einen Controller an einen PC angeschlossen, der die weitere Aufbereitung der Spektren übernimmt.

Da der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf kinetischen Untersuchungen von Oxy-Radikalen lag, sollen die Bestandteile des Spekrometers lediglich soweit erläutert werden, wie es zur Interpretation und Diskussion der UV-Absorptionsspektren notwendig ist. Ausführliche Beschreibungen des Spektrometeraufbaus finden sich sowohl bei Malms, 1997, als auch bei Wagner , 1996.

3.2 Gitterspektrograph

Der verwendete Gitterspektrograph (SpektraPro-500, Fa. Acton Research Company) ist in Czerny-Turner-Optik ausgelegt, wobei die Brennweite f = 500 mm beträgt. Er besitzt drei auf einem speziellen Halter montierte Gitter. Dieser kann mittels eines computergesteuerten Schrittmotors gedreht werden, so daß nicht nur innerhalb eines Gitters verschiedene Wellenlängen angesteuert werden können, sondern auch ein Wechsel der Gitter möglich ist. Das erfordert jedoch eine exakte Kalibrierung des Schrittmotors, die zuvor durchgeführt werden muß. Diese Kalibrierung erfolgte mit Hilfe einer Quecksilber-Pen-Ray-Lampe. Die Quecksilberemissionslinien bieten sich zur Kalibration an, da nicht nur ihre Wellenlängen, sondern auch ihre relativen Intensitäten sehr genau bekannt sind.

Am Austritt des Spektrographen ist die ICCD-Kamera so angebracht, daß sie sowohl horizontal als auch vertikal verschoben werden kann. Der Spektrograph ist über eine RS232-Schnittstelle (9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Start- und 1 Stopbit ohne Parität) mit dem das Experiment kontrollierenden Rechner verbunden.

3.3 ICCD-Kamera

Als Detektoreinheit ist der Spektrograph mit einer ICCD-Kamera (1024-E/2, Fa. Princeton Instruments) ausgerüstet. Der ICCD-Chip besteht aus einem Gitter aus Metall-Oxid-Silicium (MOS), das in ein Silicium-Substrat eingebracht ist. Er ist für einen spektralen Bereich von 180 bis 900 nm empfindlich. Eine Verstärkung erfährt das Signal durch eine 18 mm durchmessende Vielkanalelektrode (MCP, Microchannel Plate), die mittels Fiberoptik direkt an den ICCD-Chip gekoppelt ist. Während die Matrix des ICCD-Chips 1024 x 256 Pixel beträgt, wird die lichtempfindliche Fläche durch die MCP auf 655 x 256 Pixel verringert.

Zwar ist die Empfindlichkeit des ICCD-Chips im sichtbaren Spektralbereich hoch, doch sinkt sie ab ca. 400 nm so stark, daß verwertbare Signale nicht mehr erhalten werden können (Princeton Instruments Inc., 1994). Dies wird dadurch behoben, daß oberhalb der ICCD-Matrix eine Phosphorschicht aufgebracht wird, die im sichtbaren Bereich fluoresziert. So kann die Empfindlichkeit des ICCD-Chips entschieden verbessert werden. Die Phosphorschicht besitzt dabei eine durchschnittliche Dicke von 0.3 µm. Ein weiteres Problem der CCD-Technik besteht darin, daß sich im Laufe der Zeit auf dem ICCD-Chip thermisch induzierte Ladung ansammelt. Dieses Phänomen wird als Dunkel- oder Hintergrundstrom bezeichnet. Um ein möglichst gutes S/N-Verhältnis zu gewährleisten, muß dieser Dunkelstrom so klein wie möglich gehalten werden. Dazu wird der gesamte ICCD-Aufbau mittels eines Peltier-Elements gekühlt. In den hier vorgestellten Experimenten lag die typische Arbeitstemperatur der Kamera bei 250 K. Um eine mögliche Kondensation von Wasserdampf zu verhindern, wird der ICCD-Chip ständig von getrocknetem Stickstoff umströmt. Eine Evakuierung der Kamera ist nicht möglich, da es ansonsten zu Hochspannungsüberschlägen kommen würde. Die Abwärme des Peltier-Elements wird durch eine aktive Wasserkühlung abgeführt (C6, Fa. Lauda). Für eine weitergehende Erläuterung der ICCD-Kamera, insbesondere bezüglich der Kontrolle durch Pulser und Controller, sei an dieser Stelle nochmals auf Wagner, 1996, verwiesen.

Der entscheidende Vorteil, den die Verwendung einer ICCD-Kamera, also einer zweidimensionalen Matrix, gegenüber einer Diodenzeile bringt, ist darin zu sehen, daß die Matrix der Kamera beliebig in verschiedene und voneinander unabhängige Bereiche eingeteilt werden kann. Bei der Messung der hier vorgestellten UV-Absorptionsspektren war der ICCD-Chip horizontal in zwei Bereiche geteilt, wobei im oberen Bereich das Absorptionssignal und im unteren Bereich das jeweilige Referenzsignal gleichzeitig detektiert wurde.

3.4 Ablauf der Messungen und Berechnung der Absorptionsquerschnitte

Alle hier vorgestellten UV-Absorptionsspektren wurden im Flußbetrieb gemessen, um die Ansammlung eventuell störender Photolyseprodukte o.ä. zu unterbinden. Der Volumenstrom lag bei 50 cm3 min-1 und der Druck bei 300 mbar. Der Anteil des zu untersuchenden Bromalkans an der strömenden Gasmischung, die neben dem Bromalkan N2 als Trägergas enthielt, wurde dabei so gewählt, daß eine maximale Absorption von ca. 20% auftrat. Mit Hilfe der mit dem Spektrographen gelieferten Steuersoftware (WinSpec 1.3 Entwicklerversion), kann für die Aufnahme der Spektren die Wellenlänge in der Mitte des aufzunehmenden Bereichs angewählt werden. Das eingesetzte Gitter bildet sowohl im roten als auch im blauen Bereich ca. 55 nm um die gewählte Mittenwellenlänge auf den ICCD-Chip ab (vgl. Tabelle 2.4). Das S/N-Verhältnis konnte dadurch verbessert werden, daß stets eine große Anzahl an Einzelspektren, typischerweise 200, akkumuliert und schließlich zu einem Gesamtspektrum gemittelt wurde. Die Umrechnung der gemessenen wellenlängenabhängigen Absorptionen in Absorptionsquerschnitte erfolgte anhand des Lambert-Beerschen-Gesetzes.

Da es sich bei dem verwendeten Spektrometer um ein Einkanalgerät handelt, müssen Referenz- und Absorptionsmessung nacheinander durchgeführt werden. Dies geschieht so, daß vor jeder Absorptionsmessung eine sogenannte „Leermessung“, bei der lediglich Stickstoff, der auch als Trägergas bei der eigentlichen Absorptionsmessung dient, aufgenommen wird. Das so gemessene Lampenspektrum wird in Form einer Datei auf der Festplatte des Computers abgelegt. Anschließend wird die zu untersuchende Substanz durch die Absorptionszelle geleitet und die Absorptionsmessung durchgeführt. Diese erfaßt nun die Überlagerung aus dem Lampenspektrum und der Absorption der zu untersuchenden Substanz. Auch dieses Spektrum legt der Computer als geeignete Datei ab. Von beiden Spektren muß jeweils der Dunkelstrom des ICCD-Chips subtrahiert werden.

In Abhängigkeit der gewählten Anzahl an Akkumulationen vergingen zwischen der Aufnahme des Lampenspektrums und der eigentlichen Absorptionsmessung mehrere Minuten, in denen die Intensität der Deuteriumlampe Schwankungen unterworfen war. Um diesen Schwankungen Rechnung zu tragen, wird das Verhältnis der Referenzsignale sowohl des Lampenspektrums als auch der Absorptionsmessung gebildet. Mit Hilfe einer Golay-Savitzky-Smoothing-Funktion erfolgt dabei eine Glättung dieses wellenlängenabhängigen Referenzquotienten. Es wird dabei eine festzulegende Anzahl an benachbarten Pixeln zusammengefaßt und gemittelt. Im idealen Fall beträgt der Referenzquotient bei allen Wellenlängen eins, d.h. die Intensität der Lampe ist bei der Aufnahme beider Spektren identisch. Ergeben sich Abweichungen vom idealen Wert des Referenzquotienten, wird jeder Punkt der Leermessung mit diesem Wert multipliziert und so auf die Lampenintensität bei der Absorptionsmessung bezogen. Auf diese Weise wird die Ausgangsintensität I0 bereitgestellt, während als Absorptionsintensität I der direkt gemessene Wert verwendet wird. Dieses Verfahren erlaubt die zuverlässige Aufnahme von Spektren auch noch erhebliche Zeit nachdem das zugehörige Lampenspektrum gemessen wurde.

Die zur Berechnung der absoluten Absorptionskoeffizienten benötigten Rechenschritte führen entsprechende Meß- und Auswertungsprogramme (Hoffmann und Wagner, 1996) automatisch durch. Das ermittelte UV-Absorptionsspektrum wird anschließend sowohl auf dem Bildschirm ausgegeben als auch als Datenfile zur weiteren elektronischen Bearbeitung abgespeichert.

4 Gasdosiersystem und Konzentrationsbestimmung der Gase

Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Apparaturen arbeiten im Flußbetrieb, um die Akkumulation unerwünschter Reaktions- oder Photolyseprodukte zu vermeiden. Die Mischung und Dosierung der benötigten Gase und Gasmischungen erfolgt dabei in einem speziell angefertigten Gasdosiersystem, das aus einer Reihe miteinander verschraubter Edelstahlröhren (Fa. Swagelok), Hähnen (Fa. Whitey) und Gasflußmessern (Fa. MKS) besteht. Lediglich die Zuleitungen von den Vorratskolben zum Gasdosiersystem bestehen aus Teflonschläuchen. Insgesamt sind sechs Gasflußmesser mit unterschiedlichen Durchflußmengen in das Gasdosiersystem integriert. Beim Trägergasregler handelt es sich um einen 10 slm-Gasflußregler (slm: Standardliter pro Minute). Des weiteren standen ein 1 slm-Regler, zwei 100 sccm-Regler (sccm: Standardkubikzentimeter pro Minute), ein 300 sccm-Regler sowie ein 10 sccm-Regler für die NO2-Kalibration zur Verfügung. Diese Durchflußmesser sind in der Lage, Volumenströme bis zu ihrer maximalen Auslegung auf ( 1% genau zu regeln. Sie sind an einen Gasfluß-Controller (647b, Fa. MKS) angeschlossen, der nicht nur die einzelnen Regler ansprechen kann, sondern auch das Regelventil zum Konstanthalten des Drucks im Reaktor kontrolliert. Der Gasfluß-Controller kann entweder manuell bedient oder per PC angesteuert werden. Da die verwendeten Gasflußregler standardmäßig ab Werk geeicht sind, war eine nachträgliche Kalibrierung nicht erforderlich.

|  | Glg (2) |
| --- | --- |
| [i] | Konzentration von i in der Reaktionsmischung |
| xi | Molenbruch von i in der Vorratsmischung |
| Ji | Fluß der Vorratsmischung, die i enthält |
| J | Gesamtfluß im Reaktor |
| p | Gesamtdruck im Reaktor |
| NA | Avogadro-Konstante |
| R | Allgemeine Gaskonstante |
| T | Absolute Temperatur |

Die Druckmessung innerhalb des Gasdosiersystems übernehmen zwei Druckmeßköpfe (Baratron, Fa. MKS) mit Meßbereichen bis 100 bzw. 1000 mbar. Sie geben den Druck auf einem Druckanzeigegerät (PR 4000, Fa. MKS) aus. Die Konzentration jeder Komponente der strömenden Reaktionsmischung kann bei bekanntem Fluß und bekanntem Molenbruch dieser Komponente in ihrer Vorratsmischung mit Hilfe des idealen Gasgesetzes berechnet werden. Dabei gilt für die Konzentration der Komponente i Gleichung (2).

Während Stickstoff, Sauerstoff sowie die verwendeten NO- (x = 5.0 x 10-3) und NO2-Gasmischungen (x = 9.96 x 10-4) unmittelbar aus den vom Hersteller gelieferten Stahldruckflaschen entnommen wurden, mußten für die übrigen Gase (HNO3, Brombutane bzw. -pentane) spezielle Gasmischungen hergestellt werden. Dies geschah, indem eine definierte Menge der Substanz in einen evakuierten 20 l-Rundkolben expandiert wurde. Anschließend wurde der Rundkolben bis zu einem Gesamtdruck von 1000 mbar mit Stickstoff gefüllt. Diese Vorratskolben wurden lichtgeschützt in Holzkisten aufbewahrt.

5 Darstellung und Reinheit der verwendeten Chemikalien

5.1 Gase und Chemikalien zum Betrieb der Laserssysteme

| Tab. 2.4: | Reinheit und Lieferanten der für den Laserbetrieb benötigten Gase und Farbstoffe. |
| --- | --- |
| Gas / Farbstoff | Reinheit [%] | Lieferant |
| He | 99.999 | Messer-Griesheim |
| Ar | 99.999 | Messer-Griesheim |
| Kr | 99.99 | Messer-Griesheim |
| Xe | 99.99 | Messer-Griesheim |
| F2 (xF2 = 0.05 in He) | 99.9 | Messer-Griesheim |
| Ethylenglykol | puriss. | Fluka |
| Sulforhodamin B | puriss. | Radiant Dyes |

Die für den Betrieb des Excimer- und Ring-Farbstofflasers notwendigen Gase bzw. Chemikalien, ihre Reinheit und Lieferanten sind in Tabelle 2.4 zusammengestellt. Sie wurden ohne Reinigung aus den vom jeweiligen Hersteller gelieferten Druckflaschen bzw. Verpackungen direkt eingesetzt.

5.2 Andere Chemikalien

Salpetersäure (HNO3)

Die zur Messung der OH-Geschwindigkeitskonstanten benötigte Salpetersäure wurde auf zwei verschiedene Arten hergestellt bzw. gereinigt.

Handelsübliche 65%ige HNO3 wurde bei 253 K langsam mit 98%iger Schwefelsäure (H2SO4, Suprapur, Fa. Merck) versetzt und auf 273 K erwärmt. Im Vakuum verdampfte dabei höchstreine HNO3, die in einer mit flüssigem Stickstoff gekühlten Falle aufgefangen werden konnte. Kleinste Verunreinigungen an NO2 konnten durch mehrfaches Umkondensieren im Vakuum entfernt werden.

Ausgehend von bereits wasserfreier, jedoch mit NO2 verunreinigter HNO3, erfolgte die Reinigung mittels eines O2/O3-Gemisches, das in einem Ozon-Generator (500 M, Fa. Fischer) erzeugt wurde. Das Gemisch wurde über mehrere Stunden durch die zu reinigende HNO3 geleitet. Dabei zeigte das Verschwinden der gelblichen Färbung der HNO3 an, daß alle NO2-Verunreinigungen oxidativ entfernt worden waren.

Die so hergestellte farblose, höchstreine HNO3 konnte lichtgeschützt bei 243 K über Monate gelagert werden.

Brombutane und -pentane und andere VOCs

Die übrigen im Rahmen der vorliegenden Arbeit eingesetzten Chemikalien wurden ohne weitere Reinigungsschritte verwendet. In den Tabellen 2.5 und 2.6 sind ihre Reinheit sowie die jeweiligen Lieferanten bzw. Hersteller aufgeführt.

| Tab. 2.5: | Reinheit und Lieferanten weiterer Gase und der Bromalkane. |
| --- | --- |
| Gas / Bromalkan | Reinheit [%] | Lieferant |
| O2 | 99.995 | Messer-Griesheim |
| N2 | 99.995 | Messer-Griesheim |
| NO (x = 5.0 x 10-3 in N2) | 99.5 | Messer-Griesheim |
| NO2 (x = 9.96 x 10-4 in N2) | 99.5 | Messer-Griesheim |
| Cl2 | 99.8 | Messer-Griesheim |
| 1-C4H9Br | > 99 | Janssen-Chimica |
| 2-C4H9Br | > 98 | Fluka |
| 1-C5H11Br | > 98 | Fluka |
| (()-2-C5H11Br | > 97 | Fluka |
| 3-C5H11Br | > 97 | Fluka |

| Tab. 2.6: | Reinheit und Lieferanten der verwendeten VOCs. |
| --- | --- |
| VOC | Reinheit [%] | Lieferant |
| Methan | 99.95 | Messer-Griesheim |
| Ethan | 99.95 | Messer-Griesheim |
| Acetaldehyd | > 99 | Fluka |
| Propan | 99.95 | Messer-Griesheim |
| Isopropanol | > 99.5 | Fluka |
| Propionaldehyd | > 98 | Fluka |
| n-Butan | 99.5 | Messer-Griesheim |
| n-Pentan | > 99.5 | Fluka |
| Isopentan | > 99.5 | Fluka |
| Cyclopentan | > 99 | Fluka |
| n-Hexan | > 99.5 | Fluka |
| 2,2-Dimethylbutan | > 99 | Fluka |
| 2,3-Dimethylbutan | > 97 | Fluka |
| 2-Methylpentan | > 97 | Fluka |
| 3-Methylpentan | >99 | Fluka |
| Cyclopentan | > 99.5 | Fluka |
| n-Heptan | > 99.5 | Fluka |
| n-Octan | > 99.5 | Fluka |