Entwicklung und Überprüfung einer Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers

agglomerierter Partikel

Vom Fachbereich Elektrotechnik der

Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule Duisburg

zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktors der Ingenieurwissenschaften

genehmigte Dissertation

von

Ralf Lange

aus

Oberhausen

Referent: Prof. Dr.-Ing. H. Fissan

Korreferent: Prof. Dr.-Ing. A. Schmidt Ott

Tag der mündlichen Prüfung: 25.01.2000

meinen Eltern

und

meiner kleinen Familie gewidmet

Vorwort

Die vorliegende Dissertation entstand während meiner Mitarbeit im Fachgebiet Prozeß- und Aerosolmeßtechnik des Fachbereiches Elektrotechnik an der Gerhard-Mercator-Universität Gesamthochschule Duisburg.

Diese Arbeit wurde als Teilprojekt des Sonderforschungsbereiches 209 „Stoff- und Energietransport in Aerosolen“ von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziell gefördert.

Herrn Prof. Dr.-Ing. H. Fissan, der die Arbeit betreute und sie tatkräftig unterstützte, möchte ich an dieser Stelle herzlich danken. Mein Dank gilt ebenso Herrn Prof. Dr.-Ing. A. Schmidt-Ott für die Übernahme des Korreferates. Sowohl die fachlichen Diskussionen, die ich mit meinem Referenten und meinem Korreferenten führen durfte, wie auch die Anregungen, die sie mir während unserer Zusammenarbeit gaben, haben zum Erfolg meiner Arbeit beigetragen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich für die offene und freundschaftliche Atmosphäre bedanken, die mir die Arbeit in unserer Abteilung in fachlicher und privater Hinsicht sehr angenehm machte. Insbesondere möchte ich mich bei Frau H. Giesen, Herrn K. Kubernus, Herrn F. Kapitza und Herrn S. Neumann für ihre freundliche und tatkräftige Unterstützung bedanken.

Meiner kleinen Familie möchte ich dafür danken, daß sie mir, trotz der häufig zu kurzen Zeit, die ich für sie hatte, mit großer Geduld und viel Liebe die Freiheit gaben mich meiner Arbeit zu widmen.

Abschließend möchte ich meinen Eltern meinen besonderen Dank aussprechen. Erst sie haben mir durch ihre liebevolle Unterstützung und das stete Vertrauen, das sie in mich setzten, den erfolgreichen Verlauf meiner bisherigen akademischen Laufbahn ermöglicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1

2	Äquivalentdurchmesser	5

3	Konzept zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers agglomerierter Partikel	11

4	Partikelerzeugung und Aufladung	14

4.1	Erzeugung und Aufladung der kugelförmigen Partikel	14

4.2	Erzeugung und Aufladung der Agglomerate	17

4.3	Überprüfung des Ladungszustandes der Partikel	20

4.3.1	Messungen mit der Tandem DMA Anordnung	20

4.3.2	Überprüfung des Ladungszustandes	21

4.3.3	Der Anteil zweifach geladener Partikel	24

4.4	Korrektur der Penetration bezüglich zweifach geladener Partikel	25

5	Überprüfung der Anwendbarkeit eines differentiellen Mobilitätsanalysators zur Bestimmung des diffusionsäquivalenten Durchmessers von Agglomeraten	27

5.1	Modellierung der Penetration von Kugeln in Modellfiltermedien	29

5.2	Auslegung der Experimente bezüglich der Diffusion	32

5.3	Der experimentelle Aufbau zur Durchführung der Penetrationsmessungen	34

5.3.1	Das Filtermaterial	34

5.3.2	Der experimentelle Aufbau	35

5.4	Experimentelle Ergebnisse	37

5.4.1	Abscheidung der Kugeln im Bereich dominierender Diffusion	37

5.4.2	Abscheidung der Agglomerate im Bereich dominierender Diffusion	40

5.5	Schlußfolgerung	42

6	Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers	44

6.1	Auslegung der Experimente bezüglich der Interzeption	44

6.2	Der experimentelle Aufbau zur Durchführung der Penetrationsmessungen	45

6.2.1	Das Filtermaterial	45

6.2.2	Der experimentelle Aufbau	46

6.3	Experimentelle Ergebnisse	46

6.3.1	Abscheidung der Kugeln im Bereich Diffusion/Interzeption	46

6.3.2	Abscheidung der Agglomerate im Bereich Diffusion/Interzeption	48

6.4	Bestimmung des Diffusions- und Kopplungsanteiles der Penetration	49

6.5	Bestimmung des Interzeptionsanteiles der Penetration und des interzeptionsäquivalenten Durchmessers	52

6.6	Schlußfolgerung	54

7	Der interzeptionsäquivalente Durchmesser und das fraktale Konzept	55

7.1	Zusammenhang zwischen Äquivalentdurchmessern und der fraktalen Dimension von Agglomeraten	55

7.2	Charakterisierung der Agglomerate über das fraktale Konzept	56

7.3	Vergleich von dR aus der präsentierten Methode mit dR aus dem fraktalen Konzept	57

7.4	Schlußfolgerung	58

8	Untersuchungen zum Abscheideverhalten der Agglomerate im Impaktionsbereich	60

8.1	Aerodynamischer Durchmesser und Sedimentationsgeschwindigkeit	62

8.2	Fraktale Dimension und Partikeldichte	64

8.3	Filtration im Bereich dominierender Impaktion	67

8.4	Schlußfolgerung	71

9	Anwendung der Äquivalentdurchmesser zur Berechnung der Penetration von Agglomeraten in Wirrfaservliesen	72

9.1	Die realen Filtermedien und der experimentelle Aufbau	73

9.2	Modellierung der Penetration von Kugeln durch reale Filtermedien	75

9.3	Die Penetration der Agglomerate durch die realen Filter	78

9.3.1	Vergleich der experimentellen Daten von Kugeln und Agglomeraten	79

9.3.2	Berechnung der Agglomeratpenetration unter Verwendung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers aus dem fraktalen Konzept	82

9.3.3	Berechnung der Agglomeratpenetration unter Verwendung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers aus der präsentierten Methode	83

9.4	Schlußfolgerung	84

10	Die präsentierte Methode in der Praxis	86

11	Zusammenfassung und Ausblick	88

Anhang	90

A Bestimmung des Mobilitätsdurchmessers mit einem DMA	91

Nomenklatur	94

Abbildungsverzeichnis	97

Tabellenverzeichnis	100

Literaturverzeichnis	101

# Einleitung

1.000

Die Interzeption stellt zusammen mit der Diffusion und der Impaktion die mechanischen Abscheidemechanismen für Partikel dar. Ursache für die Interzeption ist die räumliche Ausdehnung der Partikel. Für Agglomerate ist die Interzeption von besonderer Bedeutung, da diese Partikel aufgrund ihrer hohen Porösität eine große räumliche Ausdehnung besitzen.

Die Interzeption ist als wichtiger Mechanismus in vielen Bereichen aus Forschung und Technik bekannt. Als Beispiele seien hier genannt, neben der stationären Filtration [Lee und Gieseke, 1980, Pulle und Walters, 1990, Born und Wage, 1991], das Beladungsverhalten von Filtern [Payatakes, 1976, Bhutra und Payatakes, 1979, Payatakes und Gradon, 1980], die Partikeldeposition auf Pflanzen [Dochinger, 1980], die Auswaschung von Partikeln aus der Atmosphäre [Tu und Shaw, 1977, Pulley und Walters, 1992], die Partikeleinlagerung im Nasen- und Lungenbereich des Menschen [Swift und Kesavanathan, 1996, Cai und Yu, 1988, Asgharian und Yu, 1989] und das Partikel Wachstum [Williams, 1990].

Die angeführten Beispiele zeigen das die Interzeption in nahezu jedem Bereich der Partikeltechnik eine wichtige Rolle spielt und daher, wie wichtig eine Partikelcharakterisierung bezüglich dieses Mechanismusses ist. Nichtsdestoweniger sind nur wenige Versuche in der Literatur zu finden, Agglomerate bezüglich der Interzeption, bzw. bezüglich ihrer räumlichen Ausdehnung zu charakterisieren. Sie beschränken sich entweder darauf einzelne Partikel zu charakterisieren, was die Frage der Repräsentativität dieser Ergebnisse und damit ihrer Übertragbarkeit aufwirft, oder streben eine möglichst vollständige Modellierung des Meßprozesses an und bestimmen die gesuchte Größe durch Vergleich mit Meßergebnissen, was aufgrund der Komplexität der Strukturen realer nichtkugelförmiger Partikel eine Vielzahl von groben Näherungen notwendig macht (siehe Kapitel 2).

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Charakterisierung agglomerierter Partikel bezüglich ihres Interzeptionsverhaltens über einen geeigneten Äquivalentdurchmesser vorgeschlagen. Die Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers dR liefert neben der Charakterisierung des Einflusses der Partikelstruktur auf das Abscheideverhalten des Agglomerates, aufgrund der Anschaulichkeit von dR, auch eine einfache Charakterisierung der Partikelstruktur selbst. Weiterhin erlauben Äquivalentdurchmesser das Verhalten nichtkugelförmiger Partikel in Prozessen vorherzusagen, für die Modelle für kugelförmige Partikel existieren. Dies wird in den Modellen dadurch erreicht, daß der Durchmesser der Kugel durch den Äquivalentdurchmesser des nichtkugelförmigen Partikels ersetzt wird. Diese Anwendung der Äquivalentdurchmesser erfordert jedoch, daß sie weitestgehend unabhängig von den Prozeßparametern sind, die zu ihrer Bestimmung eingestellt wurden. Die Bestimmung „geeigneter“ Äquivalentdurchmesser ermöglicht somit die Anwendbarkeit bekannter Modelle auf eine wichtige Klasse realer Partikel und damit die Beschreibung des Verhaltens nichtkugelförmiger Partikel in für Forschung und Technik wichtigen Prozessen.

Hieraus leitet sich die Aufgabenstellung, die dieser Arbeit zugrunde liegt ab. Ihr Ziel ist die Entwicklung einer Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers agglomerierter Partikel. Es ist zu überprüfen, ob der mit dieser Methode bestimmte Äquivalentdurchmesser geeignet ist, das Depositionsverhalten der nichtkugelförmigen Partikel über die oben beschriebene Anwendung von Modellen für Kugeln vorherzusagen.

In Kapitel 2 wird beschrieben, welche Methoden bisher zur Charakterisierung von Partikeln bezüglich der Interzeption, bzw. ihrer räumlichen Ausdehnung bekannt sind. Die Unterschiede zur hier präsentierten Methode werden durch die in Kapitel 3 gegebene detaillierte Beschreibung des zugehörigen Konzeptes deutlich. Zur Überprüfung ihrer Anwendbarkeit wird die Methode in Kapitel 6 zur Charakterisierung realer Partikel genutzt. Die Erzeugung und Konditionierung der Partikel ist in Kapitel 4 beschrieben. Zur Bestimmung der interzeptionsäquivalenten Durchmesser werden Penetrationsmessungen durch regelmäßige Modellfilter mit Agglomeraten im Bereich dominierender Diffusion und Interzeption durchgeführt. Als Filtermedium wird Drahtgewebe mit einem Drahtdurchmesser von 20 µm eingesetzt, da ein Modellfilter, das aus diesem Medium aufgebaut ist, eine sehr definierte und reproduzierbare Struktur besitzt. Ein Hauptanliegen bei der Entwicklung der Methode war es, die Zahl der Modellannahmen zu minimieren und damit die Abhängigkeit der Qualität der Äquivalentdurchmesser von der Genauigkeit der Modelle zu minimieren. Aus diesem Grund werden die Messungen zusätzlich mit kugelförmigen Partikeln gleichen Referenzdurchmessers durchgeführt. Als Referenzdurchmesser dient der diffusionsäquivalente Durchmesser dD, d.h. alle Penetrationen werden als Funktion von dD gemessen. Zur Klassierung der Partikel nach dD wird der in der Aerosolmeßtechnik gut bekannte differentielle Mobilitätsanalysator (DMA) [Knutson und Whitby, 1975] genutzt, da sich die Partikel auch nach der Klassierung im luftgetragenen Zustand befinden und somit direkt für die Penetrationsmessungen zur Verfügung stehen. Zu diesem Zweck werden die Partikel bevor sie in den DMA gelangen mit jeweils einer Elementarladung elektrisch aufgeladen. Um eine effektive Ausrichtung der Partikel im Strömungs- und elektrostatischen Feld des DMA’s ausschließen zu können, ist die Anwendung dieser Methode auf die Charakterisierung von Partikeln niedriger Anisometrie beschränkt.

Die hier präsentierte Methode zur Bestimmung von dR wird am Beispiel von Kohlenstoff- Agglomeraten praktisch durchgeführt. Diese Agglomerate sind in ihrer Struktur typische Repräsentanten von Partikeln, die aus Koagulationsprozessen in hoch konzentrierten Aerosolen, bestehend aus Primärpartikeln mit Durchmessern im Nanometerbereich, resultieren und deren Wachstumsprozeß am besten durch die Cluster-Cluster (CC) Aggregation beschrieben werden kann. Sie repräsentieren damit die wohl wichtigste Gruppe nichtkugelförmiger Partikel für Industrie und Forschung.

Intuitiv würde man erwarten, daß die resultierenden Partikel isometrisch sind und damit den hier gestellten Anforderungen genügen. Dem gegenüber haben Botet und Jullien [1986] gezeigt, daß CC gewachsene Agglomerate von Natur aus anisometrisch sind. In Kapitel 5 werden daher Untersuchungen durchgeführt, die sicherzustellen, daß eventuell auftretende Ausrichtungseffekte dieser Partikel keinen nachweisbaren Einfluß auf die Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers haben.

Die zur praktischen Umsetzung der Methode ausgewählten Agglomerate bieten weiterhin die Möglichkeit den interzeptionsäquivalenten Durchmesser über eine vollkommen andere Betrachtung abzuleiten. Aus der Literatur ist bekannt, daß die Struktur von Agglomeraten, wie die hier genutzten, über das fraktale Konzept charakterisierbar ist. Da die Bestimmung von dR auch als Strukturcharakterisierung der Partikel verstanden werden kann, ist es naheliegend einen Zusammenhang zwischen ihrer fraktalen Dimension DF und dR zu erwarten. Aus der Betrachtung dieser Frage in Kapitel 7 folgt, daß aus der fraktalen Eigenschaft der Partikel Aussagen über ihre interzeptionsäquivalenten Durchmesser getroffen werden können. Diese Aussagen werden mit den in Kapitel 6 bestimmten interzeptionsäquivalenten Durchmessern der Agglomerate verglichen.

Diffusion und Interzeption sind für submikrone Partikel die wichtigsten Abscheidemechanismen. Der Einfluß der Partikelträgheit auf ihr strömungsdynamisches Verhalten und ihr Abscheideverhalten tritt erst bei größeren Partikeln und höheren Anströmgeschwindigkeiten signifikant in Erscheinung. Aber auch in diesen Fällen spielt diese Partikeleigenschaft bei Agglomeraten eine untergeordnete Rolle. Interessant ist, daß hierdurch bedingt der Charakter des Partikelverhaltens von Agglomeraten ein vollkommen anderer ist als der vergleichbarer Kugeln. Zur Betrachtung dieser Sachverhalte werden in Kapitel 8 Untersuchungen zum Abscheideverhalten von Agglomeraten im Impaktionsbereich vorgestellt.

In Kapitel 9 wird am Beispiel realer Filtermedien überprüft, ob die bestimmten Äquivalentdurchmesser die Erweiterung der Anwendbarkeit von Modellen für Kugeln auf nichtkugelförmige, nur schwach-anisometrische Partikel erlauben. Zu diesem Zweck wird die Penetration der Agglomerate über ein Penetrationsmodell für Kugeln unter Verwendung der Äquivalentdurchmesser berechnet und mit dem Experiment verglichen.

Abschließend wird in Kapitel 10 zusammenfassend dargestellt, wie die vorgestellte Methode in der Praxis angewendet werden kann.

# Äquivalentdurchmesser

2.000

Das Konzept der Äquivalentdurchmesser ist in der Aerosolphysik seit langem bekannt. Schon Fuchs [1964] nutzte es zur Definition des von ihm eingeführten Formfaktors. Äquivalentdurchmesser werden häufig zur Charakterisierung von Partikeln und Vergleich ihrer Eigenschaften genutzt. Allgemein versteht man unter der Bestimmung von Äquivalentdurchmessern die Zuordnung des geometrischen Durchmessers des kugelförmigen Partikels, das dieselbe spezifische Eigenschaft besitzt oder in einem definierten Prozeß dasselbe Verhalten aufweist, wie das zu charakterisierende nichtkugelförmige Partikel. Abbildung 2.1 veranschaulicht diesen Zusammenhang.

Abb. 2.1:	Zur Zuordnung von Äquivalentdurchmessern. Die Kugel zeigt aufgrund ihrer Größe dasselbe physikalische Verhalten wie das Agglomerat. Somit kann der geometrische Durchmesser dieser Kugel dem Agglomerat bezüglich des betrachteten Prozesses als Äquivalentdurchmesser zugeordnet werden

So entspricht z.B. der massenäquivalente Durchmesser eines nichtkugelförmigen Partikels dem geometrischen Durchmesser der Kugel, die, bestehend aus Material gleicher Dichte, dieselbe Masse besitzt.

Der massenäquivalente Durchmesser ist ein Beispiel für einen statischen Äquivalentdurchmesser, d.h. er wurde über eine systemunabhängige Partikeleigenschaft definiert. Als Folge bleibt dieser Äquivalentdurchmesser von einer Änderung der Partikelumgebung, z.B. von einer Änderung des Druckes, der Temperatur oder der Strömungscharakteristik unbeeindruckt. Solche Durchmesser sind, z.B. für die Charakterisierung optischer Eigenschaften nichtkugelförmiger Partikel nützlich [Gebhart, 1991]. Zur Charakterisierung der Bewegung eines Partikels in einem definiertem System reicht ihr Informationsgehalt allerdings nicht aus. Diesbezüglich geeignete Äquivalentdurchmesser werden durch Zuordnung geometrischer Durchmesser von Kugeln bestimmt, die in einem definierten Prozeß dasselbe Verhalten zeigen, bzw. dieselbe Wirkung erfahren. Ein Beispiel ist der mobilitätsäquivalente Durchmesser dB. Er ist durch den geometrischen Durchmesser der Kugel definiert, die dieselbe mechanische Mobilität B in dem betrachteten System besitzt, wie das nichtkugelförmige Partikel. Eine Änderung, z.B. des Druckes in dem System führt zu einer Änderung der mittleren freien Weglänge der Gasmoleküle und damit zu einer Änderung der Mobilität des Partikels, womit auch eine Änderung von dB verbunden ist. Andererseits repräsentiert dB bzgl. der Deposition eine Partikeleigenschaft, die unabhängig von der geometrischen Form der Abscheideoberfläche ist. Diese Unabhängigkeit ist die Voraussetzung für die Anwendung von Modellen für Kugeln auf nichtkugelförmige Partikel.

Im Rahmen dieser Arbeit werden Äquivalentdurchmesser betrachtet, die Partikel bezüglich der mechanischen Abscheidemechanismen charakterisieren. Für kompakte Partikel mit Durchmessern im Bereich von Mikrometern und größer ist die Trägheitsabscheidung oder Impaktion wichtig. In Abbildung 2.2 ist dieser Mechanismus veranschaulicht. Betrachtet wird idealerweise ein Partikel ohne räumliche Ausdehnung, das keiner Brown‘schen Diffusion unterliegt, aber eine endliche Masse besitzt.

Abb. 2.2:	Veranschaulichung der Partikelabscheidung durch Impaktion.

Befindet sich das Partikel, wie in Abbildung 2.2 dargestellt, in einer Strömung, die quer zur Faser gerichtet ist, so erfährt das Partikel im Nahbereich der Faser aufgrund der Krümmung der Strömungslinien eine Radialbeschleunigung, die der trägen Masse des Partikels entgegenwirkt. Als Folge weicht das Partikel von der Stromlinie in Richtung Faseroberfläche ab und erfährt somit eine erhöhte Depositionswahrscheinlichkeit auf der Anströmseite der Faser. Die in Abbildung 2.2 dargestellte Trajektorie entspricht dem Extremfall eines Partikels unendlicher Masse (bei „ausgeschalteter“ Gravitation).

Der entsprechende Äquivalentdurchmesser wird als aerodynamischer Durchmesser dA bezeichnet und ist als geometrischer Durchmesser einer Kugel mit der Dichte  = 1 g/cm3 definiert, die dieselbe Sedimentationsgeschwindigkeit besitzt, wie das betrachtete Partikel. Aus der Äquivalenz von schwerer und träger Masse folgt, daß dA das Trägheitsverhalten des Partikels charakterisiert. Der aerodynamische Durchmesser wird im allgemeinen mit einem Impaktor bestimmt [Kütz und Schmidt-Ott, 1990].

Für submikrone Partikel ist die Diffusion von großer Bedeutung, wobei der Einfluß dieses Mechanismusses um so größer wird, je kleiner der Durchmesser der Partikel ist. In Abbildung 2.3 ist der Abscheidemechanismus Diffusion veranschaulicht.

Abb. 2.3:	Veranschaulichung der Partikelabscheidung durch Diffusion.

Dargestellt ist eine quer zu ihrer Symmetrieachse angeströmte Faser. Im Gasstrom befindet sich ein Partikel, das idealerweise masselos ist und keine räumliche Ausdehnung besitzt. Die Partikeltrajektorie resultiert aus der Überlagerung der Partikelbewegung infolge der Strömung mit der Partikelbewegung infolge seiner Brown’schen Bewegung. Denkt man sich letztere ausgeschaltet, so würde das Partikel, der Stromlinie folgend, die Faser passieren ohne mit ihr in Kontakt zu kommen (außer es „sitzt“ auf der Staupunktlinie). Schalten wir nun die Brown’sche Bewegung ein, so führt das Partikel stochastische Zitterbewegungen um die Stromlinie aus und erhöht somit die Wahrscheinlichkeit, daß das Partikel mit der Oberfläche der Faser in Kontakt kommt. Befindet sich das Partikel einmal im Kontakt mit der Faser, so wird angenommen, daß es dort aufgrund der Van der Waals Wechselwirkung haften bleibt. Diese Annahme ist für nicht zu große Anströmgeschwindigkeiten und kleine Partikel sehr gut gerechtfertigt. Die Faseroberfläche kann somit als ideale Senke für die Partikel betrachtet werden. Der sich hieraus ergebende Konzentrationsgradient im Nahbereich der Faser stellt nach dem ersten Fick‘schen Gesetz die treibende Kraft dar, die zu einem resultierenden Partikelstrom aus dem Aerosol zur Faseroberfläche führt.

Der entsprechende Äquivalentdurchmesser wird als diffusionsäquivalenter Durchmesser dD bezeichnet. Er kann auf der Grundlage der Einstein’schen Gleichung, nach der der Diffusionskoeffizient D proportional zur mechanische Mobilität B ist, mittels eines differentiellen Mobilitätsanalysatoren (DMA) bei bekannter Ladungszahl bestimmt werden. Der diffusionsäquivalente Durchmesser dient im Rahmen dieser Arbeit als Referenz. Seine Bestimmung ist in Kapitel 5 im Detail ausgeführt. Eine kurze Beschreibung des DMA Konzeptes ist in Anhang A gegeben.

Die Interzeption wird durch die räumliche Ausdehnung der Partikel verursacht und ist daher, wie oben schon erwähnt (Kapitel 1), für Agglomerate von besonderer Bedeutung. Idealisiert betrachtet läßt sich der Effekt der reinen Interzeption an einem masselosen Partikel, das keiner Brown’schen Bewegung unterliegt, aber eine endliche räumliche Ausdehnung besitzt, beobachten. Da unter den angenommenen Bedingungen keine Kräfte wirken, die das Partikel von der anfänglichen Stromlinie weg bewegen, stimmt, wie in Abbildung 2.4 dargestellt ist, seine Trajektorie mit der Stromlinie überein. Führt diese Stromlinie in einem Abstand, der gleich oder kleiner dem Partikelradius ist, an der Faser vorbei, so kommt das Partikel an dieser Stelle mit der Faseroberfläche in Kontakt und ist somit bei 100 % Haftung abgeschieden.

Der Äquivalentdurchmesser, der die Partikel bezüglich dieses Mechanismusses charakterisiert, wird als interzeptionsäquivalenter Durchmesser dR bezeichnet. Für kugelförmige Partikel ist dieser Mechanismus sehr anschaulich, da der Partikeldurchmesser mit dem Interzeptionsdurchmesser übereinstimmt. Komplizierter wird die Betrachtung, wenn nichtkugelförmige Partikel, die ja zentraler Punkt dieser Arbeit sind, diesem Prozeß unterliegen. Partikel, die sich in einer Strömung befinden, führen aufgrund von senkrecht zur Strömungsrichtung orientierten Geschwindigkeitsgradienten sowie aufgrund Brown’scher Rotation eine Drehbewegung um ihren Schwerpunkt aus [Fuchs, 1964]. Stellen wir uns nun eine das Partikel umhüllende Kugelschale vor, die exakt die Volumenanteile umgibt, die von dem rotierenden Partikel durchfahren werden, so können wir den Durchmesser dieser Kugel, als interzeptionsäquivalenten Durchmesser dR des nichtkugelförmigen Partikels betrachten.

Abb. 2.4:	Veranschaulichung der Partikelabscheidung durch Interzeption.

In der Literatur ist nur wenig über die Charakterisierung von Partikeln bezüglich der Interzeption, bzw. ihrer räumlichen Ausdehnung zu finden. Zudem existiert diesbezüglich in der Literatur keine einheitliche Definition. Kasper [1982] benutze in seiner grundlegenden Arbeit über die Beziehungen zwischen dem aerodynamischen, dem volumenäquivalenten, dem mobilitätsäquivalenten Durchmesser und dem Formfaktor den Term „diameter of the enveloping sphere“ zur Bezeichnung des äußeren Durchmessers von ideal „ballförmigen“ isometrischen Aggregaten. Eine weitere Größe, die als Maß für die räumliche Ausdehnung betrachtet werden kann, ist die projizierte maximale Länge von Agglomeraten, die aus TEM Aufnahmen zu bestimmen ist [Samson et al., 1987, Köylü et al., 1995]. Im Prinzip kann auch das aus dem fraktalen Konzept bekannte Skalierungsgesetz

,

zwischen der Anzahl der Primärpartikel N in einem fraktalen Aggregat, seiner fraktalen Dimension DF und seinem äußeren Durchmesser d [Mandelbrot, 1982] zur Bestimmung der räumlichen Ausdehnung von agglomerierten Partikeln herangezogen werden. Für diesen Zweck ist jedoch die Anzahl der Primärpartikel aus TEM Aufnahmen zu bestimmen, aus dehnen der äußere Durchmesser auch direkt bestimmt werden kann.

Bei der Charakterisierung des Interzeptionsverhaltens eines nichtkugelförmigen Partikels durch den so bestimmten äußeren Durchmesser ist allerdings folgendes zu beachten. Stimmt die Lage des Massenschwerpunktes des Partikels nicht mit dem Mittelpunkt des äußeren Durchmessers überein, so ist aufgrund der Partikelrotation zu erwarten, daß der interzeptionsäquivalente Durchmesser größer ist als der äußere Durchmesser, wobei die Differenz zwischen beiden Durchmessern von dem Abstand beider Punkte abhängt.

Eine direktere Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers wurde von Fu et al. [1990] eingesetzt. Filtrationsmessungen mit gut definierten kettenförmigen Aerosolpartikeln zeigten, daß eine größer werdende Anströmgeschwindigkeit eine sinkende Abscheideeffizienz zur Folge hat. Um eine Abschätzung des mittleren Ausrichtungswinkels der Partikel als Funktion des Strömungsfeldes zu erhalten, wurde angenommen, daß ein ansteigender Ausrichtungswinkel einen größeren Interzeptionseffekt zur Folge hat. Daher wurden zur Charakterisierung der Partikelausrichtung die Messungen mit der Filtertheorie verglichen und eine effektiver interzeptionsäquivalenter Durchmesser durch Anpassung des theoretischen Einzelfaserabscheidegrades an die experimentellen Ergebnisse abgeschätzt. Zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers ist diese Methode allerdings sehr kompliziert und auch nur beschränkt einsetzbar, da sie für alle Mechanismen, die an dem Prozeß beteiligt sind, und für alle Arten nichtkugelförmiger Partikel, die charakterisiert werden sollen, eine gültige Theorie erfordert.

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine neue Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers vorgeschlagen. Sie orientiert sich primär am Experiment und zeichnet sich dementsprechend durch ein Minimum an einfließenden Modellannahmen aus. Das Konzept zu dieser Methode wird im folgenden Kapitel detailliert vorgestellt.

# Konzept zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers agglomerierter Partikel

3.000

Gegenstand dieses Kapitels ist die Präsentation des Konzeptes zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers dR. Er ist definiert als Durchmesser der Kugel, die aufgrund von Interzeption dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzt abgeschieden zu werden, wie das betrachtete nichtkugelförmige Partikel.

Folgende Punkte bilden die Grundlage des Konzeptes:

(i)	Im Rahmen dieses Konzeptes werden Penetrationsmessungen durch ein Modellfaserfilter mit nichtkugelförmigen und kugelförmigen Partikeln durchgeführt. Die experimentellen Parameter werden so eingestellt, daß die Messungen mit den kleineren Partikeln im Bereich dominierender Diffusion stattfinden und mit wachsendem Partikeldurchmesser die Interzeption signifikant wird. Andererseits sind die Parameter so zu wählen, daß die Impaktion über den gesamten genutzten Partikelgrößenbereich vernachlässigt werden kann.

(ii)	Der äquivalente Diffusionsdurchmesser dD dient als Referenz. Unter anderem bedeutet das, daß alle Penetrationen als Funktion von dD gemessen und aufgetragen werden. Da ein DMA die Aerosolpartikel in-situ klassiert, d.h. luftgetragene Partikel liefert, die direkt für die Penetrationsmessungen zur Verfügung stehen, wird dieses Gerät zur Klassierung der Partikel nach dD genutzt.

Ein Hauptanliegen des Konzeptes ist die Zahl der Modellannahmen gering zu halten und somit die Abhängigkeit der Qualität von dR von der Genauigkeit der Modelle zu minimieren. Die grundlegenden Zusammenhänge der Filtertheorie faserförmiger Abscheidemedien, die im folgenden betrachtet werden, sind allgemein bekannt und akzeptiert, daher sei für ihre Herleitung auf die Literatur verwiesen [z.B. Kirch und Stechkina, 1978].

Entsprechend der Filtertheorie ist die Penetration für faserförmige Abscheidemedien nach Gleichung (3.1) gegeben.

(3.1)

Der Exponent der Exponentialfunktion ist durch das Produkt aus dem Gesamteinzelfaserabscheidegrad und dem partikelgrößenunabhängigem Term k0 gegeben. Dieser Term ist ausschließlich eine Funktion der Filterstruktur und daher für ein gegebenes Filtermedium konstant. Der Gesamteinzelfaserabscheidegrad ist durch die Summe aus dem Einzelfaserabscheidegrad der Diffusion (D, dem Einzelfaserabscheidegrad der Interzeption (R, und dem Term (( gegeben. Letzterer stellt in der Filtertheorie den Kopplungsterm zwischen Diffusion und Interzeption dar. Der Vergleich von (( mit (D und (R zeigt, daß für Kugeln die Abhängigkeit von (( vom Partikeldurchmesser in guter Näherung vernachlässigbar ist. In Kapitel 6.5 wird aus den Experimenten abgeleitet, daß für die hier eingestellten Filtrationsparameter die Werte von (( der Kugeln und der Agglomerate identisch sind. Daher wird im Rahmen des hier vorgestellten Konzeptes (( als partikelgrößenunabhängiger Parameter betrachtet, der aus dem Experiment bestimmt werden kann.

Da sich das hier vorgestellte Konzept am Experiment orientiert und aus den experimentellen Daten nur Penetrationen direkt bestimmt werden können, ist es sinnvoll Gleichung (3.1), als Produkt aus Penetrationsanteilen zu betrachten.

.	(3.2)

PD ist die Partikelpenetration, die auftritt, wenn Diffusion der wirkende Abscheidemechanismus ist. P( korrespondiert zu ((. PR bezeichnet die Penetration der Interzeption, die zur Bestimmung von dR benötigt wird. Entsprechend Gleichung (3.2) ist PR durch Gleichung (3.3) gegeben.

(3.3)

Zur Bestimmung von PR werden zuerst die totalen Penetrationen P der Agglomerate benötigt. Da die hier vorgestellte Methode auf den Vergleich der Interzeptionsanteile von Kugeln und Agglomeraten basiert, werden an dieser Stelle auch die totalen Penetrationen der Kugeln benötigt. Die Werte von Kugeln und Agglomeraten können direkt dem Experiment entnommen werden.

Zur Bestimmung des Diffusionsanteiles der Penetration PD wird die Proportionalität zwischen dem Einzelfaserabscheidegrad der Diffusion D und D2/3 ausgenutzt. Auch dieser Zusammenhang ist aus der Filtertheorie gut bekannt und seine Gültigkeit allgemein anerkannt [Lee und Liu, 1982]. Der Diffusionsanteil PD sowie der Wert von P wird für den gesamten Partikelgrößenbereich durch Extrapolation der experimentellen Daten bestimmt, die im Bereich dominierender Diffusion gesammelt wurden. Zu diesem Zweck wird Gleichung (3.4) an diese experimentellen Daten angepaßt.

(3.4)

Der Term exp(a(D2/3) entspricht der Penetration PD. P wird durch den konstanten Term exp(b) repräsentiert. Die Untersuchungen zur Bestimmung von dD mittels DMA in Kapitel 5 bestätigen, daß Gleichung (3.4) für die hier durchgeführten Experimente über den gesamten Partikelgrößenbereich eine gültige Beschreibung darstellt und rechtfertigen damit diese Vorgehensweise. Die Wahl des diffusionsäquivalenten Durchmessers als Referenzdurchmesser hat weiterhin zur Folge, daß die Diffusionspenetrationen PD von Agglomeraten und Kugeln mit selben dD von gleichem Wert sind. Somit ist es ausreichend das Produkt PDP aus den experimentellen Daten der Kugeln zu bestimmen.

Zur Bestimmung von dR wird der diffusionsäquivalente Durchmesser des kugelförmigen Partikels, das denselben Wert PR besitzt wie das zu charakterisierende Agglomerat, letzterem als interzeptionsäquivalenter Durchmesser zugeordnet. Da für ein kugelförmiges Partikel der diffusionsäquivalente Durchmesser identisch mit seinem geometrischen Durchmesser ist, entspricht diese Zuordnung der Definition von dR nach Gleichung (3.5).

mit		(3.5)

# Partikelerzeugung und Aufladung

4.000

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Experimente sowohl mit nichtkugelförmigen, als auch mit kugelförmigen Partikeln durchgeführt. Im folgenden werden die hier verwendeten Verfahren zur Partikelerzeugung und Konditionierung beschrieben. Das in diesem Kapitel angesprochene DMA-Konzept ist aus der Literatur gut bekannt [Knutson und Whitby, 1975]. Eine kurze Zusammenfassung ist im Anhang A dargestellt.

## Erzeugung und Aufladung der kugelförmigen Partikel

Partikelerzeugung

Zur Erzeugung kugelförmiger Partikel im Bereich von 0,04 µm < dD < 0,89 µm wurde der MAGE Aerosolgenerator der Firma PALAS eingesetzt. Getrocknete Salzkerne werden durch den Dampf von Carnaubawachs geleitet, der auf diesen Keimen zu kugelförmigen Partikeln kondensiert [Prodi, 1972]. Der Partikeldurchmesser wurde über die Temperatur des Wachses eingestellt. Eine Erhöhung dieser Temperatur führt zu einer Erhöhung der Dampfmenge und damit zum Entstehen größerer Partikel, da die mittlere Zahl der Salzkerne konstant bleibt. Abbildung 4.1 zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme der Wachspartikel aus einer DMA-fraktionierten Partikelprobe mit einem Durchmesser von dD = 0,5 µm.

Die Abbildung zeigt, daß die Partikel nicht koaguliert sind und Kugelform besitzen. Aufgrund des begrenzten Auflösungsvermögens des Lichtmikroskopes ist es nicht möglich den Partikeldurchmesser anhand solcher Aufnahmen sinnvoll zu überprüfen. Nichtsdestoweniger scheinen die Partikel eine relativ schmale Partikeldurchmesserverteilung zu besitzen, was aufgrund der Fraktionierung mit dem DMA auch zu erwarten ist. Aufnahmen dieser Partikel mit einer ausreichenden Auflösung, wie sie mit einem Rasterelektronenmikroskop standardmäßig gemacht werden, sind aufgrund des einerseits hohen Energieeintrages des Elektronenstrahles zu den Partikeln und des andererseits niedrigen Schmelzpunktes von Carnaubawachs, der bei etwa 85 °C liegt, nicht möglich. Prodi [1972] untersuchte Carnaubawachspartikel, die auf dieselbe Art und Weise hergestellt wurden mit einem Rasterelektronenmikroskop unter Verwendung einer speziellen Präparationstechnik. Er fand ebenfalls das die Partikel nicht koaguliert, von kompakter Struktur und kugelförmig waren. Im folgenden werden diese Partikel vereinfachend als Kugeln bezeichnet.

Partikelaufladung

Zur Aufladung der Partikel wurden die Salzkerne vor der Aufkondensation des Wachses durch einen Neutralisator geführt, da aufgrund ihres relativ kleinen Durchmessers (0,03 µm) die Wahrscheinlichkeit zweifach und höher aufgeladen zu werden sehr gering ist. Um dem Einfluß dieser Aufladetechnik auf das Aerosol zu verdeutlichen, ist in Abbildung 4.2 die Anzahlkonzentration DMA-klassierter Wachspartikel über die Spannung am DMA aufgetragen. Die Partikel wurden mit dem MAGE-Generator bei einer Temperatur von 160 °C erzeugt.

Abb. 4.2:	Anzahlkonzentration DMA-klassierter Wachspartikel, die bei unterschiedlichen Spannungen am DMA gemessen wurden.

Die Auftragung zeigt ein deutliches Maximum zwischen 3 kV und 3,5 kV. An der linken Flanke dieses Peaks ist ein zweiter zu sehen, der ein wesentlich kleineres Maximum besitzt, das bei der halben Spannung des ersten Peaks liegt, d.h. Umax,1 = 2 Umax,2.

Die Betrachtung von ein paar grundlegenden Zusammenhängen des DMA-Konzeptes erlaubt die Interpretation dieses Ergebnisses. Ein DMA klassiert die Partikel bezüglich ihrer elektrischen Mobilität

,	(4.1)

die durch das Produkt aus der Elementarladung e, der Anzahl der Elementarladungen auf dem Partikel ne und der mechanischen Mobilität B gegeben ist. Aus Gleichung (4.1) folgt, daß ein Partikel gegebener Mobilität durch Verdopplung seiner Ladung auch eine Verdopplung seiner elektrischen Mobilität erfährt. Da die Spannung am DMA umgekehrt proportional zur elektrischen Mobilität der klassierten Partikel ist

(4.2)

folgt, daß ein zweifach geladenes Partikel bei der halben DMA-Spannung gemessen wird wie das einfach geladene Partikel gleicher mechanischer Mobilität B. Für die in Abbildung 4.2 gezeigte Messung folgt somit, daß der große Peak die Größenverteilung der einfach geladenen und der kleine Peak die Größenverteilung der zweifach geladenen Partikel repräsentiert.

Zur Nutzung der Wachspartikel aus den Verteilungen bei unterschiedlichen Temperaturen wurde jeweils die Fraktion im Maximum, bzw. rechts von Maximum des großen Peaks verwendet. Aus Abbildung 4.2 wird deutlich, daß in diesen Fraktionen kein Anteil zweifach geladener Partikel zu erwarten ist. Zur Überprüfung des Ladungszustandes der Partikel wurden zusätzlich Untersuchungen mit einer Tandem-DMA-Anordnung durchgeführt. Eine ausführliche Beschreibung ist in Kapitel 4.3 gegeben. Die Untersuchungen bestätigen, daß für alle genutzten Partikelgrößen ausschließlich einfachgeladene Kugeln in den DMA-klassierten Partikelfraktionen vorhanden waren.

Um eine definierte Mobilitätsfraktion zu erhalten, wurde das Aerosol durch einen DMA mit fest eingestellter Spannung geführt. Zur Klassierung von Partikeln mit Durchmessern bis zu dD = 0,5 µm wurden am DMA die Volumenströme am Schleierlufteingang und -ausgang auf 20 l/min und die Volumenströme am Aerosoleingang und -ausgang auf 2 l/min eingestellt. Zur Erweiterung des klassierbaren Partikelgrößenbereiches auf bis zu dD = 0,9 µm wurde die Verweilzeit der Partikel im DMA durch Herabsetzung der Volumenströme von 20 l/min auf 10 l/min und von 2 l/min auf 1 l/min vergrößert. Die Parametereinstellungen des DMA’s zur Partikelklassierung waren für Kugeln und Agglomerate, die im folgenden betrachtet werden, identisch.

## Erzeugung und Aufladung der Agglomerate

Partikelerzeugung

Für die vorgestellte Arbeit wurden Kohlenstoff-Agglomerate im Bereich von 0,05 µm < dD < 0,89 µm erzeugt. Der zu diesem Zweck verwendete Aufbau ist in Abbildung 4.3 dargestellt.

Abb. 4.3:	Experimenteller Aufbau zur Erzeugung und Aufladung der Agglomerate.

Mit einem Funkengenerator wurden Primärpartikel mit Durchmessern von etwa 0,005 µm in hoher Konzentration (> 107 cm-3) erzeugt [Schwyn et al., 1988]. Durch Koagulation innerhalb des Generators und in dem nachfolgenden Rohr wurden die Agglomerate gebildet. Untersuchungen haben gezeigt, daß der Wachstumsprozeß der Agglomerate am besten über das Cluster-Cluster (CC) Wachstum charakterisiert werden kann [Kütz, 1994].

Abbildung 4.4 zeigt eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines repräsentativen Agglomerates aus einer DMA-fraktionierten Partikelprobe mit einem Durchmesser von dD = 0,5 µm. Aufgrund der begrenzten Auflösung des Rasterelektronenmikroskopes ((0,05 µm) können die Primärpartikel, die einen Durchmesser von etwa 0,005 µm besitzen, nicht mehr aufgelöst werden. Eine wichtige Anforderung an die Form der Partikel ist, daß sie nur eine geringe Anisometrie besitzen, um eine effektive Ausrichtung der Partikel im elektrischen Feld des DMA’s und in der Strömung des Trägergases zu vermeiden. Das Partikel besitzt eine verzweigte Struktur, nichtsdestoweniger zeigt die Form des Partikels in seiner Gesamtheit bezüglich seiner räumlichen Ausdehnung keine Vorzugsrichtung, d.h. es hat nicht die Form einer eindimensionalen Kette von Partikeln oder die zweidimensionale Form eines Blattes, bzw. Plättchens. Diese Agglomerate sind in ihrer Struktur typische Repräsentanten von CC gewachsenen Partikeln, die aus Koagulationsprozessen in Aerosolen, bestehend aus hoch konzentrierten Primärpartikeln mit Durchmessern im Nanometerbereich, resultieren. Diese Partikel sind bezüglich ihrer Form dadurch charakterisiert, daß sie eine niedrige Anisometrie besitzen und sollten somit den Anforderungen, die für diese Arbeit an die nichtkugelförmigen Partikel gestellt werden, genügen. Eine eindeutige Bestätigung liefern die in Kapitel 5 dargestellten Experimente. Im folgenden werden diese Kohlenstoff-Agglomerate vereinfachend als Agglomerate bezeichnet.

Partikelaufladung

Der zur Erzeugung einer definierten Partikelladung verwendete Aufbau ist ebenfalls in Abbildung 4.3 dargestellt. Zu diesem Zweck wurden dem Aerosol mit einem elektrostatischen Präzipitator alle geladenen Partikel entzogen, bevor es in den Auflader geleitet wurde. Kernstück des Aufladers ist der Neutralisator, der über den diffusionsgesteuerten Aufladeprozeß eine bipolare Ladungsverteilung im Aerosol erzeugt [Wiedensohler, 1989]. Im Rahmen dieser Arbeit wurde angestrebt, unabhängig von ihrer Größe die Zahl der einfach geladenen Partikel zu maximieren bei gleichzeitiger Minimierung der Anzahl mehrfach geladener Partikel. Die resultierende Ladungsverteilung im Aerosol läßt sich bei dem hier genutzten Aufladeprozeß durch Reduktion der Ladungsträgerkonzentration und der Zeit, die für eine Wechselwirkung zwischen den Ladungsträgern und den Partikeln zur Verfügung steht, in die gewünschte Richtung verschieben [Gupta und McMurry, 1989]. Dieser Zusammenhang wurde bei dem hier verwendeten Auflader ausgenutzt. Zu diesem Zweck wurde durch den Neutralisator ein partikelfreier Volumenstrom geführt und anschließend dem Aerosol zugemischt. Durch Einstellung des Volumenstromes durch den Neutralisator kann nun die, dem Aerosol zugemischte Ionenkonzentration eingestellt werden. Die Zeit, die für die Wechselwirkung zwischen den Ionen und den Partikeln zur Verfügung steht, wurde durch den Einbau einer Ionenfalle begrenzt. Sie besteht aus einer in den Rohrquerschnitt hineinragenden Nadel, die auf ein schwaches Potential gesetzt wurde, und damit die hochmobilen Ionen aus dem Aerosol fängt. An die Ionenfalle wurde nur eine kleine Spannung angelegt, um Verluste durch den Einfang elektrisch geladener Partikel zu minimieren. Durch Variation des Abstandes zwischen der Zumischung und der Ionenfalle kann somit die Verweilzeit der Ionen im Aerosol eingestellt werden. Die beiden Parameter Neutralisatorvolumenstrom und Distanz zwischen Zumischungspunkt und Ionenfalle konnten nicht beliebig gewählt werden, da eine Reduktion von Ionenkonzentration und Verweilzeit auch eine Reduktion der absoluten Zahl geladener Partikel zur Folge hat. Um die Anzahlkonzentration einfach geladener Partikel zu maximieren bei gleichzeitiger Minimierung der Anzahlkonzentration zweifach geladener Partikel, wurde der Volumenstrom durch den Neutralisator auf 2 l/min und die Distanz zwischen Mischpunkt und Ionenfalle auf 12 cm eingestellt. Diese Parameter wurden empirisch ermittelt.

Abbildung 4.5 zeigt die Anzahlkonzentration der DMA-klassierten Agglomerate, die bei unterschiedlichen Spannungen gemessen wurden.

Abb. 4.5:	Anzahlkonzentration klassierter Agglomerate, aufgetragen über die jeweils am DMA anliegende Spannung.

Die im folgenden Kapitel beschriebene Überprüfung des Ladungszustandes der DMA-klassierten Partikel mittels Doppel-DMA-Anordnung ergab, daß der Anteil zweifach geladener Agglomerate bezogen auf die Zahl der einfach geladenen in einer Fraktion maximal 6,6 % betrug.

## Überprüfung des Ladungszustandes der Partikel

### Messungen mit der Tandem DMA Anordnung

Zur Untersuchung des Ladungszustandes der Partikel in der DMA-klassierten Partikelfraktion wurde die, in Abbildung 4.6 dargestellte Tandem-DMA-Anordnung verwendet.

Abb. 4.6:	Experimenteller Aufbau der Tandem-DMA Anordnung

Sie besteht prinzipiell aus zwei hintereinander geschalteten DMA’s, zwischen denen die Partikel einem Prozeß unterzogen werden. Mit dem ersten DMA wird die Mobilitätsfraktion festgelegt, die nachfolgend untersucht werden soll. Im anschließenden Prozeß erfahren die Partikel im Aerosol eine definierte Veränderung. Mit dem zweiten DMA wird der Einfluß des Prozesses auf die elektrische Mobilität der Partikel untersucht. Solche Anordnungen sind mittlerweile Standart in der Aerosolforschung und werden z.B. zur Untersuchung des Tropfenwachstums oder der Verdampfung eingesetzt [Rader und McMurry, 1986] oder zur Bestimmung der Transferfunktion zur Charakterisierung neu entwickelter DMA’s [Hummes et al., 1996]. Ahlberg und Hansson [1983] nutzten eine solche Anordnung, um den Einfluß der Partikelform auf die Ladungsverteilung im Aerosol zu untersuchen. Wiedensohler und Fissan [1991] nutzten die Anordnung, um den Einfluß des Trägergases auf die Ladungsverteilung, die durch einen Neutralisator im Aerosol erzeugt wird, zu untersuchen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Tandem-DMA-Anordnung zur Überprüfung des Ladungszustandes einer DMA-klassierten Partikelfraktion genutzt. Der Aufbau entspricht prinzipiell dem von Ahlberg, bzw. Wiedensohler. Im Unterschied zu ihren Arbeiten wird bei der Aufladung der Agglomerate das Aerosol vor dem ersten DMA nicht direkt durch den Neutralisator geführt, so daß an dieser Stelle auch keine Ladungsverteilung nach Boltzmann vorausgesetzt werden kann. In dieser Arbeit geht es zum einen um die qualitative Aussage, ob die mit dem ersten DMA klassierte Fraktion zwei- und mehrfach geladene Partikel enthält. Weiterhin soll mittels dieser Anordnung der Anteil zweifach zu einfach geladener Partikel, soweit vorhanden, bestimmt werden.

### Überprüfung des Ladungszustandes

Zum leichteren Verständnis wird die Vorgehensweise in zwei Schritten erklärt. Im ersten Schritt werden, wie in Abbildung 4.6 dargestellt, die vom Generator kommenden und von DMA1 klassierten Partikel durch den Bypass geführt. Anschließend durchlaufen diese Partikel DMA2, dessen Volumenströme identisch zu DMA1 eingestellt sind und dessen Spannung von 0 kV bis 12 kV eine Stufenrampe hochgefahren wird. Während die Spannung durchgefahren wird, wird die Partikelanzahlkonzentration n mit einem Kondensationspartikelzähler (CPC) gemessen. Als Beispiel ist in den Abbildungen 4.7, bzw. 4.9 n als Funktion von UDMA2 für Kugeln, bzw. Agglomerate mit UDMA1 = 6 kV, bzw. 2 kV dargestellt. Da beim Durchströmen der Bypassleitung das Aerosol als ungeändert betrachtet werden kann, werden die einzelnen Peaks in Abbildung 4.7 und 4.9 bei dem jeweiligen Wert von UDMA1 erwartet. Die gute Übereinstimmung von den erwarteten mit den gemessenen Daten ist zudem ein Indikator dafür, daß die Volumenströme durch beide DMA's korrekt eingestellt sind. Im zweiten Schritt wird das Aerosol durch den Neutralisator geleitet. Abbildung 4.8, bzw. 4.10 zeigt die mit den Kugeln, bzw. Agglomeraten gemessenen Daten. In beiden Abbildungen liegt das Maximum des höchsten Peaks bei UDMA2 = UDMA1. Diese Peaks sind den Partikeln zuzuordnen, dessen Ladungszustand sich beim Durchströmen des Neutralisators nicht geändert hat, d.h. die vor und nach dem Neutralisator die gleiche Anzahl an elektrischen Ladungen besitzen. Auf der linken Seite von diesen Peaks erscheinen weitere, deren jeweiliges Maximum bei UDMA2 = UDMA1/2, UDMA1/3, usw. lokalisiert ist.

Abb. 4.7:	Doppel_DMA Messung über den Bypass mit Kugeln.

Abb. 4.8:	Doppel_DMA Messung über den Neutralisator  mit Kugeln.

Abb. 4.9:	Doppel_DMA Messung über den Bypass mit Agglomeraten.

Abb. 4.10:	Doppel_DMA Messung über den Neutralisator mit Agglomeraten.

Für ihre Zuordnung gilt dieselbe in Kapitel 4.1 (siehe Gleichung (4.1) und (4.2)) gegebene Argumentation. Es folgt, daß die bei UDMA1/2, UDMA1/3, usw. lokalisierten Peaks den Partikeln zuzuordnen sind, die vor dem Neutralisator einfach geladen waren und hinter dem Neutralisator zweifach, dreifach usw. geladen sind.

Bis jetzt wurden nur einfach geladene Partikel in der Fraktion hinter DMA1 betrachtet. Wenn in dieser Fraktion auch zweifach geladene Partikel enthalten sind, dann folgt aus den Gleichungen (4.1) und (4.2), daß diese Partikel eine geringere mechanische Mobilität und damit einen größeren Durchmesser, als die einfach geladenen Partikel besitzen. Auch der Anteil dieser Partikel, der beim Durchlaufen des Neutralisators seinen Ladungszustand nicht geändert hat, wird bei UDMA1 detektiert. Weiterhin folgt aus Gleichung (4.2), daß die einfach geladenen Partikel, die beim Passieren des Neutralisators entstehen, bei UDMA2 = 2UDMA1 detektiert werden, wie in Abbildung 4.10 zu sehen ist.

### Der Anteil zweifach geladener Partikel

Mit der oben beschriebenen Methode konnte nachgewiesen werden, daß in den Fraktionen der Wachspartikel hinter DMA1 nur einfach geladene Partikel vorhanden waren, wie am Beispiel in Abbildung 4.8 gezeigt wird. Zur Erzeugung der Agglomerate konnte der Auflader soweit optimiert werden, daß nur einfach und ein relativ kleiner Anteil zweifach geladener Partikel nachgewiesen werden konnte.

In Abbildung 4.11 ist die Anzahlkonzentration von zweifach zu einfach geladenen Agglomeraten, c02/c01, als Funktion von dD dargestellt, die mittels der oben beschriebenen Messungen bestimmt wurden. In der DMA-Fraktion mit dD = 0,35 µm (einfach geladen) liegt der Anteil zweifach zu einfach geladener Agglomerate unter einem Prozent. Dieser Anteil sinkt mit größer werdendem, bzw. steigt mit kleiner werdendem Partikeldurchmesser. Der maximal auftretende Anteil zweifach zu einfach geladener Agglomerate tritt dem entsprechend bei der Partikelfraktion mit dem kleinsten Durchmesser auf, die für die Untersuchungen genutzt wurden und beträgt 6,6 %.

Abb. 4.11:	Verhältnis der zweifach zu einfach geladenen Partikel in der DMA-klassierten Fraktion der Agglomerate als Funktion von dD.

Zweifach geladene Partikel in einer DMA-klassierten Fraktion besitzen einen größeren Durchmesser, als einfach geladene Partikel derselben Fraktion (siehe auch Gleichung (4.1)). Da die Penetration durch ein Filter eine Funktion des Partikeldurchmessers ist, besteht somit prinzipiell die Notwendigkeit die gemessenen Penetrationen diesbezüglich zu korrigieren. Die Gerade in Abbildung 4.11 resultiert aus einer linearen Regression der Daten in dieser Auftragung und wurde für das im folgenden Kapitel beschriebene Korrekturverfahren benötigt.

## Korrektur der Penetration bezüglich zweifach geladener Partikel

Ein zweifach geladenes Partikel hat einen größeren Durchmesser, als ein einfach geladenes Partikel derselben DMA-klassierten Fraktion. Demzufolge ist die anströmseitige Partikelkonzentration eines Filters n0 durch die Summe der Konzentrationen der kleineren Partikel n01 und der größeren Partikel n02 gegeben. Analog ist die abströmseitige Konzentration des Filters n durch n1 + n2 gegeben. Dem entsprechend ist die Penetration P durch

.	(4.3)

gegeben. Mit den korrespondierenden Penetrationen P1 = n1/n01 und P2 = n2/n02 kann Gleichung (4.3), wie folgt geschrieben werden:

.	(4.4)

Durch Multiplikation von Gleichung (4.4) mit dem Faktor (1 + n02/n01) und einigen leichten Transformationen folgt

.	(4.5)

Da P1 die Penetration der kleineren Partikel ist, d.h. der Partikel, die hinter dem DMA einfach geladen sind, ist dieser Penetrationswert auch dem eingestellten diffusionsäquivalenten Durchmesser zuzuordnen.

Um Gleichung (4.5) anwenden zu können, wird die ungestörte Konzentration der größeren Partikel P2 benötigt. Daher muß die Korrektur der Penetrationsdaten iterativ von größeren zu kleineren Partikeldurchmessern durchgeführt werden. Aus Abbildung 4.11 ist zu entnehmen, daß diese Vorgehensweise aufgrund der vorliegenden Ladungsverteilung erlaubt ist. Für die hier vorgestellten Messungen lagen die Korrekturen innerhalb von 5 %.

# Überprüfung der Anwendbarkeit eines differentiellen Mobilitätsanalysators zur Bestimmung des diffusionsäquivalenten Durchmessers von Agglomeraten

5.000

Das erste Fick’sche Gesetz beschreibt den Sachverhalt, daß ein Partikelanzahlkonzentrationsgradient grad(n) infolge der Diffusion einen Partikelstrom, bzw. eine Partikelstromdichte  in Richtung abnehmender Konzentration zur Folge hat.

.	(5.1)

In einem Faserfilter baut sich der Konzentrationsgradient an der Oberfläche der Faser auf, wobei die Faseroberfläche als ideale Senke betrachtet werden kann. Die Größe des Partikelstromes hängt von dem Diffusionskoeffizienten D der Partikel ab, somit ist der Diffusionskoeffizient ein Maß für die Neigung der Partikel, infolge Diffusion abgeschieden zu werden. Daher kann diese Größe zur Bestimmung des diffusionsäquivalenten Durchmesser dD herangezogen werden.

Aus praktischen Gründen wird die, mit einem differentiellen Mobilitätsanalysator (DMA) bestimmte mechanische Mobilität B genutzt. Nach Einstein besteht bei konstanter Temperatur eine direkte Proportionalität zwischen dem Diffusionskoeffizienten und der mechanischen Mobilität des Partikels (Fuchs, 1964)

.	(5.2)

Der Proportionalitätsfaktor ist durch das Produkt aus der Boltzmann-Konstanten kB und der absoluten Temperatur T gegeben. In diesem Sinne kann der diffusionsäquivalente Durchmesser dD eines Partikels als Durchmesser einer Kugel definiert werden, deren mechanische Mobilität B genauso groß ist, wie die des betrachteten Partikels. Dieser Durchmesser ist in der Literatur als äquivalenter mechanischer Mobilitätsdurchmesser dB bekannt.

Die Anwendung von Gleichung (5.2) setzt voraus, daß die Mobilität des Partikels im DMA den Klassierprozeß auf die gleiche Art und Weise bestimmt, wie den Abscheideprozeß, der letztendlich mit Hilfe der Äquivalentdurchmesser für nichtkugelförmige Partikel beschreibbar werden soll. Diese Problematik soll an einem Beispiel verdeutlicht werden.

Betrachtet wird ein Partikel hoher Anisometrie, z.B. ein zylinderförmiges Partikel mit einem großen Länge zu Durchmesser Verhältnis. Ein solches Partikel wird aufgrund des elektrischen Feldes im DMA mit hoher Wahrscheinlichkeit parallel zum elektrischen Feld ausgerichtet [Wen et al. 1984, Kreis et al. 1999]. Die mechanische Mobilität des Partikels ist durch das Verhältnis aus der Geschwindigkeit v, die sich im Kräftegleichgewicht einstellt und der Widerstandskraft FD (drag force) gegeben, wobei FD maßgeblich durch die Querschnittsfläche des Partikels bestimmt wird.

(5.3)

Damit wird die im DMA effektiv wirkende Mobilität des hier betrachteten Partikels primär durch seinen Zylinderradius bestimmt. Befindet sich dieses Partikel nun andererseits in einem Prozeß, in dem es keine Ausrichtung erfährt, dann rotiert es um seinen Schwerpunkt, wobei alle möglichen Ausrichtungen mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. Als Folge besitzt das Partikel eine größere effektive Querschnittsfläche. Somit ist die Mobilität, die in dem letztgenannten Prozeß wirkt, eine andere als die im DMA wirkende. Der Äquivalentdurchmesser, der diesem Partikel über die Klassierung im DMA zugeordnet werden kann, ist somit zur Charakterisierung des Partikelverhaltens in dem genannten Prozeß nicht geeignet.

Um sicherzustellen, daß der mit dem DMA bestimmte mobilitätsäquivalente Durchmesser gleich dem diffusionsäquivalenten Durchmesser ist, ist zu überprüfen, daß die Partikel keine effektive Ausrichtung erfahren. Dieser Anforderung sollten nichtkugelförmige Partikel niedriger Anisometrie genügen (siehe Kapitel 4.2). Eine experimentelle Verifikation an dieser Stelle ist unverzichtbar. Sie muß letztendlich die Gültigkeit von

(5.4)

zeigen. Zu diesem Zweck ist ein Prozeß zu betrachten, in dem die Diffusion der dominierende Abscheidemechanismus ist. Die Identität von dB und dD ist gezeigt, wenn kugelförmige und nichtkugelförmige Partikel mit selben dB in diesem Prozeß dieselbe Abscheidewahrscheinlichkeit besitzen.

Im Rahmen dieser Arbeit werden zu diesem Zweck Penetrationsmessungen mit kugelförmigen und nichtkugelförmigen Partikeln durch Modellfilter im Bereich dominierender Diffusion durchgeführt. Die Gültigkeit von Gleichung (5.4) ist gezeigt, wenn die Penetrationen von nichtkugelförmigen Partikeln und Kugeln, beide klassiert mit denselben DMA-Parametern, über den betrachteten Partikelgrößenbereich dieselben sind.

Die genutzten Modellfilter sind aus kommerziell erhältlichen Drahtgeweben aufgebaut (Kapitel 5.3.1). Eine gute Beschreibung der Penetration kugelförmiger Partikel in diesen Medien liefert das FAN-Modell [Cheng et al., 1985]. Der Vergleich gemessener Penetrationen kugelförmiger Partikel mit gerechneten bietet somit die Möglichkeit zu überprüfen, ob und in welchem Maße die Bedingung dominierender Diffusion für isometrische Partikel im Experiment vorliegt. Im folgenden ist eine Zusammenstellung des Formelapparates gegeben, der die Beschreibung der Penetration von Kugeln durch diese Modellfiltermedien erlaubt.

## Modellierung der Penetration von Kugeln in Modellfiltermedien

Nach der Filtertheorie besteht zwischen der Penetration der Partikel durch ein Filter und den für den Prozeß relevanten Parametern der exponentielle Zusammenhang

.	(5.5)

Die Penetration ist als Verhältnis der abströmseitigen Partikelanzahlkonzentration n zur anströmseitigen Partikelanzahlkonzentration n0 gegeben. L bezeichnet die Dicke des Filters,  seine Packungsdichte, df den mittleren Faserdurchmesser und  den Einzelfaserabscheidegrad.

Das FAN-Filter ist aus diskreten Reihen parallel angeordneter äquidistanter Fasern gleichen Durchmessers aufgebaut, wobei die jeweils benachbarten Reihen zueinander um einen zufälligen Winkel verdreht sind. Die zur Berechnung der Penetration nach Gleichung (5.5) benötigten Parameter df,  und L werden entsprechend der Struktur des zu untersuchenden Filtermediums vorgegeben. Der Einzelfaserabscheidegrad  muß den Einfluß aller beteiligten Mechanismen auf die Partikelabscheidung berücksichtigten. Zu diesem Zweck wird für jeden Mechanismus ein Einzelfaserabscheidegrad abgeleitet und entsprechend Gleichung (5.6) kombiniert.

(5.6)

D ist der Einzelfaserabscheidegrad der Diffusion, R ist der Einzelfaserabscheidegrad der Interzeption und  bezeichnet den Mischterm, bzw. Kopplungsterm bezüglich der Diffusion und der Interzeption.

Der Einzelfaserabscheidegrad für reine Diffusion ist für das FAN-Modell durch die Gleichung

(5.7)

gegeben. Der dimensionslose Term dfU0/D gibt das Verhältnis von konvektivem zu diffusivem Transport an und wird in der Literatur als Peclet-Zahl Pe bezeichnet. Der Diffusionskoeffizient D ist durch

(5.8)

gegeben. kB ist die Boltzmann-Konstante, T ist die absolute Temperatur, C ist der Slip Korrekturfaktor und ( ist die Viskosität des Trägergases.

Der Einzelfaserabscheidegrad der Interzeption ist für das FAN-Modell durch

(5.9)

gegeben.  bezeichnet den hydrodynamischen Faktor, der das Strömungsfeld charakterisiert und ist durch

(5.10)

gegeben. Für die Geometrie der hier eingesetzten Drahtgewebe ist  in folgender Form einzusetzen

.	(5.11)

[Cheng und Yeh, 1980, Cheng et al., 1980]. In Gleichung (5.9) bezeichnet R den Interzeptionsparameter, der den interzeptionsäquivalenten Durchmesser dR des Partikels mit dem Faserdurchmesser ins Verhältnis setzt, d.h.

.	(5.12)

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, daß für kugelförmige Partikel der geometrische Durchmesser identisch mit dR ist.

Der Mischterm besitzt die Form

.	(5.13)

Er soll den kombinierten Effekt von Diffusion und Interzeption berücksichtigen. Für Kugeln kann die Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser von Gleichung (5.13) zusammengefaßt werden. Unter Vernachlässigung der Slipkorrektur resultiert eine Proportionalität zur sechsten Wurzel des Partikeldurchmessers. Hieraus folgt, daß der Mischterm im Vergleich zur Diffusion und Interzeption bezüglich des Partikeldurchmessers als konstant betrachtet werden kann.

Die Impaktion spielt im Rahmen dieser Arbeit nur eine untergeordnete Rolle. Der Einzelfaserabscheidegrad für Impaktion wird an dieser Stelle trotzdem aufgeführt, da er für Abschätzungen herangezogen wird. Er hat die Form

.	(5.14)

Die Stokes-Zahl Stk ist eine dimensionslose Kenngröße, welche die Partikelträgheit charakterisiert. Sie gibt das Verhältnis von der Stoppdistanz, d.h. dem Produkt aus der Relaxationszeit  und der Anströmgeschwindigkeit, zum Faserdurchmesser an.

.	(5.15)

## Auslegung der Experimente bezüglich der Diffusion

Für diese Arbeit ist die Optimierung der Abscheideprozesse bezüglich der für die Bestimmung der Äquivalentdurchmesser benötigten Mechanismen von grundlegender Bedeutung. Daher wurde der Prozeß „Partikelabscheidung in Faserfiltern“ gewählt, da hier durch Variation der relativ leicht einstellbaren Parameter Faserdurchmesser und Anströmgeschwindigkeit die Möglichkeit besteht das Verhältnis der jeweils wirkenden Abscheidemechanismen in gewissen Grenzen einzustellen. Zur Optimierung kann der Vergleich der dimensionslosen Kennzahlen Pe, R, und Stk herangezogen werden. Da sie allerdings den Einfluß der Filterstruktur auf die Partikelabscheidung nicht vollständig erfassen, können lediglich Tendenzen abgeschätzt werden. Hier zeigt sich ein weiterer großer Vorteil der Modellfiltermedien. Da die Partikelabscheidung in diesen Medien durch das FAN-Modell auch quantitativ gut beschrieben wird, bietet der Vergleich der berechneten Einzelfaserabscheidegrade ein sehr gutes Kriterium zur Optimierung der Prozesse.

Idealerweise sollen die Messungen zur Bestimmung des diffusionsäquivalenten Durchmessers im Bereich reiner Diffusion stattfinden, d.h. die Abscheidung durch Interzeption und Impaktion soll zu vernachlässigen sein. Aus den Gleichungen (5.7), (5.9) und (5.14) lassen sich die Einflüsse des Faserdurchmessers und der Anströmgeschwindigkeit auf die Einzelfaserabscheidegrade, wie folgt entnehmen.

(5.16)

(5.17)

(5.18)

Da an dieser Stelle erst einmal nur Tendenzen aufgezeigt werden sollen, sind zur Vereinfachung Gleichung (5.17) und (5.18) genähert worden [Brown, 1993]. Da die Interzeption als unabhängig von dem Strömungsfeld betrachtet werden kann (Re ( 0,2), wird sie durch eine Variation der Anströmgeschwindigkeit nicht verändert [Brown, 1993]. Andererseits führt die Verringerung der Anströmgeschwindigkeit zu einer Vergrößerung der Diffusionsabscheidung, bei gleichzeitiger Verringerung der Impaktion. Um diesen Effekt zu nutzen, wurden die relativ niedrigen Anströmgeschwindigkeiten von 1,7 cm/s und 0,6 cm/s für diese Messungen gewählt. Der Wert von 1,7 cm/s entspricht einem Volumenstrom von 2 l/min, d.h. dem Volumenstrom am Ausgang des DMA’s, der für den Großteil der Messungen eingestellt wurde. Der Wert der zweiten Anströmgeschwindigkeit wurde so eingestellt, daß eine Änderung von U0 = 1,7 cm/s auf U0 = 0,6 cm/s nach Gleichung (5.16) eine Verdoppelung von D bewirkt. Von einer weiteren signifikanten Verringerung der Anströmgeschwindigkeit wurde abgesehen, da hiermit eine Vergrößerung der Totzeit des Meßsystems und damit eine entsprechende Verringerung der Meßgenauigkeit verbunden wäre. Eine weitere Reduktion der Impaktion ist durch die Wahl von Filtermedien mit größerem Faserdurchmesser zu erreichen. Entsprechend Gleichung (5.16) und (5.17) führt das auch zu einer Verringerung der Interzeption und Diffusion, wobei letzteres nicht erwünscht ist. Um dieses Optimierungsproblem zu lösen schreiben wir die Gleichungen (5.16) bis (5.18) in der allgemeinen Form

(5.19)

mit  = 2/3, 1, bzw. 2 für den Einzelfaserabscheidegrad der Diffusion, der Impaktion, bzw. der Interzeption. Somit läßt sich die relative Änderung von  allgemein, wie folgt ausdrücken:

mit    df,2 = xdf,1.	(5.20)

Eine Vergrößerung des Faserdurchmessers um den Faktor x = 2 bewirkt somit eine Reduktion der Diffusion um 35 %, der Impaktion um 50 % und der Interzeption sogar um 75 %. Damit liefert die Vergrößerung des Faserdurchmessers die Möglichkeit, bezogen auf die Diffusion, eine weitere Reduktion der Impaktion und darüber hinaus eine wesentliche Reduktion der Interzeption zu erreichen. Andererseits kann auch dieser Parameter nicht beliebig variiert werden, da mit wachsendem Faserdurchmesser die Zahl der das Filter durchdringenden Partikel gegen die Zahl der auf das Filter einströmenden Partikel strebt und somit die Penetration nicht mehr mit ausreichender Genauigkeit bestimmt werden kann. Für die Experimente im Bereich dominierender Diffusion wurde ein Modellfilter mit einem Faserdurchmesser von 65 µm gewählt. Die größte bei den Messungen auftretende Penetration ist für U0 = 1,7 cm/s und dD = 0,89 µm zu erwarten. Sie wurde für dieses Filter nach dem FAN-Modell zu 94 % berechnet. Im Experiment ließen sich Penetrationen in dieser Höhe noch mit hinreichender Genauigkeit bestimmen.

Um zu quantifizieren, welche Bedingungen bei den gewählten Parametern vorliegen, wurde nach den Gleichungen (5.7), (5.9) und (5.14) berechnet, wie hoch der Anteil der Impaktion und Interzeption bezogen auf die Diffusion an der Partikelabscheidung ist. Eine Zusammenstellung dieser Daten ist in Tabelle 5.1 aufgeführt.

Tabelle 5.1:	Optimierung der Filtration bezüglich der Diffusion.

| df [µm] | U0 [cm/s] | dD [µm] | R/D | I/D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 0,6 | 0,5 | 2,72(10-2 | 6,37(10-5 |
|  |  | 0,89 | 1,36(10-1 | 8,83(10-4 |
|  | 1,7 | 0,5 | 5,44(10-2 | 3,61(10-4 |
|  |  | 0,89 | 2,73(10-1 | 5,02(10-3 |

Die Daten zeigen deutlich, daß Diffusion über den gesamten Größenbereich der dominierende Abscheidemechanismus ist. Der Einfluß der Impaktion auf die Messungen ist nach dieser Rechnung vollständig vernachlässigbar. Ein meßbarer Einfluß der Interzeption ist nicht auszuschließen. Dieser beschränkt sich allerdings auf die höhere Anströmgeschwindigkeit und die größeren Partikeldurchmesser.

## Der experimentelle Aufbau zur Durchführung der Penetrationsmessungen

### Das Filtermaterial

Das Modellfilter besteht aus 15 hintereinander, in einem Abstand von jeweils 1 cm angeordneten regelmäßigen Drahtgeweben. Die Dicke des gesamten Filters ist durch L = ih gegeben, wobei h die Dicke einer einzelnen Schicht und i die Anzahl der Schichten bezeichnet. Die effektive Filterfläche hat einen kreisförmigen Querschnitt mit einem Durchmesser von 5 cm. Die in Abbildung 5.1 dargestellte lichtmikroskopische Aufnahme zeigt das für die Messungen im Bereich dominierender Diffusion eingesetzte Filtermedium.

Das Filtermedium, im folgenden als MF1 bezeichnet, ist aus Edelstahldraht mit einem Drahtdurchmesser von 65 µm und einer lichten Weite von 100 µm aufgebaut. Die senkrecht zueinander stehenden Parallelreihen sind in Leinenbindung miteinander verwoben. In der folgenden Tabelle 5.2 sind die Daten zu diesem Modellfilter zusammengestellt.

Tabelle 5.2:	Strukturparameter des Modellfilters MF1

| df [µm] | lichte Weite [µm] | h [µm] | i | L [mm] | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 100 | 145,1 | 15 | 2,1765 | 0,288 |

### Der experimentelle Aufbau

Für die, im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Penetrationsmessungen wurde der in Abbildung 5.2 dargestellte Filterhalter konstruiert und gebaut. Der Filterhalter besitzt einen kreisrunden Querschnitt mit einem Durchmesser von 5 cm. Er besteht aus einer Anström- und einer Abströmkomponente zwischen denen 1 cm dicke Spannringe montiert werden können. Seine Konstruktion ermöglicht sowohl den Einbau konventioneller Filter, als auch den Aufbau von Modellfiltern bestehend aus kommerziell erhältlichen Drahtgeweben unterschiedlicher Anzahl. Zu diesem Zweck werden die Drahtgewebe jeweils zwischen zwei Spannringen eingesetzt, die so aufgebaut sind, daß die Drahtgewebe nicht nur fixiert, sondern auch radial gespannt werden. Die auf diese Weise eingebauten Drahtgewebe zeigen keinerlei Wellen und besitzen somit über der gesamten Filterfläche den gleichen Abstand zueinander. Eine Verzerrung der Gewebestruktur infolge des Einspannens tritt nicht auf.

Abb. 5.2:	Filterhalter zur Durchführung der Penetrationsmessungen.

Für die Penetrationsmessungen wurde der in Abbildung 5.3 dargestellte experimentelle Aufbau eingerichtet.

Abb. 5.3:	Experimenteller Aufbau zur Durchführung der Penetrationsmessungen.

Nach der Erzeugung der Partikel im Partikelgenerator wurde das Aerosol zur Größenklassierung in den DMA geleitet. Anschließend wurde die, dem DMA entnommene monodisperse Partikelfraktion zum Filter und dem nachfolgenden Kondensationspartikelzähler (CPC) geführt, mit dem die Anzahlkonzentration n des abströmseitigen Aerosols gemessen wurde. Zur Messung der anströmseitigen Anzahlkonzentration n0 wurde das Aerosol durch einen leeren Filterhalter geleitet, der in seinen geometrischen Abmessungen mit dem ersten Filterhalter identisch ist und somit direkt die Partikeldeposition im Filterhalter selbst berücksichtigt.

Für die Penetrationsmessungen wurden die Durchmesser der Agglomerate zwischen 0,05 µm und 0,89 µm und die der Kugeln zwischen 0,04 µm und 0,89 µm variiert. Die Penetrationsmessungen mit dem Modellfilter MF1 wurden mit den Anströmgeschwindigkeiten 0,6 cm/s und 1,7 cm/s durchgeführt.

## Experimentelle Ergebnisse

### Abscheidung der Kugeln im Bereich dominierender Diffusion

Abbildung 5.4 zeigt die Penetrationen der Kugeln als Funktion von dD über den gesamten untersuchten Partikelgrößenbereich. Die Messungen wurden mit den Anströmgeschwindigkeiten U0 = 0,6 und 1,7 cm/s durchgeführt.

Abb. 5.4:	Gemessene und berechnete Penetrationsdaten der Kugeln.

Der prinzipielle Verlauf der Daten ist für beide Meßreihen der gleiche. Über den gesamten Partikelgrößenbereich sinkt die Penetration monoton mit kleiner werdendem Partikeldurchmesser. Für die Partikel mit Durchmessern kleiner als 0,2 µm zeigt sich dieser Effekt besonders deutlich, was die wachsende Bedeutung der Diffusion für kleine Partikel belegt. Für diese Meßreihen ist der obere Partikelgrößenbereich besonders interessant, da hier Abweichungen vom reinen Diffusionsverhalten am ehesten deutlich werden. Betrachtet man den Verlauf der Penetration mit wachsendem Partikeldurchmesser, so steigt die Penetration für Partikel mit Durchmessern größer 0,2 µm schwach aber monoton an. Mit steigendem Partikeldurchmesser steigen die Abscheidewahrscheinlichkeiten durch Interzeption und Impaktion. Würden diese Mechanismen im großen Maße am gesamten Abscheideprozeß beteiligt sein, würde sich das durch eine erhöhte Abscheidung, bzw. verringerten Penetration großer Partikel bemerkbar machen, d.h. durch diesen Effekt währe ein Maximum im Verlauf der Penetration zu erwarten. Der experimentelle Verlauf der Penetration deutet somit darauf hin, daß die Mechanismen Interzeption und Impaktion nur in geringem Maße zur Wirkung kommen.

Zum Vergleich mit der Theorie wurden die Penetrationen von Kugeln durch das Modellfilter MF1 mit dem FAN-Modell berechnet. Da die Abschätzung in Kapitel 5.2 einen meßbaren Einfluß der Interzeption auf die Messungen erwarten läßt, werden für die Rechnung die Mechanismen Diffusion und Interzeption (Gleichungen (5.5) bis (5.13)) berücksichtigt. Abbildung 5.4 zeigt, daß sowohl die mit U0 = 0,6 cm/s berechneten Daten (gestrichelte Linie), als auch die mit U0 = 1,7 cm/s berechneten Daten (durchgezogene Linie) dem Verlauf der experimentellen Penetrationen folgen. Wie schon erwähnt wurde, ist aus der Literatur bekannt, daß das FAN-Modell speziell im Bereich dominierender Diffusion eine gute Beschreibung für die Abscheidung von Kugeln in diesen Modellfiltern liefert. Die gute Übereinstimmung der experimentellen Daten dieser Arbeit mit den Modellrechnungen kann somit auch als Verifikation der Funktionsfähigkeit des experimentellen Aufbaus, sowie der Datenverarbeitung und Auswertung betrachtet werden.

Um besser beurteilen zu können, in welchem Maße Interzeption die Messungen beeinflußt, wurden zusätzlich Penetrationsberechnungen unter ausschließlicher Berücksichtigung des Diffusionsterms nach Gleichungen (5.7) durchgeführt. In Abbildung 5.5 sind die Penetrationsdaten auf logarithmischer Skala über D2/3 aufgetragen. Wird der Abscheideprozeß durch Diffusion dominiert, ergibt sich entsprechend Gleichung (5.7) in dieser Auftragung ein linearer Verlauf.

Es sei darauf hingewiesen, daß der Diffusionskoeffizient umgekehrt proportional zum Partikeldurchmesser ist (siehe Gleichung (5.8)), somit entsprechen große Werte auf der Abszisse kleinen Partikeldurchmessern. Für Abszissenwerte gegen Null verläuft der Partikeldurchmesser gegen unendlich.

Abb. 5.5:	Gemessene und berechnete Penetrationsdaten von Kugeln logarithmisch über D2/3 aufgetragen.

Die experimentellen und unter Berücksichtigung von Diffusion und Interzeption berechneten Penetrationsdaten zeigen in dieser Auftragung über den gesamten Partikelgrößenbereich auf dem ersten Blick einen linearen Verlauf. Ein Vergleich mit der Rechnung für reine Diffusion zeigt, daß die Penetrationen der größten Partikel geringfügig vom linearen Verlauf abweichen. Zudem ist der Penetrationsverlauf für reine Diffusion um einen Konstanten Wert zu größeren Penetrationen hin verschoben, wobei die Größe der Parallelverschiebung mit steigender Anströmgeschwindigkeit kleiner wird. Die Differenz zwischen experimentellen und den für reine Diffusion berechneten Penetrationen beträgt für U0 = 0,6 cm/s etwa 2 % und für U0 = 1,7 cm/s etwa 1 %. Beide Beobachtungen, d.h. die Abweichung vom linearen Verhalten für große Partikel und die Parallelverschiebung bestätigen das Resultat der Abschätzung in Kapitel 5.2, nach der Interzeption in geringem Maße an den Abscheideprozessen beteiligt ist. Die Parallelverschiebung entspricht einem konstanten Term im Einzelfaserabscheidegrad, der nach Kapitel 5.1 dem Mischterm zuzuordnen ist. Die Betrachtung zeigt in Übereinstimmung mit der Abschätzung in Kapitel 5, daß zur Interpretation der Ergebnisse die Partikelträgheit vollständig vernachlässigt werden kann. Der Einfluß der Interzeption auf die Messungen ist zwar meßtechnisch erfaßbar, aber so klein, daß er in guter Näherung ebenfalls vernachlässigt werden kann. Damit ist festzuhalten, daß die Messungen über den gesamten Partikelgrößenbereich im Bereich dominierender Diffusion stattfinden.

### Abscheidung der Agglomerate im Bereich dominierender Diffusion

Abbildung 5.6 zeigt die gemessenen Penetrationsdaten der Agglomerate als Funktion von dD im Bereich von 0,05 µm bis 0,89 µm.

Abb. 5.6:	Gemessene Penetrationsdaten der Agglomerate. Zum Vergleich sind auch die Daten der Kugeln, repräsentiert durch die mit dem FAN Modell berechneten Daten, aufgeführt.

Diese Messungen wurden mit denselben Parametern durchgeführt, wie die Messungen der Kugeln. Die Agglomerate zeigen, unter den eingestellten Parametern dasselbe Penetrationsverhalten wie die Kugeln. Zum Vergleich sind die Daten der Kugeln ebenfalls dargestellt. Aus Gründen der Übersicht sind sie durch die FAN-Modellrechnungen repräsentiert, die unter Berücksichtigung von Diffusion und Interzeption berechnet wurden. Die gute Übereinstimmung der Daten (Abbildung 5.4) rechtfertigt diese Vorgehensweise.

Abbildung 5.7 zeigt die Daten in logarithmischer Auftragung als Funktion von D2/3, um zu überprüfen, ob die Partikelstruktur unter den eingestellten Versuchsparametern einen Einfluß auf den konstanten Term im Einzelfaserabscheidegrad hat. Dies ist sinnvoll, da in logarithmischer Auftragung gleiche relative Differenzen konstant dargestellt werden, die aber auf linearer Skala wegen ihres kleinen Absolutwertes gegebenenfalls nicht aufgelöst werden können.

Abb. 5.7:	Gemessene Penetrationsdaten der Agglomerate logarithmisch über D2/3 aufgetragen. Zum Vergleich sind auch die Daten der Kugeln, repräsentiert durch die mit dem FAN Modell berechneten Daten aufgeführt.

Besonders interessant sind die Daten im oberen Partikelgrößenbereich, da aufgrund der Struktur der Agglomerate (siehe Kapitel 4.2) zu erwarten ist, daß die Interzeption einen größeren Einfluß auf das Abscheideverhalten dieser Partikel hat, als auf das von Kugeln gleichen Mobilitätsdurchmessers. Die Differenz zwischen den Daten der Agglomerate und der Kugeln ist jedoch über den gesamtem Partikelgrößenbereich kleiner 1 %. Der Vergleich zeigt, daß nicht nur der charakteristische Verlauf, sondern auch die absoluten Penetrationen der Agglomerate über den gesamten Partikelgrößenbereich mit denen der Kugeln übereinstimmen. Damit ist ebenfalls gezeigt, daß für beide Anströmgeschwindigkeiten der konstante Term von Kugeln und Agglomeraten identisch ist. Hieraus folgt, daß der Interzeptionsanteil so klein ist, daß die Differenz zwischen der Interzeption der Kugeln und der Agglomerate keine meßbare Änderung im Mischterm zur Folge hat.

An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß der als konstant angenommene Kopplungsterm ein Produkt aus einem diffusionsabhängigen und einem interzeptionsabhängigen Term darstellt (siehe Gl. 5.13). Betrachtet man die Partikelgrößenabhängigkeit der Einzelterme, so wird der interzeptionsabhängige Term mit kleiner werdendem Partikeldurchmesser ebenfalls immer kleiner, wohingegen der diffusionsabhängige Term mit kleiner werdendem Partikeldurchmesser aufgrund seiner Abhängigkeit vom Diffusionskoeffizienten immer größer wird. Für den Kopplungsterm resultiert damit auch im Bereich kleiner Partikeldurchmesser nur eine sehr geringe Abhängigkeit von der Partikelgröße, da sie durch die multiplikative Überlagerung zweier diesbezüglich gegeläufiger Terme bestimmt wird.

Die Experimente belegen, daß Agglomerate und Kugeln, die von einem, mit konstanten Betriebsparametern betriebenen DMA klassiert werden, in einem diffusionsdominierten Prozeß dieselben Abscheidewahrscheinlichkeiten besitzen. Die Resultate weisen somit nach, daß keine effektive Partikelausrichtung nachweisbar ist, d.h. in dem untersuchten Partikelgrößenbereich ist die Anisometrie zu klein, als das Ausrichtungseffekte signifikant werden. Damit ist gezeigt, das der DMA zur Bestimmung des diffusionsäquivalenten Durchmessers der Agglomerate geeignet ist.

Wie oben schon erwähnt wurde, sind CC-gewachsene Agglomerate von Natur aus anisometrisch. Nach Ergebnissen von Botet und Jullien [1986] und Köylü et al. [1995] ist der Grad der Anisometrie für CC-gewachsene Agglomerate unabhängig von der Partikelgröße. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse kann angenommen werden, daß die experimentelle Verifikation der Vernachlässigbarkeit der Partikelausrichtung der Kohlenstoff-Agglomerate, die oben gezeigt wurde, übertragbar ist auf alle CC-gewachsenen Agglomerate und damit auf praktisch alle Aerosole in Industrie und Umwelt. Damit folgt zwanglos, daß die im Rahmen dieser Arbeit präsentierte Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers, unter Einsatz eines DMA’s zur Bestimmung von dD, auch auf diese Systeme anwendbar ist.

## Schlußfolgerung

Gegenstand dieses Kapitels war zu zeigen, daß die Methode der Partikelklassierung mit einem differentiellen Mobilitätsanalysatoren zur Bestimmung des diffusionsäquivalenten Durchmessers von Agglomeraten angewendet werden darf. Für diesen Zweck wurde gezeigt, daß in einem diffusionsdominierten Prozeß Agglomerate und Kugeln, die mit gleichen DMA-Einstellungen klassiert werden, dieselbe Abscheidewahrscheinlichkeit besitzen.

Die mit Kugeln durchgeführten Penetrationsmessungen stimmten gut mit FAN-Modellrechnungen überein, die unter alleiniger Berücksichtigung der Diffusion durchgeführt wurden. Die Ergebnisse zeigen, daß die Messungen über den gesamten Partikelgrößenbereich in guter Näherung im Bereich dominierender Diffusion stattfanden.

Die Penetrationsmessungen mit Agglomeraten, die unter identischen Bedingungen durchgeführt wurden, zeigen Penetrationscharakteristiken, die identisch mit denen der Kugeln sind. Hieraus folgt, daß keine Ausrichtungseffekte nachweisbar sind und somit, daß der mit einem DMA bestimmte mobilitätsäquivalente Durchmesser dB für die Agglomerate identisch ist mit dem diffusionsäquivalenten Durchmesser dD. Damit ist gezeigt, daß der DMA zur Klassierung der Agglomerate bezüglich des diffusionsäquivalenten Durchmessers herangezogen werden darf.

Die Art der hier verwendeten nichtkugelförmigen Partikel erlaubt eine gewisse Verallgemeinerung dieses Ergebnisses. Die zur Anwendung gekommenen Kohlenstoff-Agglomerate sind typische Vertreter von Aerosolpartikeln, die aus Prozessen mit hohen Anzahlkonzentrationen von Primärpartikeln im Nanometerbereich resultieren, wie z.B. Verbrennungsprozessen. Der Mechanismus der Agglomeratbildung folgt dem Modell der Cluster-Cluster Aggregation, die statistisch Partikel mit einer gewissen Anisometrie erzeugen. Die präsentierten experimentellen Ergebnisse und die Resultate von Botet und Jullien [1986] und Köylü [1995] lassen die Schlußfolgerung zu, daß eine Partikelausrichtung CC-gewachsener Agglomerate in der vorgeschlagenen Methode zur Bestimmung von dD generell vernachlässigbar ist. Dies erlaubt den Schluß, daß auch die Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers, unter Einsatz eines DMA’s zur Bestimmung von dD, zur Charakterisierung der meisten Umwelt- und Industrieaerosole genutzt werden kann.

# Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers

6.000

In folgendem wird die in Kapitel 3 vorgestellte Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers auf die in Kapitel 4 dargestellten Kohlenstoff-Agglomerate angewendet. Zuvor werden die experimentellen Gegebenheiten vorgestellt.

## Auslegung der Experimente bezüglich der Interzeption

Für die Messungen zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers soll zum einen die Impaktion vernachlässigbar sein, andererseits der Effekt der Interzeption möglichst deutlich werden. Um einen möglichst großen Effekt der Interzeption zu erzielen, ist, wie in Kapitel 5.2 gezeigt wurde, ein Filtermedium mit kleinem Faserdurchmesser einzusetzen. Das feinste kommerziell erhältliche Drahtgewebe besitzt einen Drahtdurchmesser von df = 20 µm Da mit kleinerem Faserdurchmesser auch der Effekt der Diffusion größer wird, wurden für die Bestimmung der interzeptionsäquivalenten Durchmesser, neben Messungen mit U0 = 0,6 cm/s und 1,7 cm/s weitere Messungen mit einer Anströmgeschwindigkeit von U0 = 4,8 cm/s durchgeführt. Dies führt zu einer Verringerung des Verhältnisses D/R, was gerade für die Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers im unteren Partikelgrößenbereich von Vorteil ist. Der für diese Anströmgeschwindigkeit zu erwartende Einfluß der Impaktion beschränkt sich, wie die Abschätzungen unten zeigen, auf die Messungen mit den größten Partikeln.

Nach den Gleichungen (5.7), (5.9) und (5.14) wurde der Anteil der Impaktion und Diffusion bezogen auf die Interzeption an der Partikelabscheidung berechnet, um zu quantifizieren, welche Bedingungen bei den gewählten Parametern vorliegen. Eine Zusammenstellung dieser Daten ist in Tabelle 6.1 aufgeführt.

Die Daten zeigen deutlich, daß Diffusion und Interzeption über den gesamten Partikelgrößenbereich dominieren. Lediglich für die höchste Anströmgeschwindigkeit und die größten Partikeldurchmesser ist ein Einfluß der Impaktion zu erwarten. Dieser Anteil fällt allerdings zu kleinen Partikeldurchmessern hin schnell ab, was aus der quadratischen Abhängigkeit der Stokes-Zahl vom Partikeldurchmesser resultiert.

Tabelle 6.1:	Optimierung der Filtration bezüglich der Interzeption.

| df [µm] | U0 [cm/s] | dD [µm] | D/R | I/R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,6 | 0,5 | 6,03 | 8,24(10-3 |
|  |  | 0,89 | 1,20 | 2,18(10-2 |
|  | 1,7 | 0,5 | 3,02 | 2,33(10-2 |
|  |  | 0,89 | 0,60 | 6,16(10-2 |
|  | 4,8 | 0,5 | 1,51 | 6,59(10-2 |
|  |  | 0,89 | 0,30 | 1,74(10-1 |

## Der experimentelle Aufbau zur Durchführung der Penetrationsmessungen

### Das Filtermaterial

Das hier genutzte Modellfilter wurde ebenfalls mit Hilfe des in Kapitel 5.3.2 beschriebenen Filterhalters aus 15 hintereinander in einem Abstand von jeweils 1 cm angeordneten Drahtgeweben aufgebaut. Abbildung 6.1 zeigt die lichtmikroskopische Aufnahme des verwendeten Filtermediums.

Das Filtermedium in Abbildung 6.1 im folgenden als MF2 bezeichnet, ist aus Edelstahldraht mit einem Drahtdurchmesser und einer lichten Weite von 20 µm aufgebaut. Die senkrecht zueinander stehenden Parallelreihen sind in Köperbindung miteinander verwoben. In Tabelle 6.2 sind die Daten zu diesem Drahtgewebe zusammengestellt.

Tabelle 6.2:	Strukturparameter des Modellfilters MF2

| df [µm] | Lichte Weite [µm] | h [µm] | i | L [mm] | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 44,8 | 15 | 0,672 | 0,345 |

### Der experimentelle Aufbau

Für die Experimente zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers wurde derselbe Aufbau genutzt, mit dem auch die Experimente im Bereich dominierender Diffusion durchgeführt wurden (siehe Kapitel 5.3.2).

Die Messungen am Filter MF2 wurden mit den Anströmgeschwindigkeiten 0,6 cm/s, 1,7 cm/s und 4,8 cm/s durchgeführt. Für die Penetrationsmessungen wurden die Durchmesser der Agglomerate zwischen 0,05 µm und 0,89 µm und die der Kugeln zwischen 0,04 µm und 0,89 µm variiert.

## Experimentelle Ergebnisse

### Abscheidung der Kugeln im Bereich Diffusion/Interzeption

Zur Bestimmung von dR wurden Penetrationsmessungen mit Agglomeraten und Kugeln mit drei unterschiedlichen Anströmgeschwindigkeiten durchgeführt. Abbildung 6.2 zeigt die mit den Kugeln gemessenen Daten auf linearer Skala. Jeder Datenpunkt resultiert aus einer Mittelwertbildung aus mindestens drei Messungen. Für alle Datensätze lag die auf den Penetrationsmittelwert bezogene Standartabweichung, d.h. der Variationskoeffizient um 2 %.

Für Partikel mit Durchmessern kleiner 0,2 µm zeigen die Daten einen drastischen Abfall der Penetrationen mit kleiner werdendem Partikeldurchmesser, was den starken Einfluß der Diffusion auf kleine Partikel deutlich macht. Weiterhin zeigen die Messungen sehr schön den Einfluß der Anströmgeschwindigkeit auf die Partikelabscheidung durch Diffusion. Mit steigender Anströmgeschwindigkeit steigt auch das Anstiegsmaß der Penetrationsverläufe in diesem Partikelgrößenbereich als Folge der sinkenden Effizienz der Partikelabscheidung durch Diffusion. Im Gegensatz zu den Messungen im Bereich dominierender Diffusion (Kapitel 5) weisen die Penetrationsverläufe hier zwischen 0,2 µm und 0,8 µm Maxima auf. Diese Maxima sind Folge einer steigende Abscheideeffizienz im oberen Partikelgrößenbereich, die aus dem wachsenden Interzeptionseffekt resultiert. Die mit steigender Anströmgeschwindigkeit zu beobachtende Verschiebung der Maxima zu kleineren Partikeldurchmessern ist ebenfalls eine Folge sinkender Diffusionseffizienz, da die Interzeption in diesem Strömungsbereich unabhängig von der Anströmgeschwindigkeit ist, d.h. denselben Effekt auf Partikel gleicher Größe hat.

Abb. 6.2:	Gemessene Penetrationsdaten für Kugeln.

Für die Bestimmung der interzeptionsäquivalenten Durchmesser werden die experimentellen Daten genutzt. Wie die Auswertung der Daten im folgenden zeigen wird, ist gerade für die Nutzung der Daten der kugelförmigen Partikel ein geschlossener Kurvenzug von Vorteil. Zu diesem Zweck wurden, die in Abbildung 6.2 eingezeichneten geschlossenen Kurvenzüge durch Minimierung der Differenzenquadrate an die experimentellen Daten angepaßt. Zur Quantifizierung, in welchem Maße diese Kurvenzüge, im folgenden als Trendlinien bezeichnet, die experimentellen Daten der Kugeln repräsentieren, wurden die Standartabweichungen der experimentellen Penetrationen bezogen auf die jeweilige Trendlinie berechnet. Mit 0,40 %, 0,40 % und 0,23 % für U0 = 0,6 cm/s, 1,7cm/s und 4,8 cm/s belegen diese Daten, eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den Trendlinien und den experimentellen Penetrationen der Kugeln. Letztendlich liegen die experimentellen Penetrationen so dicht, daß eine optimale Interpolation zwischen den experimentellen Daten mit den Trendlinien gewährleistet ist. Für die Bestimmung von dR werden im folgenden die experimentellen Daten der Kugeln durch die Trendlinien repräsentiert.

### Abscheidung der Agglomerate im Bereich Diffusion/Interzeption

Abbildung 6.3 zeigt die gemessenen Daten der Agglomerate. Auch für die dargestellten Daten der Agglomerate gilt, daß jeder Datenpunkt aus einer Mittelwertbildung aus mindestens drei Messungen resultiert. Für alle Datensätze lag die auf den Penetrationsmittelwert bezogene Standartabweichung, d.h. der Variationskoeffizient um 2 %.

Abb. 6.3:	Gemessene Penetrationsdaten der Agglomerate. Zum Vergleich sind auch die gemessenen Daten der Kugeln, repräsentiert durch die Trendlinien, aufgeführt.

Zum Vergleich sind die experimentellen Daten der Kugeln, repräsentiert durch die Trendlinien, ebenfalls dargestellt. Da die Penetrationsdaten als Funktion des Referenzdurchmessers dD aufgetragen sind, stimmen die Daten von Kugel und Agglomeraten im unteren Partikelgrößenbereich, d.h. im Bereich in dem die Diffusion der dominierende Abscheidemechanismus ist, überein. Mit größer werdendem Partikeldurchmesser, d.h. mit zunehmender Interzeption laufen die Penetrationsdaten von Kugeln und Agglomeraten auseinander. Dieser Verlauf der Daten zeigt an, daß der Interzeptionsmechanismus für Agglomerate wichtiger ist, als für Kugeln gleichen Referenzdurchmessers. Die geringe Streuung der Daten bestätigt die Signifikanz der Penetrationsunterschiede von Kugeln und Agglomeraten.

Aus diesen Daten wird der interzeptionsäquivalente Durchmesser der Agglomerate ermittelt. Entsprechend der vorgeschlagenen Methode (Kapitel 3) wird im folgenden der hierfür benötigte Term PDP bestimmt.

## Bestimmung des Diffusions- und Kopplungsanteiles der Penetration

Zur Bestimmung des Diffusions- und Kopplungsanteiles der Penetration PDP( für den gesamten Partikelgrößenbereich ist, wie in Kapitel 3 dargestellt wurde, Gleichung (3.4)

an den linearen Anteil der Daten anzupassen, der sich in einer logarithmischen Auftragung von P über D2/3 ergibt. Wie in Kapitel 3 angeführt wurde, läßt sich den experimentellen Daten entnehmen, daß die Werte von PD und P( für Kugeln und Agglomerate dieselben sind und damit die Bestimmung der Koeffizienten a und b in Gleichung (3.4) aus den experimentellen Daten einer Partikelart ausreicht. Im folgenden ist die Argumentation für diese Schlußfolgerung aufgeführt.

In Kapitel 5 wurde gezeigt, daß im Vergleich zum Diffusions- und Interzeptionsterm der Term (( über den gesamten Partikelgrößenbereich als konstant angesehen werden kann. Die in Abbildung 6.4 für das Drahtgewebe MF2 berechneten Einzelfaserabscheidegrade verdeutlichen am Beispiel der mit U0 = 4,8 cm/s gemessenen Daten die Gültigkeit dieser Näherung. Aus der Übereinstimmung der primären Penetrationsdaten von Agglomeraten und Kugeln in Abbildung 6.3 im Bereich dominierender Diffusion folgt, daß der Term PDP( von Kugeln und Agglomeraten identisch ist. Da PD durch die Wahl des diffusionsäquivalenten Durchmessers als Referenz für Kugeln und Agglomerate über den ganzen Partikelgrößenbereich identisch ist (siehe auch Kapitel 5), folgt hieraus zwanglos die Übereinstimmung der Terme P( für Kugeln und Agglomerate.

Abb. 6.4:	Für das Drahtgewebe MF2 nach den Gleichungen (5.7) (5.9) und (5.13) für U0 = 4,8 cm/s berechnete Einzelfaserabscheidegrade. Dieses Beispiel zeigt deutlich die geringe resultierende Abhängigkeit des Mischtermes  vom Partikeldurchmesser.

Abb. 6.5:	Mit U0 = 4.8 cm/s gemessenen Penetrationsdaten der Kugeln auf logarithmischer Skala über D2/3 aufgetragen. Die experimentellen Daten sind durch die entsprechende Trendlinie repräsentiert.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde PDP( aus den Daten der Kugeln bestimmt. Entsprechend Gleichung (5.7) ist der Einzelfaserabscheidegrad für reine Diffusion proportional zu D2/3, folgerichtig liefert eine logarithmische Auftragung der Penetrationen über D2/3 eine Gerade (siehe auch Kapitel 5). Als Beispiel zeigt Abbildung 6.5 die Daten der mit U0 = 4.8 cm/s gemessen Kugeln entsprechend aufgetragen.

Zur Bestimmung der Diffusionsabscheidung für den gesamten Partikelgrößenbereich wurde Gleichung (3.4) an den in dieser Auftragung linearen Anteil der Daten angepaßt. Die Extrapolationsfunktion der mit U0 = 4.8 cm/s gemessenen Daten ist in Abbildung 6.5 als punktierte Linie dargestellt. In Tabelle 6.3 sind die durch die Anpassung von Gleichung (3.4) erhaltenen Konstanten aufgeführt.

Tabelle 6.3:	Durch Anpassung von Gleichung (3.4) an die experimentellen Daten der Kugeln erhaltene Konstanten.

| U0 [cm/s] | a | b |
| --- | --- | --- |
| 0,6 | -5624,88 | -0,058 |
| 1,7 | -2728,69 | -0,071 |
| 4,8 | -1347,01 | -0,056 |

Das Verhältnis der Koeffizienten a, die sich für die Anströmgeschwindigkeiten 0,6 cm/s und 1,7 cm/s, sowie für die Anströmgeschwindigkeiten 1,7 cm/s und 4,8 cm/s ergeben ist in beiden Fällen zwei. Dieser Wert bestätigt die Richtigkeit der Koeffizienten, da der Faktor zwei durch die vorgegebenen Anströmgeschwindigkeiten bedingt ist, wie oben schon erwähnt wurde (siehe Kapitel 5.2). Für die Werte der Koeffizienten b, die nach der Theorie dem Mischterm entsprechen, ist nach Gleichung (5.13) zu erwarten, daß sie mit wachsender Anströmgeschwindigkeit kleiner werden. Die Daten zeigen deutlich, daß die absoluten Werte von b so klein sind, daß diese Geschwindigkeitsabhängigkeit nicht mehr aufgelöst werden kann.

Entsprechend den zuvor gemachten Betrachtungen ist PDP für Kugeln und Agglomerate über den gesamten Partikelgrößenbereich durch Gleichung (3.4) mit den in Tabelle 6.3 angegebenen Koeffizienten gegeben.

## Bestimmung des Interzeptionsanteiles der Penetration und des interzeptionsäquivalenten Durchmessers

Mit diesen Daten ist nun die Bestimmung der Penetrationen PR von den Kugeln und Agglomeraten gemäß Gleichung (3.3) möglich. In Abbildung 6.6 sind diese Daten exemplarisch für U0 = 4.8 cm/s dargestellt.

Die durchgezogene Linie repräsentiert den Interzeptionsanteil der Penetration der Kugeln, die Kreuze den Interzeptionsanteil der Penetration der Agglomerate aufgetragen als Funktion von dD. Die Form der Datenverläufe ist für beide Partikelarten ähnlich. Zu kleineren Partikeldurchmessern hin tendieren die Penetrationen zu 100 %, was zeigt, daß für genügend kleine Partikel die Interzeption vernachlässigbar ist, wohingegen die mit größer werdendem Partikeldurchmesser sinkende Penetration die wachsende Effizienz der Interzeption deutlich macht. Vergleicht man die Daten der Agglomerate mit denen der Kugeln, so zeigen die Agglomeratdaten niedrigere Penetrationswerte als die der Kugeln mit selben dD, was wiederum die größere Effizienz der Interzeption für die nichtkugelförmigen Partikel deutlich macht.

Abb. 6.6:	Penetrationen PR von Kugeln und Agglomeraten, bestimmt aus den mit U0 = 4,8 cm/s gemessenen Daten.

Aus diesen Daten werden nun die interzeptionsäquivalenten Durchmesser der Agglomerate bestimmt. In Abbildung 6.6 ist das Prinzip am Beispiel des Agglomerates mit dD = 0,57 µm veranschaulicht. Entsprechend der Definition ist dR als Durchmesser der Kugel gegeben, die denselben Wert für PR hat. Folglich beträgt der äquivalente Interzeptionsdurchmesser dieses Agglomerates dR = 0,78 µm.

Abbildung 6.7 zeigt die Werte von dR über dD, wie sie jeweils aus den mit U0 = 0,6 cm/s, 1,7 cm/s und 4,8 cm/s gemessenen Daten bestimmt wurden. Für alle Geschwindigkeiten fallen die Daten auf dieselbe Kurve. Über den gesamten Größenbereich nimmt der Wert von dR mit wachsenden dD zu, wobei das Maß des Anstieges von dR mit wachsendem dD kleiner wird. Zum Vergleich wurde für den jeweiligen diffusionsäquivalenten Durchmesser die Standartabweichung von dR berechnet, die sich für die unterschiedlichen Geschwindigkeiten ergaben. Die Daten zeigen mit einer Standartabweichung zwischen 0,002  µm und 0,038 µm nur eine kleine Streuung.

Abb. 6.7:	Interzeptionsäquivalente Durchmesser der Agglomerate, die aus den mit U0 = 0,6 cm/s, U0 = 1,7 cm/s und U0 = 4,8 cm/s gemessenen Daten bestimmt wurden.

Die Ergebnisse bestätigen weiterhin, daß die Impaktion bei den Messungen so klein ist, daß dieser Mechanismus auf die Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers der Agglomerate keinen nachweisbaren Einfluß hat. Währe letzteres der Fall, so müßten in Abbildung 6.7 die Werte von dR einen Trend aufweisen, derart, daß für ein Agglomerat mit gegebenem dD der Wert von dR um so kleiner ist je größer die Anströmgeschwindigkeit war, die bei der Messung der entsprechenden Primärdaten eingestellt wurde. Die größte Empfindlichkeit für diesen Effekt ist für die Partikel mit den größten Werten von dD gegeben. Der Verlauf der Daten in Abbildung 6.7 zeigt jedoch deutlich, daß ein solcher Trend nicht nachweisbar ist.

## Schlußfolgerung

Gegenstand dieses Kapitels war die Präsentation einer Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers nichtkugelförmiger Partikel. Die Ausführung dieses Konzeptes wurde am konkreten Beispiel von Kohlenstoff-Agglomeraten als nichtkugelförmige Partikel und kugelförmigen Wachspartikeln als Referenzpartikel vorgestellt. Ein Schwerpunkt dieses Konzeptes ist mit einem Minimum an Modellannahmen auszukommen, um die Abhängigkeit der zu bestimmenden Äquivalentdurchmesser von der Genauigkeit der Modelle so gering wie möglich zu halten. Die Modellannahmen, die in dieses Konzept einfließen sind zum einen, die Unabhängigkeit des Termes P von der Partikelgröße. Die Gültigkeit dieser Annahme wurde in den Kapiteln 5 und 6 deutlich dargestellt. Weiterhin wurde angenommen, daß der Einzelfaserabscheidegrad der Diffusion proportional zu D2/3 ist und, daß der Gesamteinzelfaserabscheidegrad als Summe der Einzelbeiträge darstellbar ist. Bei beiden handelt es sich um in der Literatur allgemein anerkannte und häufig im Experiment verifizierte Modellannahmen.

Das auf die Kohlenstoff-Agglomerate angewendete Konzept liefert eine Beziehung der Art dR = f(dD), wobei aus drei Meßreihen, die mit jeweils unterschiedlicher Anströmgeschwindigkeit durchgeführt wurden, immer die gleiche Relation ermittelt wurde. Dieses Resultat verifiziert, daß die bestimmten Äquivalentdurchmesser Partikeleigenschaften repräsentieren, die weitestgehend unabhängig von den Prozeßparametern sind, die zu ihrer Bestimmung eingestellt wurden. Damit sollten die Äquivalentdurchmesser auch geeignet sein, für einen gegebenen Prozeß, in dem Diffusion und Interzeption die dominierenden Abscheidemechanismen sind, die Deposition nichtkugelförmiger Partikel unter Verwendung eines Modells für Kugeln zu berechnen.

# Der interzeptionsäquivalente Durchmesser und das fraktale Konzept

7.000

Für ein Partikelassemblee, bei dem alle Partikel dieselbe fraktale Dimension besitzen, ist es möglich für jedes Partikel eine Beziehung zwischen seinem interzeptionsäquivalenten und seinem diffusionsäquivalenten Durchmesser zu finden. In diesem Kapitel wird dieser Sachverhalt dargestellt und die Ergebnisse mit der oben präsentierten Methode zur Bestimmung von dR verglichen.

## Zusammenhang zwischen Äquivalentdurchmessern und der fraktalen Dimension von Agglomeraten

Für ein Partikel, dessen Struktur über das fraktale Konzept charakterisierbar ist, gilt folgender Zusammenhang zwischen seiner Masse mP, seinem äußeren Durchmesser d und seiner fraktalen Dimension DF:

(7.1)

[Mandelbrot, 1982]. Es wurde gezeigt, daß sich solche Skalierungsgesetze nicht nur auf große Agglomerate anwenden lassen, sondern auch auf Agglomerate, die aus nur wenigen Primärpartikeln bestehen und somit im strengen Sinne nicht mehr als fraktal zu bezeichnen sind [Schmidt-Ott, 1988]. Im folgenden wird gezeigt, daß sich für fraktale Partikel unterschiedlicher Größe aber mit konstantem DF eine Relation zwischen ihrem diffusionsäquivalenten und ihrem interzeptionsäquivalenten Durchmesser ableiten läßt.

Für die folgende Betrachtung wird angenommen, daß der äußere Durchmesser d identisch mit dem interzeptionsäquivalenten Durchmesser dR ist. Für Partikel mit einer sphärisch symmetrischen Massenverteilung nach Gleichung (7.1) ist der äußere Durchmesser proportional zu dem Trägheitsradius rg, der eine rein geometrische Größe darstellt und wie folgt definiert ist:

(7.2)

mi ist die Masse des i-ten Primärpartikels des Agglomerates, ri ist sein Abstand vom Schwerpunkt des Agglomerates [Hess et el., 1986]. In der Literatur wird häufig direkt rg anstelle von d in Gleichung (7.1) verwendet.

Es ist bekannt, daß im Kontinuumsbereich, d. h. dort wo das Partikel groß im Vergleich zur mittleren freien Weglänge der Gasmoleküle ist, der mobilitätsäquivalente Durchmesser eines fraktalen Agglomerates proportional zu seinem Trägheitsradius ist. Ein kurzer Überblick hierzu ist in der Arbeit von Rogak et al. [1993] gegeben. Im Übergangsbereich, d. h. dort wo die Partikelgröße im Bereich der mittleren freien Weglänge der Gasmoleküle ist, fanden Rogak et al., daß für Partikel mit einer fraktalen Dimension um zwei ihr mobilitätsäquivalenter Durchmesser dB proportional zum Durchmesser der Kugel ist, die dieselbe projizierte Fläche, wie das zufällig orientierte Agglomerat besitzt. Weiterhin ist nach Rogak et al. dieser Durchmesser ebenfalls proportional zum Trägheitsradius rg. Betrachtet man nun Partikel deren Struktur über Gleichung (7.1) charakterisiert ist, so gilt für solche Partikel konstanter fraktaler Dimension die Proportionalität zwischen rg und ihrem äußeren Durchmesser d. Somit ist im Übergangsbereich der mobilitätsäquivalente Durchmesser proportional zum äußeren Durchmesser der fraktalen Partikel.

Wie im Rahmen dieser Arbeit gezeigt wurde, ist der mobilitätsäquivalente Durchmesser der Agglomerate identisch mit ihrem diffusionsäquivalenten Durchmesser (siehe Kapitel 5). Unter der oben gemachten Annahme, daß der äußere Durchmesser identisch mit dem interzeptionsäquivalenten Durchmesser ist folgt, daß für Agglomerate gleicher fraktaler Dimension eine Beziehung zwischen dem interzeptionsäquivalenten und dem diffusionsäquivalenten Durchmesser vorherrscht, die durch Gleichung (7.3) beschrieben wird.

dR = konst.(dD.	mit DF ( 2	(7.3)

## Charakterisierung der Agglomerate über das fraktale Konzept

Nach Kütz [1994] bestehen im freimolekularen Bereich (FMB) zwischen dem aerodynamischen Durchmesser dA und dem Mobilitätsdurchmesser von Agglomeraten, deren Struktur über das fraktale Konzept charakterisierbar ist, folgende Zusammenhänge:

;	(7.4)

; 	(7.5)

Da dA,FMB für Strukturen mit DF < 2 größenunabhängig ist, läßt sich für solche Partikel mit dieser Methode kein strukturcharakterisierender Exponent DF bestimmen.

Die fraktale Charakterisierung, der hier verwendeten Agglomerate wurde von Kütz auf der Grundlage von Gleichung (7.4) durchgeführt. Dementsprechend führt eine doppelt logarithmische Auftragung von dA,FMB über dB,FMB zu einer linearen Funktion, deren Steigung, entsprechend Gleichung (7.4) mit DF – 2 gleichzusetzen ist. Die Ergebnisse dieser fraktalen Charakterisierung der hier verwendeten Kohlenstoff-Agglomerate sind in Kapitel 8 zusammengestellt. Die Untersuchung zeigt, daß die Agglomerate unabhängig von ihrer Partikelgröße alle dieselbe fraktale Dimension von DF = 2,1 besitzen, d.h. ihre Struktur derart ausgebildet ist, daß sie Gleichung (7.1) genügen. Aufgrund experimenteller Begrenzungen konnten diese Untersuchungen nur für die Agglomerate mit Durchmessern bis zu 0,37 µm durchgeführt werden. Eine detaillierte Beschreibung des experimentellen Aufbaues zur Bestimmung des aerodynamischen Durchmessers dA wurde von Kütz [1994] gegeben.

## Vergleich von dR aus der präsentierten Methode mit dR aus dem fraktalen Konzept

Entsprechend den Betrachtungen in Kapitel 7.1 besteht nach Gleichung (7.3) für Partikel gleicher fraktaler Dimension zwischen DF und dR ein linearer Zusammenhang. Andererseits besitzen die, im Rahmen dieser Arbeit genutzten Agglomerate für dD < 0,35 µm eine konstante fraktale Dimension von DF = 2,1. Damit entsprechen sie dem Kriterium für die Anwendbarkeit von Gleichung (7.3), so daß ein Vergleich der Werte von dR aus Kapitel 6 mit diesem Zusammenhang physikalisch sinnvoll ist.

Abbildung 7.1 zeigt noch einmal die, in Kapitel 6 über die präsentierte Methode bestimmten Werte von dR. Unterhalb von 0,3 µm verlaufen die Daten linear, wie es nach Gleichung (7.3) für Partikel gleicher fraktaler Dimension zu erwarten ist. Die durchgezogene Linie in Abbildung 7.1 resultiert, entsprechend Gleichung (7.3) aus einer linearen Regression mit feste Nullpunkt der Daten unterhalb von 0,35 µm. Die Steigung beträgt 1,80, womit sich die Relation zwischen dR und dD zu

(7.6)

ergibt. Für dD < 0,35 µm werden die über das Konzept bestimmten Werte von dR gut durch Gleichung (7.6) beschrieben. Für dD größer 0,4 µm sind die experimentell gefundenen interzeptionsäquivalenten Durchmesser kleiner. Dieses Verhalten läßt auf eine Restrukturierung der größeren Agglomerate schließen, was zu einer Verdichtung der Partikel und damit zu einer Verringerung ihrer räumlichen Ausdehnung führt.

Abb. 7.1:	Interzeptionsäquivalente Durchmesser der Agglomerate, die aus den mit U0 = 0,6 cm/s, U0 = 1,7 cm/s und U0 = 4,8 cm/s gemessenen Daten bestimmt wurden.

## Schlußfolgerung

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Agglomerate besitzen im unteren Partikelgrößenbereich nachweislich eine konstante fraktale Dimension. Aus dem fraktalen Konzept wurde für solche Partikel eine Relation zwischen dR und dD der Agglomerate abgeleitet. Der Vergleich der Daten zeigt, daß die aus dem fraktalen Konzept abgeleitete Relation zwischen dR und dD mit der Charakteristik des Verlaufs der experimentell bestimmten interzeptionsäquivalenten Durchmesser der Agglomerate, für die eine konstante fraktale Dimension nachgewiesen wurde, übereinstimmt.

Da Gleichung (7.3) aus einer vollständig anderen Betrachtung resultiert, als die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Methode zur Bestimmung von dR, kann das Ergebnis als erfolgreiche Verifikation der Bestimmungsmethode für dR interpretiert werden.

# Untersuchungen zum Abscheideverhalten der Agglomerate im Impaktionsbereich

8.000

In den vorangegangenen Kapiteln wurde dargestellt, wie Agglomerate bezüglich ihres Diffusions- und Interzeptionsverhaltens erfolgreich charakterisiert werden können. Die im folgenden präsentierten Untersuchungen zum Trägheitsverhalten der Agglomerate vervollständigen die Betrachtungen bezüglich der mechanischen Abscheidemechanismen und ermöglichen die Bewertung der Signifikanz der Impaktion für Agglomerate.

Der elementarste Prozeß, bei dem die Trägheit der Partikel eine entscheidende Rolle spielt, ist die Sedimentation, d.h. der freie Fall eines Partikels im Schwerefeld der Erde. Die Geschwindigkeit mit der ein Partikel fällt, wenn die Gravitationskraft und die Widerstandskraft miteinander im Gleichgewicht sind, ist, wie in Gleichung (8.1) beschrieben,

(8.1)

durch das Produkt aus der Gravitationskraft  und der Beweglichkeit B des Partikels gegeben. mP bezeichnet die Masse des Partikels und g die Gravitationskonstante. Ein weiterer Prozeß, bei dem die Partikelträgheit eine wichtige Rolle spielt, ist die Abscheidung an umströmten Körpern, wie z.B. die Faser eines Filters oder die Prallplatte eines Impaktors. Hier wird der Einfluß der Partikelträgheit durch die Stokes-Zahl charakterisiert. Sie ist als das Verhältnis aus Stoppdistanz  zu einer charakteristischen Länge des umströmten Objekts definiert.

(8.2)

Im Falle eines Impaktors gibt dN den Düsendurchmesser an. Die Gleichungen (8.1) und (8.2) machen deutlich, daß der Einfluß der Trägheit auf die Partikelabscheidung nicht nur von der Partikelmasse, sondern auch von seinem Strömungswiderstand, bzw. seiner Beweglichkeit in der Strömung abhängt.

Anders als bei Kugeln ist von Agglomeraten bekannt, daß der Einfluß der Partikelträgheit auf ihr aerodynamisches Verhalten unter Normalbedingungen meist vernachlässigbar ist. Das ist bei Betrachtung von Gleichung (8.1), bzw. (8.2) leicht zu verstehen, da Agglomerate aufgrund ihrer porösen Struktur im Vergleich zu kompakten kugelförmigen Partikeln gleicher Masse eine größere räumliche Ausdehnung und damit einen größeren Strömungswiderstand, d.h. eine kleinere Mobilität besitzen, oder anders herum betrachtet ist bei gleicher Mobilität die Masse eines Agglomerates kleiner als die einer Kugel.

Um nun das Impaktionsverhalten von Agglomeraten untersuchen zu können, muß der Prozeß so gewählt sein, daß der Einfluß der Partikelträgheit deutlich meßbar ist. Nach Gleichung (8.1) und (8.2) ist zu diesem Zweck die Mobilität der Partikel in dem Prozeß zu erhöhen. Da die mittlere freie Weglänge  der Gasmoleküle umgekehrt proportional zum Druck ist, wird die Vergrößerung der Mobilität nach Gleichung (8.3) durch eine Erniedrigung des Druckes erreicht.

(8.3)

Die Viskosität des Gases  ist über die hier betrachteten Bereiche unabhängig von Druck. Um die Wirkung einer Druckerniedrigung beurteilen zu können, sind in Tabelle 8.1 die Stokes-Zahlen angegeben, die sich für ein 0,1 µm großes Partikel der Dichte 1 g/cm3 in einem Impaktor mit einer mittleren Geschwindigkeit von 1 cm/s und einem Düsendurchmesser von 2 µm bei den Drücken p = 1 mbar und p = 1 bar ergeben.

Tabelle 8.1:	Stokes-Zahlen für ein 0,1 µm großes Partikel der Dichte 1 g/cm3 in einem Impaktor mit einer mittleren Geschwindigkeit von 1 cm/s und einem Düsendurchmesser von 2 µm.

| Druck [bar] | Stk |
| --- | --- |
| 1 | 0,0004 |
| 0,001 | 0,34 |

Der Vergleich zeigt, daß eine Reduzierung des Druckes von 1 bar auf einige Millibar zu einer Verstärkung der Impaktion um nahezu den Faktor 1000 führt und die Stokes-Zahl damit so groß wird, daß dieser Mechanismus meßtechnisch erfaßbar wird.

Die Untersuchungen zur Partikelträgheit wurden mit einem Niederdruckimpaktor durchgeführt. Aufbau und Versuchsdurchführung entsprachen denen von Kütz [Kütz und Schmidt-Ott, 1990]. Für eine ausführliche Darstellung wird auf die Literatur verwiesen [Kütz, 1994].

## Aerodynamischer Durchmesser und Sedimentationsgeschwindigkeit

Mit dem Niederdruckimpaktor wurden die aerodynamischen Durchmesser, sowohl der Agglomerate, als auch der Wachspartikel bestimmt. Bei der Betrachtung der im folgenden dargestellten Ergebnisse ist zu beachten, daß diese im Bereich hoher Knudsen-Zahlen (Kn > 10) gewonnen wurden, d.h. in einem Bereich, der in guter Näherung als freimolekularer Bereich bezeichnet werden kann.

Abbildung 8.1 zeigt die Daten über dD aufgetragen. Zum Vergleich sind die nach Gleichung (8.5) (siehe unten) berechneten aerodynamischen Durchmesser kompakter Kugeln aus Wachs ( = 0,85 g/cm3) und Graphit ( = 2,26 g/cm3) ebenfalls dargestellt.

Abb. 8.1:	Gemessene und berechnete aerodynamische Durchmesser von Kugeln und Agglomeraten.

Der Vergleich zeigt eine gute Übereinstimmung der gemessenen mit den berechneten Werten der Wachskugeln. Im Gegensatz dazu zeigen die gemessenen aerodynamischen Durchmesser der Agglomerate drastische Abweichungen von den Werten kompakter Kugeln aus Graphit, wobei die Abweichungen mit zunehmendem dD größer werden. Entsprechend der Definition von dA läßt sich den Daten entnehmen, daß z.B. das Agglomerat mit dD = 0,2 µm mit derselben Geschwindigkeit sedimentiert, wie ein etwa 0,03 µm großes Partikel der Dichte 1 g/cm3. Somit läßt sich die Sedimentationsgeschwindigkeit vTS der Agglomerate nach Gleichung (8.1) unter Verwendung des jeweiligen aerodynamischen Durchmessers berechnen. In Abbildung 8.2 sind die Werte von vTS der Kohlenstoff-Agglomerate zusammen mit den Daten für kompakte Kugeln aus Kohlenstoff (Graphit = 2,26 g/cm3) über dD aufgetragen.

Abb. 8.2:	Absolute Sedimentationsgeschwindigkeiten von Kugeln und Agglomeraten (linke Ordinate), Sedimentationsgeschwindigkeiten der Agglomerate bezogen auf die jeweilige Sedimentationsgeschwindigkeit der Kugel (rechte Ordinate).

Der Vergleich zeigt, daß eine kompakte Kugel aus Graphit mit einem Durchmesser von dD = 0,35 µm mit einer Geschwindigkeit von etwa 0,2 cm/s sedimentiert, wohingegen ein Agglomerat aus dem gleichen Stoff nur mit 0,008 cm/s fällt, d.h. vTS des Agglomerates beträgt nur 4 % der Sedimentationsgeschwindigkeit der kompakten Kugel gleicher Dichte. Für einen vollständigen Vergleich dieser Art ist in Abbildung 8.2 zusätzlich die Sedimentationsgeschwindigkeit der Agglomerate bezogen auf vTS der entsprechenden kompakten Kugel über dD dargestellt. Die Auftragung zeigt, daß ab dD = 0,1 µm die Sedimentationsgeschwindigkeit der Agglomerate nur noch ein Zehntel der Sedimentationsgeschwindigkeit der entsprechenden Kugel beträgt und, daß diese durch die Strukturunterschiede zwischen den Partikeln hervorgerufenen Unterschiede in vTS mit zunehmender Partikelgröße ebenfalls größer werden.

Das unterschiedliche Trägheitsverhalten von Kugeln und Agglomeraten wird durch die Unterschiede in den Partikelstrukturen verursacht. Im folgenden werden die Strukturunterschiede quantifiziert. Diese Quantifizierung wird zur Berechnung der Impaktion der Agglomerate in Faserfiltern benötigt, die abschließend in diesem Kapitel betrachtet wird.

## Fraktale Dimension und Partikeldichte

Wie in Kapitel 7.2 dargelegt wurde, liefert, nach Gleichung (7.4) die Auftragung ln(dA) vs. ln(dD) für Partikel gleicher fraktaler Dimension eine Gerade, aus deren Steigung DF berechnet werden kann. Wie in der folgenden Abbildung 8.3 zu sehen ist, wird in dieser Auftragung der Verlauf der Agglomeratdaten gut durch eine Gerade repräsentiert.

Abb.8.3:	Aerodynamische Durchmesser der Agglomerate aufgetragen als ln(dA) vs. ln(dD).

Die Steigung der Regressionsgeraden entspricht einer fraktalen Dimension von DF = 2,1 und zeigt damit das die Struktur dieser Partikel wesentlich von der kompakter Kugeln abweicht.

Aus dem Ergebnis, daß alle Agglomerate in dem untersuchten Größenbereich dieselbe fraktale Dimension besitzen, folgt, daß die Strukturen der unterschiedlichen Partikel dieselbe fraktale Charakteristik besitzen. Mit der Kenntnis des Wertes von DF allein besteht somit keine Möglichkeit einzelne Partikel aus dem Ensemble bezüglich ihrer Struktur zu unterscheiden. Eine solche Information ist im Prinzip über die, aus Kapitel 7 bekannte Gleichung (7.1) erhältlich.

.

Mit dieser Gleichung läßt sich, bei Kenntnis des Proportionalitätsfaktors die Masse eines fraktalen Partikels mP über seinen äußeren Durchmesser d berechnen. Die Partikelmasse stellt keine Struktureigenschaft im eigentlichen Sinn dar. Eine solche Information liefert die mittlere Dichte eines Partikels P, die über Division beider Seiten von Gleichung (7.1) durch das, dem Durchmesser d entsprechende Kugelvolumen zu berechnen ist.

.	(8.4)

Gleichung (8.4) beschreibt den charakteristischen Verlauf von P als Funktion der Partikelgröße. Da der Proportionalitätsfaktor in Gleichung (8.4) nicht bekannt ist, kann sie hier nicht direkt zur Berechnung von P genutzt werden.

Andererseits kann P, vollkommen abgekoppelt vom fraktalen Konzept, aus den Impaktionsmessungen bestimmt werden. Neben der Sedimentationsgeschwindigkeit, läßt sich den Impaktionsmessungen die Masse der Partikel mP entnehmen. Dividiert man nun die Masse durch ein Kugelvolumen, so läßt sich dem Partikel, die dadurch gewonnene Dichte zuordnen, die eine direkte Strukturinformation darstellt. Hier ist auf den Durchmesser zu achten, der das Kugelvolumen definiert. Wird zum Beispiel der Mobilitätsdurchmesser genutzt, ist zu beachten, daß dieser vom Druck im Meßsystem abhängt und damit auch die, mit ihm berechnete Dichte des Partikels. Diese Definition der Dichte wurde, z.B. von Kütz [Kütz, 1994] genutzt. Im Rahmen dieser Arbeit wird zur Berechnung der Partikeldichte der in Kapitel 6 bestimmte Äquivalentdurchmesser dR genutzt. Er wird näherungsweise als Durchmesser, der das Agglomerat umhüllenden Kugel betrachtet, und sollte in diesem Sinne ein von der Knudsen-Zahl unabhängiger Strukturparameter sein.

Die Masse der Partikel wird wie folgt bestimmt. Die auf dD bezogene effektive Dichte eff des Partikels im FMB ist durch Gleichung (8.5) gegeben [Kütz, 1994].

(im FMB)	(8.5)

Die Masse des Partikels kann nun durch Einsetzten von Gleichung (8.5) in Gleichung (8.6) bestimmt werden.

(im FMB)	(8.6)

Die „wahre“ Dichte des Partikels P wird nach Gleichung (8.7) berechnet.

(8.7)

In Abbildung 8.4 sind die Werte von P entsprechend Gleichung (8.7) über dD aufgetragen.

Abb. 8.4:	Dichte der Partikel P entsprechend Gleichung (8.7) über dD aufgetragen (linke Ordinate); Packungsdichte der Partikel P über dD aufgetragen (rechte Ordinate).

Deutlich ist zu sehen, daß die resultierenden Dichten der Agglomerate wesentlich niedriger sind, als die Materialdichte von Graphit, die 2,26 g/cm3 beträgt. Dividiert man die jeweilige Partikeldichte durch diese Materialdichte, so erhält man die Packungsdichte P, die angibt wieviel Prozent das vom Partikel vereinnahmte Volumen mit Graphit gefüllt ist. Dem entsprechend gibt 1 - P die Porösität des Partikels an. Die Werte der Packungsdichte P sind in Abbildung 8.4 durch die Quadrate repräsentiert und entsprechend der rechten Werteskala aufgetragen. Bei einem Agglomerat mit dD = 0,15 µm ist demnach nur etwa 1,5 % der (gedachten) umhüllenden Kugel mit Primärpartikeln gefüllt. Mit zunehmendem Durchmesser nimmt die Packungsdichte ab, ein Verhalten, das tendenziell für Partikel gleicher fraktaler Dimension erwartet wird (vergl. Gleichung (7.1), Kapitel 7).

## Filtration im Bereich dominierender Impaktion

Die Untersuchungen zum Einfluß der Partikelträgheit auf das Abscheideverhalten von Agglomeraten in Faserfiltern beschränken sich auf Betrachtungen von Modellrechnungen. Experimentelle Untersuchungen waren leider nicht möglich, da auch diese im Niederdruckbereich hätten durchgeführt werden müssen und aufgrund der niedrigen Partikelanzahlkonzentrationen hinter dem Filter ein Elektrometer zur Partikeldetektion nicht mehr eingesetzt werden konnte.

Um den Einfluß der Partikelstruktur auf die Impaktion in Filtern zu untersuchen, zeigt Abbildung 8.5 Einzelfaserabscheidegrade der Impaktion von Agglomeraten und Kugeln.

Abb.8.5:	Einzelfaserabscheidegrade der Interzeption und Impaktion von Agglomeraten und Kugeln. U0 = 1 cm/s.

Sie wurden nach den Gleichungen (5.10), (5.12), (5.14) und (5.15), mit  = 0,084, dF = 3,8 µm und U0 = 1 cm/s berechnet. Die Berechnungen simulieren das System unter Normalbedingungen. Die Agglomerate wurden als fraktal mit einer konstanten fraktalen Dimension von DF = 2,1 über den gesamten Größenbereich angenommen. Dementsprechend wurde ihr interzeptionsäquivalenter Durchmesser nach Gleichung (7.6) berechnet. Für die Bestimmung der Dichte wurden die Daten der Agglomerate genutzt (Abbildung 8.4). Hierzu wurde, entsprechend der nach Gleichung (8.4) zu erwartenden Charakteristik für fraktale Partikel, eine Potentialfunktion über die Methode der kleinsten Fehlerquadrate an die Daten der Agglomerate angepaßt. Sie ergab sich zu P = 0,0058dD-0,8829. Die Dichte der Kugeln wurde zu P = 2,26g/cm3 gesetzt. Zum Vergleich wurden die Einzelfaserabscheidegrade der Diffusion, bzw. Interzeption für beide Partikelsorten hinzugefügt. Sie wurden nach den Gleichungen (5.7) und (5.8), bzw. nach den Gleichungen (5.9), (5.10) und (5.12), mit denselben Filter- und Partikelparametern, wie die Impaktion berechnet. Da auch in diesem Kapitel der diffusionsäquivalente Durchmesser als Bezugsgröße dient, gilt DKugel = DAggl., so daß die Relationen D(dD) von Kugeln und Agglomeraten zusammenfallen.

In Abbildung 8.5 ist zu sehen, daß entsprechend ihrer Abhängigkeit von der Partikelgröße die Einzelfaserabscheidegrade der Interzeption und Impaktion mit größer werdendem Partikeldurchmesser ebenfalls größer werden, wohingegen die Einzelfaserabscheidegrade der Diffusion sinken. Daß die Verläufe von D(dD) und R(dD) sich innerhalb des hier untersuchten Partikelgrößenbereiches kreuzen, zeigt, daß die Daten im Bereich des Penetrationsmaximums liegen. Hieraus folgt nach [Lee und Liu, 1982], daß der Beitrag der Impaktion am gesamten Abscheideprozeß relativ gering ist, was durch die kleinen Absolutwerte von I der Kugeln und Agglomerate bestätigt wird.

Über den gesamten Größenbereich ist RAggl. > RKugel und IAggl. < IKugel, was zeigt, daß die Interzeption für Agglomerate wirksamer ist, als für Kugeln, wohingegen die Impaktion für die Abscheidung der Agglomerate eine geringere Rolle spielt, als für Kugeln mit gleichem dD. Weiterhin zeigen die Unterschiede zwischen der Interzeption und der Impaktion der Agglomerate deutlich, daß die Interzeption für Agglomerate den entscheidenden Abscheidemechanismus darstellt, wohingegen die Impaktion in sehr guter Näherung vernachlässigbar ist.

Um zu verdeutlichen, welchen Einfluß die Partikelstruktur auf die Wirksamkeit der Mechanismen hat, sind in Abbildung 8.6 die Verhältnisse RAggl./RKugel und IAggl./IKugel über dD aufgetragen.

Abb.8.6:	Verhältnisse der Einzelfaserabscheidegrade von Agglomeraten und Kugeln für Interzeption und Impaktion.

Wie Abbildung 8.5 zu entnehmen ist, wird die Differenz zwischen der Interzeption von Kugeln und Agglomeraten mit steigender Partikelgröße immer größer, wobei in Abbildung 8.6 deutlich zum Ausdruck kommt, daß das Verhältnis zwischen RAggl. und RKugel über den gesamten Partikelgrößenbereich nahezu konstant bleibt. Im Gegensatz dazu sinkt das Verhältnis IAggl./IKugel bei Änderung der Partikelgröße von dD = 0,1 µm nach dD = 1 µm um eine Größenordnung, d.h. daß der Unterschied zwischen der Impaktion von Kugeln und Agglomeraten überproportional mit der Partikelgröße wächst.

Um den Einfluß der Anströmgeschwindigkeit zu untersuchen sind die in Abbildung 8.7 dargestellten Daten mit U0 = 10 cm/s berechnet worden, wobei die restlichen Parameter konstant gehalten wurden.

Da die Interzeption für die hier vorliegenden Reynolds-Zahlen nicht von der Anströmgeschwindigkeit abhängig ist, zeigen RAggl. und RKugel dieselben Werte, wie in Abbildung 8.5. Dem gegenüber sind die Werte der Diffusion kleiner und die der Impaktion größer geworden. Hieraus resultiert eine deutliche Verschiebung des Penetrationsmaximums zu kleineren Partikeldurchmessern, die durch eine eben solche Verschiebung der Kreuzungspunkte der Datenverläufe angezeigt wird.

Abb.8.7:	Einzelfaserabscheidegrade der Interzeption und Impaktion von Agglomeraten und Kugeln. U0 = 10 cm/s.

Weiterhin macht der Vergleich von Abbildung 8.7 mit Abbildung 8.6 einen wesentlichen Unterschied zwischen der Abscheidung von Kugeln und Agglomeraten deutlich. Bei dD = 0,8 µm führt die Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit für Kugeln zu einer markanten Änderung in dem Abscheidecharakter. Während für U0 = 1 cm/s die Partikel vorwiegend durch Interzeption im Filter abgeschieden werden, geschieht die Abscheidung bei U0 = 10 cm/s zu 50 % durch Impaktion. Diese Tendenz nimmt mit zunehmender Partikelgröße, bzw. mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit zu. Derselbe Vergleich für die Daten der Agglomerate zeigt, daß aufgrund des wesentlich kleineren Impaktionseffektes, auch eine Erhöhung der Anströmgeschwindigkeit um den Faktor Zehn keinen signifikanten Beitrag dieses Mechanismusses an der Abscheidung erwarten läßt. Hieraus folgt, daß in dem genannten Bereich Kugeln und Agglomerate zwar im gleichen Maße abgeschieden werden können, aber die Abscheidung durch vollkommen unterschiedliche Mechanismen verursacht wird. Somit wird in dem Bereich, in dem die Abscheidung kugelförmiger Partikel ihr Trägheitsverhalten dominiert, bei Agglomeraten die Abscheidung durch eine völlig andere physikalische Partikeleigenschaften, nämlich ihre räumliche Ausdehnung, dominiert.

## Schlußfolgerung

Die Untersuchungen zum Einfluß der Impaktion auf agglomerierte Partikel hat deutlich herausgestellt, daß dieser Mechanismus für diese Partikel unter Normalbedingungen vernachlässigbar ist. Dieses Ergebnis resultiert direkt aus den Messungen der aerodynamischen Äquivalentdurchmesser der Agglomerate mittels Impaktion. Der Effekt wurde anschaulich am Beispiel der Sedimentation dargestellt. Die resultierenden niedrigen Setzgeschwindigkeiten führen z.B. dazu, daß partikulare Schadstoffemissionen entsprechend lange Verweilzeiten in der Atmosphäre besitzen und somit die Kontaminationswahrscheinlichkeit für Mensch und Tier erhöhen.

Aus der Masse der Agglomerate, die über die Impaktormessungen bestimmt wurde, und ihrem interzeptionsäquivalenten Durchmesser wurde die effektive Packungsdichte der Agglomerate bestimmt. Die nachgewiesene niedrige Packungsdichte der Partikel liefert eine anschauliche Erklärung für den niedrigen Impaktionseffekt. Weiterhin wurden diese Daten genutzt, um den Einfluß der Impaktion auf die Filtration der Agglomerate zu quantifizieren.

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß Impaktion bei der Filtration submikroner Agglomerate keine Rolle spielt. Hieraus folgt, daß die Bestimmung des diffusionsäquivalenten und des interzeptionsäquivalenten Durchmessers von Agglomeraten niedriger Packungsdichte eine vollständige Charakterisierung des Abscheideverhaltens dieser Partikel bezüglich der mechanischen Mechanismen unter Normalbedingungen gewährleistet.

# Anwendung der Äquivalentdurchmesser zur Berechnung der Penetration von Agglomeraten in Wirrfaservliesen

9.000

Gegenstand dieses Kapitels ist es, zu untersuchen, ob die über das vorgestellte Konzept bestimmten Äquivalentdurchmesser geeignet sind, das Depositionsverhalten nichtkugelförmiger Partikel in Filtrationsprozessen vorherzusagen.

Zu diesem Zweck wird ein Modell benötigt, das die Deposition von Kugeln in dem gewählten Prozeß unter individueller Berücksichtigung der einzelnen Mechanismen beschreibt. Als ein wichtiger Prozeß in Industrie und Forschung wurde die Partikelabscheidung in realen Faserfiltern gewählt. Als Filtermedien dienen die im folgenden Kapitel 9.1 beschriebenen Wirrfaservliese ASHRAE Grade 1381 und Bekipor STGA10. Die Modelle, welche die Abscheidung von kugelförmigen Partikeln im ASHRAE und Bekipor Filter beschreiben, werden in Kapitel 9.2 vorgestellt. Weiterhin werden Äquivalentdurchmesser benötigt, die den Einfluß der Partikelstruktur der Agglomerate auf die, in dem Prozeß wirkenden Mechanismen charakterisieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die genutzten Agglomerate über zwei Relationen charakterisiert, die beide in diesem Kapitel zur Anwendung kommen.

(i)	In Kapitel 7 konnte den Agglomeraten unter Berücksichtigung ihrer fraktalen Eigenschaft folgende Relation zwischen ihrem interzeptionsäquivalenten Durchmesser und ihrem diffusionsäquivalentem Durchmesser zugeordnet werden.

(9.1)

(ii)	Primäres Ziel der vorgestellten Arbeit ist die Präsentation einer neuen Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers von Agglomeraten. In Kapitel 6 wurden die Kohlenstoff-Agglomerate über diese Methode charakterisiert. Zur einfacheren Handhabung wird an die gewonnenen Daten, über die Methode der kleinsten Fehlerquadrate, ein Polynom dritter Ordnung angepaßt. Die resultierende Relation ist in Gleichung (9.2) dargestellt.

(9.2)

In Abbildung 9.1 ist das angepaßte Polynom (durchgezogene Kurve) zusammen mit den diskreten Werten aus Kapitel 6 dargestellt.

Abb.9.1:	Interzeptionsäquivalente Durchmesser der Agglomerate über ihren jeweiligen diffusionsäquivalenten Durchmesser aufgetragen. Die Datenpunkte entsprechen den in Kapitel 6 bestimmten Werten von dR, die durchgezogene Linie stellt ein durch Minimierung der Fehlerquadrate an die Daten approximiertes Polynom dritter Ordnung dar.

Der Vergleich zeigt, das Gleichung (9.2) die experimentellen Daten gut repräsentiert und somit zur Verwendung in diesem Kapitel geeignet ist.

## Die realen Filtermedien und der experimentelle Aufbau

Als reale Filtermedien wurden das Filter ASHRAE Grade 1381 (Lydall, inc., USA) und das Filter Bekipor STGA10 (Bekaert Fibre Technologies, Belgium) eingesetzt. Die in Abbildung 9.2 und 9.3 dargestellten mikroskopischen Aufnahmen zeigen sehr schön die Wirrfaservliesstruktur beider Medien.

Das ASHRAE Filter ist aus Glasfasern aufgebaut und besitzt sowohl eine inhomogene Faservolumenverteilung als auch eine polydisperse Faserdurchmesserverteilung. Anhand von REM Aufnahmen wurde sein mittlerer Faserdurchmesser zu df = 3.8 µm abgeschätzt. Das Bekipor Filter ist aus Edelstahldraht gleicher Dicke aufgebaut. Es besitzt im Vergleich zum ASHRAE Filter eine relativ homogene Struktur. Sein Drahtdurchmesser ist vom Hersteller mit df = 4 µm angegeben. In der folgenden Tabelle 9.1 sind die Daten zu den Wirrfaserfiltern zusammengefaßt.

Tabelle 9.1:	Strukturparameter der realen Filtermedien.

| Filtermedium | df [µm] | L [mm] | ( |
| --- | --- | --- | --- |
| ASHRAE Grade 1381 | 3,8 | 0,47 | 0,084 |
| Bekipor STGA 10 | 4 | 0,536 | 0,142 |

Die Penetrationsmessungen wurden an dem in Kapitel 5.3.2 beschriebene Aufbau durchgeführt. Für die Experimente wurden die Durchmesser der Agglomerate zwischen 0,05 µm und 0,89 µm und die der Kugeln zwischen 0,04 µm und 0,89 µm variiert. Die Anströmgeschwindigkeiten wurden auf 1,7 cm/s und 4,8 cm/s eingestellt.

## Modellierung der Penetration von Kugeln durch reale Filtermedien

In den meisten Filtrationsmodellen wird die Struktur der Filtermedien als homogen angenommen, woraus folgt, daß die strukturbeschreibenden Parameter für jeden mesoskaligen Teilbereich des Filters repräsentativ sein sollten. Diese Annahme trifft für Modellfilter, aber nicht für in der Regel verwendete reale Filtermedien zu, die eine sogenannte Wirrfaservliesstruktur besitzen. Von Lücke [1994] sowie Mölter und Fissan [1995] wurde gezeigt, daß die Abscheidung der Partikel in solchen Medien signifikant durch ihre Struktur beeinflußt wird. Allerdings ist es sehr schwierig die komplizierte Filterstruktur zu berücksichtigen und diesbezüglich vereinfachte Annahmen in den Modellen führen häufig zu großen Differenzen zwischen berechneten und gemessenen Penetrationen. Andererseits sind die funktionalen Zusammenhänge zwischen den Abscheidemechanismen und den Partikeleigenschaften gut bekannt und allgemein akzeptiert. Im folgenden wird unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge eine Beschreibung des Filtrationsprozesses von Kugeln in solchen Medien bestimmt.

Um eine Beschreibung des Abscheideverhaltens von Kugeln zu erhalten, werden im Filtermodell die Terme, welche die Information über die Filterstruktur und das Strömungsfeld beinhalten durch experimentell bestimmte Konstanten ersetzt. Zu diesem Zweck wurden zusätzliche Penetrationsmessungen mit kugelförmigen Partikeln an den Filtern durchgeführt und die Konstanten durch Anpassung der Modellterme an die Daten der Kugeln bestimmt.

Für reine Diffusion gilt entsprechend Gleichung (5.7) die Proportionalität

.	(9.3)

Dieser Zusammenhang ist in der Literatur [Lee und Liu, 1982] allgemein anerkannt, wie schon oben erwähnt wurde.

Analog kann aus Gleichung (5.9) für die Interzeption der Zusammenhang

(9.4)

entnommen werden.

Der Mischterm wird, bezüglich des Partikeldurchmessers, entsprechend der in Kapitel 5.1 gegebenen Argumentation als konstant angenommen.

(9.5)

Im vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, daß die Impaktion auf die Abscheidung der Agglomerate unter Normalbedingungen keinen meßbaren Einfluß besitzt. Für Kugeln ergibt eine Abschätzung für die hier genutzten realen Filter über das FAN-Model, daß der größte zu erwartende Einfluß der Impaktion zu einer Reduktion der Penetration um etwa 5 % führt. Dieser Maximalwert ist lediglich für die Messung am Bekiporfilter für die größere Anströmgeschwindigkeit (4,8 cm/s) und den größten Partikeldurchmesser (0,89 µm) zu erwarten. Aus diesen Gründen wird die Impaktion im Modell nicht berücksichtigt.

Das Modell, das die Penetration kugelförmiger Partikel durch die realen Filtermedien beschreibt hat damit die Form

.	(9.6)

Die Koeffizienten k1, k2 und k3 beinhalten die Information, wie sich die Struktur des Filtermediums auf das Strömungsfeld und die Abscheidung auswirkt. Zu ihrer Bestimmung wird Gleichung (9.6) an experimentell gewonnene Penetrationsdaten von Kugeln angepaßt.

In den Abbildungen 9.4 und 9.5 sind die experimentellen Daten der Kugeln, sowie die resultierenden Anpassungen dargestellt. Die Anpassungen wurden nach der Methode des kleinsten Fehlerquadrates bestimmt. Die sich hieraus ergebenden Koeffizienten sind in Tabelle 9.2 aufgeführt.

Abb. 9.4:	Am ASHRAE Filter gemessene und an die experimentellen Daten angepaßte Penetrationen der Kugeln. Für die Anpassung wurde Gleichung (9.6) verwendet. Die resultierenden Koeffizienten sind in Tabelle 9.2 aufgeführt.

Abb. 9.5:	Am Bekipor Filter gemessene und an die experimentellen Daten angepaßte Penetrationen der Kugeln. Für die Anpassung wurde Gleichung (9.6) verwendet. Die resultierenden Koeffizienten sind in Tabelle 9.2 aufgeführt.

Tabelle 9.2:	Koeffizienten resultierend aus der Anpassung von Gleichung (9.6) an die experimentellen Daten der Kugeln. Die Anpassung wurde durch eine Minimierung der Fehlerquadrate erreicht.

|  | U0 (cm/s) | k1 (cm2/s)-2/3 | k2 - | k3 - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bekipor STGA10 | 1,7 | -5891,36 | -15,00 | -0,73 |
|  | 4,8 | -3024,85 | -16,83 | -0,56 |
| ASHRAE Grade 1381 | 1,7 | -1591,89 | -3,42 | -0,36 |
|  | 4,8 | -893,17 | -4,85 | -0,21 |

Für beide Filtermedien ist deutlich zu sehen, daß die k1-Werte von der niedrigeren Geschwindigkeit etwa doppelt so groß sind, wie die, die der höheren Geschwindigkeit zuzuordnen sind. Diese Unterschiede rühren daher, daß k1 den Vorfaktor vor dem Diffusionsanteil repräsentiert und aufgrund der Unterschiede in den Anströmgeschwindigkeiten ein Faktor von etwa zwei zwischen den entsprechenden Diffusionsanteilen zu erwarten ist. Dem gegenüber zeigen die Werte von k2 nur geringe Änderungen mit der Anströmgeschwindigkeit. Auch dieses Verhalten ist plausibel, da diese Koeffizienten den Vorfaktor des Interzeptionsanteiles repräsentieren und letzterer von der Anströmgeschwindigkeit unabhängig ist. Die Betrachtung verifiziert, daß die Koeffizienten physikalisch sinnvoll sind und somit für das weitere Vorgehen verwendet werden dürfen.

Mit Gleichung (9.6) und den Koeffizienten aus Tabelle 9.2 ist nun ein Modell verfügbar, das die Penetrationen von Kugeln durch das Bekipor und ASHRAE Filter für Anströmgeschwindigkeiten von U0 = 1,7 cm/s und 4,8 cm/s beschreibt.

## Die Penetration der Agglomerate durch die realen Filter

Basierend auf dem obigen Modell für Kugeln werden nun die Penetrationen der Agglomerate durch Einsetzen der Äquivalentdurchmesser in Gleichung (9.6) berechnet. Um den Einfluß der Partikelstruktur auf das Depositionsverhalten der Agglomerate in dem Modell zu berücksichtigen, werden die interzeptionsäquivalenten Durchmesser, entsprechend Gleichung (5.12) in den Interzeptionsparameter R eingesetzt. Der Diffusionskoeffizient wird nach Gleichung (5.8) mit dD, entsprechend der jeweiligen DMA-Einstellung berechnet. Um zu beurteilen, in welchem Maße die berechneten Agglomeratpenetrationen realen Messungen entsprechen, werden sie mit experimentellen Daten verglichen.

Im folgenden werden erst einmal die experimentellen Daten der Agglomerate mit den experimentellen Daten der Kugeln verglichen, um beurteilen zu können, welchen Einfluß die Struktur der Agglomerate auf die Abscheidung in den gewählten realen Filtermedien hat.

### Vergleich der experimentellen Daten von Kugeln und Agglomeraten

Die Abbildungen 9.6 bis 9.8 zeigen die, durch das ASHRAE und Bekipor Filter mit den Anströmgeschwindigkeiten 1,7 cm/s und 4,8 cm/s gemessenen Penetrationen der Agglomerate. Die Penetrationen der Kugeln sind durch die entsprechenden Modellrechnungen repräsentiert. Die ebenfalls eingezeichneten berechneten Penetrationsdaten der Agglomerate werden in den nachfolgenden Unterkapiteln diskutiert.

Die Daten zeigen, daß sich mit kleiner werdendem Partikeldurchmesser die Penetrationsdaten von Kugeln und Agglomeraten angleichen. Die Ursache dafür ist, daß die Penetrationen als Funktion des äquivalenten Diffusionsdurchmessers aufgetragen sind. Mit kleiner werdendem Partikeldurchmesser wird auch der Effekt der Interzeption kleiner, wohingegen der Effekt der Diffusion immer größer wird und schließlich dominiert. Andererseits wird mit ansteigendem Partikeldurchmesser der Unterschied zwischen den Daten der Agglomerate und Kugeln aufgrund des wachsenden Einflusses des Interzeptionseffektes immer größer. Dieses Ergebnis zeigt deutlich wie die Partikelstruktur die Partikelabscheidung in realen Filtern beeinflußt.

Abb. 9.6:	Penetration der Kugeln und Agglomerate durch das ASHRAE Filter mit U0 = 4,8 cm/s gemessen.

Abb. 9.7:	Penetration der Kugeln und Agglomerate durch das ASHRAE Filter mit U0 = 1,7 cm/s gemessen.

Abb. 9.8:	Penetration der Kugeln und Agglomerate durch das Bekipor Filter mit U0 = 4,8 cm/s gemessen.

Abb. 9.9:	Penetration der Kugeln und Agglomerate durch das Bekipor Filter mit U0 = 1,7 cm/s gemessen.

Um einen quantitativen Vergleich der Daten zu ermöglichen sind in Tabelle 9.3 die Differenzen zwischen den Penetrationsdaten von Agglomeraten und Kugeln bei dD = 0,28 µm, bezogen auf die jeweilige Penetration der Kugeln bei dD = 0,28 µm, aufgeführt.

Tabelle 9.3:	Differenzen zwischen den Penetrationsdaten von Agglomeraten und Kugeln bei dD = 0,28 µm, bezogen auf die jeweilige Penetration der Kugeln bei dD = 0,28 µm.

|  | U0 (cm/s) | (Psph- Paggl)/Psph (%) |
| --- | --- | --- |
| Bekipor STGA10 | 1,7 | 27,77 |
|  | 4,8 | 25,34 |
| ASHRAE Grade 1381 | 1,7 | 6,33 |
|  | 4,8 | 9,44 |

Für das ASHRAE Filter beträgt diese Differenz etwa 5 bis 10 %, wohingegen sie für das Bekipor Filter etwa 25 bis 30 % beträgt, d.h. etwa um den Faktor drei größer ist. Dieser Vergleich zeigt die Bedeutung von dR, da auch relativ kleine Unterschiede von dR von Kugeln und Agglomeraten zu relativ große Differenzen zwischen ihren Penetrationen führen können.

In den folgenden Kapiteln wird untersucht, ob die im Rahmen dieser Arbeit bestimmten Äquivalentdurchmesser eine gültige Beschreibung der Penetration der Agglomerate erlauben.

### Berechnung der Agglomeratpenetration unter Verwendung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers aus dem fraktalen Konzept

Die mit punktierten Linien eingezeichneten Kurvenzüge in den Abbildungen 9.6 bis 9.9 entsprechen der Berechnung der Agglomeratpenetration unter Verwendung von Gleichung (9.1), die unter Berücksichtigung der fraktalen Eigenschaften der Agglomerate in Kapitel 7 abgeleitet wurde.

Bis etwa 0,35 µm wird der Verlauf der experimentellen Penetrationen der Agglomerate mit Gleichung (9.1) gut beschrieben. Demzufolge liefert Gleichung (9.1), in dem Bereich, in dem die Partikel nachweisbar eine konstante fraktale Dimension besitzen, eine gültige Charakterisierung des Interzeptionsverhaltens der Agglomerate und verifizieren damit die Überlegungen bezüglich des Zusammenhanges zwischen Partikeln gleicher fraktaler Dimension und ihren Äquivalentdurchmessern.

Oberhalb von 0,35 µm weichen die berechneten und gemessenen Werte voneinander ab, wobei ihre Differenz mit größer werdendem Partikeldurchmesser wächst. Diese Abweichung der berechneten Daten vom realen Verlauf ist durch die in Kapitel 7 gefundene Abweichung von Gleichung (9.1) von den in Kapitel 6 experimentell bestimmten Werten des interzeptionsäquivalenten Durchmessers zu erklären. Für dD > 0,35 µm sagen die Rechnungen zu kleine Penetrationen voraus, was einer Überbewertung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers entspricht. Die gültige Beschreibung der Agglomeratpenetration über den Bereich, in dem die Gleichungen (9.1) und (9.2) übereinstimmen, sowie die nach Gleichung (9.2) kleineren Werte von dR für dD > 0,35 µm läßt erwarten, daß Gleichung (9.2) eine gültige Beschreibung der Agglomeratpenetration, über einen größeren Partikelgrößenbereich erlaubt.

### Berechnung der Agglomeratpenetration unter Verwendung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers aus der präsentierten Methode

Die mit gestrichelten Linien eingezeichneten Kurvenzüge in den Abbildungen 9.6 bis 9.9 entsprechen der Berechnung der Agglomeratpenetration unter Verwendung von Gleichung (9.2).

Für beide Wirrfaservliese und Anströmgeschwindigkeiten resultiert über den gesamten Partikelgrößenbereich eine gute Übereinstimmung zwischen den gemessenen und den berechneten Penetrationen der Agglomerate.

Für das Bekipor Filter (Abbildung 9.8) zeigen die vorhergesagten Penetrationen der Agglomerate für dD > 0,4 µm zwar nur kleine, aber systematische Abweichungen zu den gemessenen Daten. Die Tatsache das die Differenz zwischen Theorie und Experiment größer mit höherer Anströmgeschwindigkeit ist, legt nahe, daß diese Unterschiede durch Impaktion verursacht sind, da die Abscheidung aufgrund der Partikelträgheit mit der Anströmgeschwindigkeit zunimmt und letztere nicht im Modell berücksichtigt wurde.

Während der Einfluß der Impaktion auf die Abscheidung der Agglomerate für beide Filtermedien und jeweils beide Anströmgeschwindigkeiten absolut vernachlässigt werden kann, wurde für die Messung mit dem Bekiporfilter bei der Anströmgeschwindigkeit von U0 = 4,8 cm/s für Kugeln mit dD = 0,89 µm ihr Anteil zu etwa 5 % abgeschätzt. Die Vernachlässigung dieses Effektes führt bei der Bestimmung der Koeffizienten k1, k2 und k3 durch die gemessenen Penetrationen der Kugeln zu einer Überbewertung der Interzeption. Infolge dessen ist für die vorhergesagte Penetration der Agglomerate bei 0,9 µm eine Abweichung in derselben Größenordnung zu erwarten.

Die direkte Berücksichtigung der Impaktion der Kugeln durch einen Impaktionsterm in Gleichung (9.5) ist hier nicht möglich, da für die Anpassung Daten aus dem Bereich dominierender Impaktion benötigt werden. Um dennoch den Einfluß der Impaktion näherungsweise zu korrigieren, wurde in dem Modell der Penetration von Kugeln durch das Bekipor Filter für U0 = 4,8 cm/s der Interzeptionsanteil um 5 % reduziert. Die strichpunktierte Linie in Abbildung 9.8 zeigt das diese Korrektur eine bessere Übereinstimmung der berechneten mit den experimentellen Daten der Agglomerate zur Folge hat.

Die Ergebnisse zeigen, daß Gleichung (9.2) unter Verwendung eines Modells für Kugeln ermöglicht das Penetrationsverhalten der Agglomerate für zwei in ihrer Struktur sehr unterschiedlichen realen Filtermedien zu beschreiben.

Die durch die Unvollständigkeit des Modells für Kugeln hervorgerufenen Abweichungen zwischen berechneten und gemessenen Penetrationswerten der Agglomerate macht deutlich, daß neben der Eignung der Äquivalentdurchmesser auch sichergestellt sein muß, daß die prozeßbeschreibenden Modelle für Kugeln jeden Depositionsmechanismus, der an dem Prozeß beteiligt ist, berücksichtigen, um eine gültige Beschreibung des Verhaltens der nichtkugelförmigen Partikel in dem untersuchten Prozeß zu erhalten.

## Schlußfolgerung

In diesem Kapitel wurde gezeigt, daß die im Rahmen dieser Arbeit bestimmten Äquivalentdurchmesser geeignet sind, das Depositionsverhalten von Agglomeraten unter Verwendung von Modellen für Kugeln zu beschreiben. Für diesen Zweck wurde der Prozeß der Partikeldeposition in realen Filtermedien gewählt.

Ein Vergleich der Penetration von Agglomeraten mit der von Kugeln zeigt, daß die Unterschiede zwischen den Strukturen der Partikel beträchtliche Unterschiede in ihrem Abscheideverhalten verursachen können. Andererseits haben auch die Strukturunterschiede zwischen den Filtermedien beträchtliche Unterschiede in der Partikelpenetration zur Folge.

Die Ergebnisse zeigen, daß die, für fraktale Partikel abgeleitete Proportionalität zwischen dR und dD die Charakteristik des Interzeptionseffektes dieser Agglomerate richtig erfaßt. Oberhalb von 0,35 µm ist augenscheinlich der fraktale Wachstumsprozeß durch Restrukturierungsprozesse innerhalb der verwendeten Agglomerate gestört und führt somit zu einer Modifikation der Relation dR(dD), so daß die aus dem fraktalen Konzept abgeleitete Proportionalität zwischen dR und dD zur Beschreibung der Agglomeratpenetration ihre Gültigkeit verliert.

Die im Rahmen dieser Arbeit präsentierte Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers erlaubt dem gegenüber eine, über den gesamten Partikelgrößenbereich gültige, Charakterisierung des Interzeptionseffektes von Agglomeraten. Geringe, aber systematische Abweichungen zwischen berechneten und gemessenen Penetrationen der Agglomerate, die für große dD und U0 auftraten, waren nicht Folge einer fehlerhaften Bestimmung der Äquivalentdurchmesser. Sie konnten dadurch erklärt werden, daß das Penetrationsmodell für Kugeln die Impaktion, die im Experiment nicht vollständig ausgeschaltet werden konnte, nicht berücksichtigte. Die Ergebnisse zeigen damit, daß Unterschiede im Depositionsverhalten von Agglomeraten und Kugeln, die infolge ihrer unterschiedlichen Partikelstrukturen auftreten, richtig erfaßt werden.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestätigen, daß das im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Konzept die Möglichkeit bietet, Äquivalentdurchmesser zu bestimmen, die geeignet sind, daß Abscheideverhalten nichtkugelförmiger Partikel unter Verwendung eines gültigen Modells für Kugeln vorherzusagen.

# Die präsentierte Methode in der Praxis

10.000

Im Vorangegangenen wurde die Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers agglomerierter Partikel vorgestellt und überprüft. In diesem Kapitel wird zusammenfassend dargestellt wie diese Methode in der Praxis anzuwenden ist. Zur Charakterisierung von Agglomeraten, z.B. anderer Größe oder aus anderen Quellen stammend, ist, unter Verwendung der in dieser Arbeit genutzten Prozeßparameter, lediglich die Prozedurfolge (i) Penetrationsmessung mit den Agglomeraten, (ii) Bestimmung von PR und (iii) Bestimmung von dR durchzuführen, da die entsprechenden Daten der kugelförmigen Partikeln bereits vorliegen. Diese Prozedurfolge wird im folgenden detaillierter beschrieben.

Unter Verwendung der im Rahmen dieser Arbeit genutzten Parameter können die Daten für Kugeln direkt dieser Arbeit entnommen werden. Die Gesamtpenetrationen der Kugeln PKugel aus Abbildung (6.2) für die Anströmgeschwindigkeiten von U0 = 0,6 cm/s, 1,7 cm/s und 4,8 cm/s sind über Gleichung (9.6) unter Verwendung der in Tabelle 10.1 aufgeführten Konstanten gegeben. Die Gesamtpenetration der zu charakterisierenden Agglomerate PAggl. ist direkt über die Messung mit der in Kapitel 5.3.2 angegebenen Meßeinrichtung unter Verwendung des in Kapitel 6.2.1 angegebenen Filtermaterials zu bestimmen.

Tabelle 10.1:	Konstanten, die zur Bestimmung der Penetrationsdaten der Kugeln unter Verwendung von Gleichung (9.6) benötigt werden.

| U0 [cm/s] | k1 | k2 | k3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | -5624,88 | -65,78 | -0,058 |
| 1,7 | -2728,69 | -53,85 | -0,071 |
| 4,8 | -1347,01 | -61,68 | -0,056 |

Der zur Bestimmung der jeweiligen Interzeptionsanteile benötigte Term PDP ist durch Gleichung (3.4) unter Verwendung der in Tabelle 6.3 aufgeführten Konstanten gegeben.

Der Interzeptionsanteil der Penetration der Kugeln und Agglomerate ist nun, entsprechend dem in Kapitel 3 vorgestelltem Konzept, durch Division der jeweiligen Gesamtpenetration durch den zugehörigen Term PDP zu bestimmen, also

(10.1)

.	(10.2)

Zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers des Agglomerates ist nun die Kugel mit dem selben Interzeptionsanteil wie das Agglomerat zu finden. Ihr diffusionsäquivalenter (bzw. geometrischer) Durchmesser ist dem Agglomerat als interzeptionsäquivalenter Durchmesser zuzuordnen.

# Zusammenfassung und Ausblick

11.000

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und Überprüfung einer Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers dR von Agglomeraten. Die Methode basiert auf Penetrationsmessungen an Modellfiltern im Bereich Diffusion/Interzeption. Bei ihrer Entwicklung wurde die Minimierung der einfließenden Modellannahmen angestrebt, um die Abhängigkeit des bestimmten Äquivalentdurchmessers von der Genauigkeit der Modelle zu minimieren. Als Referenzdurchmesser wurde der mittels eines differentiellen Mobilitätsanalysatoren (DMA) bestimmte diffusionsäquivalente Durchmesser dD gewählt. Die gewonnenen Äquivalentdurchmesser dD und dR sollen, neben der Charakterisierung des Depositionsverhaltens der Agglomerate, auch geeignet sein, ihr Verhalten in Prozessen vorherzusagen, für die Modelle für kugelförmige Partikel existieren.

Am Beispiel von Kohlenstoff-Agglomeraten mit 0,04 µm < dD < 0,9 µm wurde die praktische Anwendung der Methode vorgestellt. Diese Partikel sind typische Repräsentanten Cluster-Cluster (CC) gewachsener Partikel. Die im Falle von Partikeln hoher Anisometrie auftretende Partikelausrichtung im DMA kann zu einer fehlerhaften Bemessung des diffusionsäquivalenten Durchmessers führen. Über Untersuchungen im Bereich dominierender Diffusion wurde gezeigt, daß dieser Effekt keinen nachweisbaren Einfluß auf die hier präsentierte Charakterisierung der Kohlenstoff-Agglomerate hat. Untersuchungen von Botet und Jullien [1986] und Köylü [1995] lassen den Schluß zu, daß dieses Ergebnis auf alle CC-gewachsenen Agglomerate übertragbar ist. Somit ist die Nutzung des DMA‘s und damit auch die Methode zur Bestimmung des interzeptionsäquivalenten Durchmessers zur Charakterisierung der meisten Aerosole in Industrie und Umwelt anwendbar.

Bei der Bestimmung der interzeptionsäquivalenten Durchmesser der Agglomerate konnte nachgewiesen werden, daß die Äquivalentdurchmesser nicht von der Anströmgeschwindigkeit abhängen. Damit ist punktuell verifiziert, daß diese Äquivalentdurchmesser weitestgehend unabhängig von den zu ihrer Bestimmung eingestellten Prozeßparametern sind. Sie erfüllen damit die Voraussetzung, um zur Beschreibung des Verhaltens nichtkugelförmiger Partikel durch Verwendung von Modellen für Kugeln eingesetzt werden zu können. Am Beispiel der Partikelfiltration in Wirrfaservliesen wurde die Nutzung der Äquivalentdurchmesser zur Vorhersage des Depositionsverhalten der Agglomerate erfolgreich demonstriert.

Einen weiteren Nachweis für die Gültigkeit der präsentierten Methode lieferte die Betrachtung der fraktalen Eigenschaften der Agglomeratstrukturen. Für fraktale Aggregate wurde ein Zusammenhang zwischen dem diffusionsäquivalenten und dem interzeptionsäquivalenten Durchmesser abgeleitet. In dem Bereich, in dem die Struktur der verwendeten Kohlenstoff-Agglomerate die Zuordnung einer fraktalen Dimension erlaubte, zeigte dieser Zusammenhang eine gute Übereinstimmung mit den zuvor bestimmten interzeptionsäquivalenten Durchmessern. Diese Übereinstimmung stellt eine wertvolle Bestätigung für die hier präsentierte Methode dar, da zum Vergleich eine vollständig andere Betrachtungsweise der Partikel herangezogen wurde.

Letztendlich haben Untersuchungen zum Impaktionsverhalten submikroner Partikel gezeigt, daß dieser Mechanismus auf das Abscheideverhalten der Agglomerate unter Normalbedingungen keinen Einfluß hat. Die im Rahmen dieser Arbeit präsentierten Methoden zur Bestimmung des diffusionsäquivalenten und des interzeptionsäquivalenten Durchmessers von Cluster-Cluster gewachsenen Agglomeraten ermöglichen damit eine vollständige Charakterisierung des Verhaltens dieser wichtigen Partikel bezüglich der für sie relevanten mechanischen Abscheidemechanismen.

Die präsentierte Methode bietet somit die Möglichkeit durch Anwendung der Äquivalentdurchmesser und entsprechende Modelle für Kugeln das Verhalten von Agglomeraten in unterschiedlichen Prozessen zu studieren. Als eine weitere Anwendung ist die Bereitstellung von Testaerosolen, bestehend aus gut charakterisierten nichtkugelförmigen isometrischen Partikeln, denkbar, die durch die Bestimmung dieser Äquivalentdurchmesser ermöglicht wird.

Anhang

A Bestimmung des Mobilitätsdurchmessers mit einem DMA

.0

Differentielle Mobilitätsanalysatoren (DMA) klassieren Partikel prinzipiell entsprechend ihrer elektrischen Mobilität Z. Gegenwärtig gibt es diese Geräte in zylindrischer und radialer Ausführungsform. Für die vorgestellte Arbeit wurden zylindrische DMA’s der Bauform Hauke eingesetzt. Abbildung A.1 zeigt den prinzipiellen Aufbau dieser Geräte.

Abb. A.1:	Prinzipskizze eines differentiellen Mobilitätsanalysators (DMA).

Ein solcher DMA besteht aus zwei koaxial angeordneten Zylindern mit den Radien r1 und r2. Y bezeichnet die Länge zwischen dem Eintritts- und Austrittsspalt. Der partikelfreie Volumenstrom  und der Volumenstrom des Aerosols  werden, wie in Abbildung A.1 angedeutet, in die Anordnung eingeleitet.  bezeichnet den, aus dem Gerät geleiteten Volumenstrom, der die klassierten Partikel trägt.  bezeichnet den Überschußvolumenstrom.

Zum Betrieb des Gerätes wird an die beiden Zylinder eine Spannung U angelegt. Partikel, die mit dem Volumenstrom  in das elektrische Feld zwischen dem inneren und äußeren Zylinder geführt werden, erfahren entsprechend ihrer elektrischen Ladung eine Kraft in radialer Richtung. Dieser Kraft wirkt der Strömungswiderstand der Partikel entgegen, der u.a. von der effektiven Größe der Partikel abhängig ist. Im Gleichgewicht der Kräfte, das sich innerhalb von Mikrosekunden einstellt, kann den Partikeln eine eindeutige elektrische Mobilität zugeordnet werden. Gleichung (A.1) beschreibt den Zusammenhang zwischen der elektrischen Mobilität der klassierten Partikel und den Geräteparametern

(A.1)

(Knutson und Whitby, 1975). Andererseits ist die elektrische Mobilität eines Partikels durch folgende Gleichung gegeben:

.	(A.2)

e bezeichnet den Wert der Elementarladung, ne die Anzahl der Elementarladungen auf dem Partikel und B seine mechanische Mobilität. Entsprechend den Gleichungen (A.1) und (A.2) läßt sich die mechanische Mobilität eines Partikel, das den DMA verläßt, wie folgt ausdrücken:

.	(A.3)

Um den Partikeln auch eine eindeutige mechanische Mobilität zuordnen zu können wurden sie vor dem Eintritt in den DMA einfach aufgeladen (siehe Kapitel 4). Damit ist das Produkt ne bekannt und die Mobilität der Partikel nach Gleichung (A.3) berechenbar. Zur Bestimmung von dB wurde die Mobilität dieser Partikel der Mobilität von Kugeln gleichgesetzt. Letztere ist durch Gleichung (A.4), der sogenannten Stokes-Cunningham Relation, gegeben.

(A.4)

Diese Gleichung setzt die Mobilität des Partikels zu seinem Durchmesser in Beziehung. ( bezeichnet die Viskosität des Gases. Der Slip-Korrekturfaktor C wurde entsprechend Gleichung (A.5) eingesetzt (Hinds, 1982).

(A.5)

( bezeichnet die mittlere freie Weglänge der Gasmoleküle.

Nomenklatur

.0

Symbol	Einheit	Bedeutung

a, b	, -	Konstanten (siehe Gleichung (3.4))

B		mechanische Mobilität

C	-	Slipkorrektur

D		Diffusionskoeffizient

DF	-	fraktale Dimension

d	m	äußerer Durchmesser eines Partikels

dgeom.	m	geometrischer Durchmesser einer Kugel

dA	m	aerodynamischer Äquivalentdurchmesser

dB	m	mobilitätsäquivalenter Durchmesser

dD	m	diffusionsäquivalenter Durchmesser

dR	m	interzeptionsäquivalenter Durchmesser

dN	m	Düsendurchmesser eines Impaktors

df	m	Faserdurchmesser

e	As	Elementarladung

FD		Widerstandskraft eines Partikels in der Strömung

g		Gravitationskonstante

h	m	Dicke des Filtermediums

i	-	Anzahl der Drahtgewebe eines Filters

Partikelstromdichte

kB		Boltzmann Konstante

k0	-	Konstante (siehe Gleichung (3.1))

k1, k2, k3	, -, -	Konstanten (siehe Gleichung (9.6))

L	m	Dicke des Filters

mP	kg	Partikelmasse

mi	kg	Masse des i-ten Primärpartikels

N	-	Anzahl der Primärpartikel in einem fraktalen Aggregat

n		(abströmseitige) Partikelanzahlkonzentration

ne	-	Anzahl der Elementarladungen

n0		anströmseitige Partikelanzahlkonzentration

n01, n02	, 	anströmseitige Partikelanzahlkonzentration der einfach und zweifach geladenen Partikel einer DMA-Fraktion

n1, n2	, 	abströmseitige Partikelanzahlkonzentration der einfach und zweifach geladenen Partikel einer DMA-Fraktion

P	-	Partikelpenetration

P1, P2	-, -	Penetrationsanteil der einfach und der zweifach geladenen Partikel einer DMA-Fraktion

PD	-	Penetration die Auftritt, wenn nur Diffusion wirkt

PR	-	Penetration die Auftritt, wenn nur Interzeption wirkt

P	-	Penetration die Auftritt, wenn der Kopplungsterm von Diffusion und Interzeption wirkt

Pe	-	Peclet-Zahl

R	-	Interzeptionsparameter

Re	-	Reynolds-Zahl

rg	m	Trägheitsradius

ri	m	Abstand des i-ten Primärpartikels vom Schwerpunkt des Agglomerates

r1, r2	m, m	Radien des inneren und äußeren Zylinders des DMA

Stk	-	Stokes-Zahl

T	° C	Absolute Temperatur

U	V	Betriebsspannung des DMA

U0		Faseranströmgeschwindigkeit

Veff	m3	Volumen der diffusionsäquivalenten Kugel

v		Partikelgeschwindigkeit im Kräftegleichgewicht

vTS		Sedimentationsgeschwindigkeit

Volumenstrom polydisperser Partikel am DMA-Eingang

Volumenstrom klassierter Partikel am DMA-Ausgang

partikelfreier Volumenstrom am DMA- Eingang

Y	m	Abstand zwischen dem Eintritts- u. Austrittsspalt am DMA

Z		elektrische Mobilität

	-	mittlere Packungsdichte des Filtermediums

(	-	hydrodynamischer Faktor nach Kuwabara

	-	Gesamteinzelfaserabscheidegrad

D	-	Einzelfaserabscheidegrad der Diffusion

R	-	Einzelfaserabscheidegrad der Interzeption

	-	Einzelfaserabscheidegrad des Kopplungstermes

I	-	Einzelfaserabscheidegrad der Impaktion

(	m	Mittlere freie Weglänge der Gasmoleküle

(		Viskosität des Trägergases

(	s	Relaxationszeit

(P		Partikeldichte

(eff		auf das Volumen der diffusionsäquivalenten Kugel bezogene Partikelmasse

(	-	Konstante (siehe Gleichung (5.19))

Abbildungsverzeichnis

Abb. 2.1:	Zur Zuordnung von Äquivalentdurchmessern. Die Kugel zeigt aufgrund ihrer Größe dasselbe physikalische Verhalten wie das Agglomerat. Somit kann der geometrische Durchmesser dieser Kugel dem Agglomerat bezüglich des betrachteten Prozesses als Äquivalentdurchmesser zugeordnet werden	5

Abb. 2.2:	Veranschaulichung der Impaktion.	6

Abb. 2.3:	Veranschaulichung der Diffusion.	7

Abb. 2.4:	Veranschaulichung der Interzeption.	9

Abb. 4.1:	Lichtmikroskopische Aufnahme der Wachspartikel aus einer DMA-fraktionierten Partikelprobe mit einem Durchmesser von dD = 0,5 µm.	13

Abb. 4.2:	Anzahlkonzentration DMA-klassierter Wachspartikel, die bei unterschiedlichen Spannungen am DMA gemessen wurden.	15

Abb. 4.3:	Experimenteller Aufbau zur Erzeugung und Aufladung der Agglomerate.	17

Abb. 4.4	Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Agglomerates aus einer DMA-fraktionierten Partikelprobe mit einem Durchmesser von dD = 0,5 µm.	18

Abb. 4.5:	Anzahlkonzentration klassierter Agglomerate, aufgetragen über die jeweils am DMA anliegende Spannung.	19

Abb. 4.6:	Experimenteller Aufbau der Tandem-DMA Anordnung	20

Abb. 4.7:	Doppel_DMA Messung über den Bypass mit Kugeln.	22

Abb. 4.8:	Doppel_DMA Messung über den Neutralisator  mit Kugeln.	22

Abb. 4.9:	Doppel_DMA Messung über den Bypass mit Agglomeraten.	23

Abb. 4.10:	Doppel_DMA Messung über den Neutralisator mit Agglomeraten.	23

Abb. 4.11:	Verhältnis der zweifach zu einfach geladenen Partikel in der DMA-klassierten Fraktion der Agglomerate als Funktion von dD.	25

Abb. 5.1:	Drahtgewebe mit einem Drahtdurchmesser von 65 µm und einer lichten Weite von 100 µm. Dieses Filtermedium wird im Text mit MF1 bezeichnet.	35

Abb. 5.2:	Filterhalter zur Durchführung der Penetrationsmessungen.	36

Abb. 5.3:	Experimenteller Aufbau zur Durchführung der Penetrationsmessungen.	36

Abb. 5.4:	Gemessene und berechnete Penetrationsdaten der Kugeln.	37

Abb. 5.5:	Gemessene und berechnete Penetrationsdaten von Kugeln logarithmisch über D2/3 aufgetragen.	39

Abb. 5.6:	Gemessene Penetrationsdaten der Agglomerate. Zum Vergleich sind auch die Daten der Kugeln, repräsentiert durch die mit dem FAN Modell berechneten Daten aufgeführt.	40

Abb. 5.7:	Gemessene Penetrationsdaten der Agglomerate logarithmisch über D2/3 aufgetragen. Zum Vergleich sind auch die Daten der Kugeln, repräsentiert durch die mit dem FAN Modell berechneten Daten aufgeführt.	41

Abb. 6.1:	Drahtgewebe mit einem Drahtdurchmesser und einer lichten Weite von 20 µm. Dieses Filtermedium wird im Text mit MF2 bezeichnet.	45

Abb. 6.2:	Gemessene Penetrationsdaten für Kugeln.	47

Abb. 6.3:	Gemessene Penetrationsdaten der Agglomerate. Zum Vergleich sind auch die gemessenen Daten der Kugeln, repräsentiert durch die Trendlinien aufgeführt.	48

Abb. 6.4:	Für das Drahtgewebe MF2 nach den Gleichungen (5.7) (5.9) und (5.13) für U0 = 4,8 cm/s berechnete Einzelfaserabscheidegrade. Dieses Beispiel zeigt deutlich die geringe resultierende Abhängigkeit des Mischtermes  vom Partikeldurchmesser.	50

Abb. 6.5:	Mit U0 = 4.8 cm/s gemessenen Penetrationsdaten der Kugeln auf logarithmischer Skala über D2/3 aufgetragen. Die experimentellen Daten sind durch die entsprechende Trendlinie repräsentiert.	50

Abb. 6.6:	Penetrationen PR von Kugeln und Agglomeraten, bestimmt aus den mit U0 = 4,8 cm/s gemessenen Daten.	52

Abb. 6.7:	Interzeptionsäquivalente Durchmesser der Agglomerate, die aus den mit U0 = 0,6 cm/s, U0 = 1,7 cm/s und U0 = 4,8 cm/s gemessenen Daten bestimmt wurden.	53

Abb. 7.1:	Interzeptionsäquivalente Durchmesser der Agglomerate, die aus den mit U0 = 0,6 cm/s, U0 = 1,7 cm/s und U0 = 4,8 cm/s gemessenen Daten bestimmt wurden.	58

Abb. 8.1:	Gemessene und berechnete aerodynamische Durchmesser von Kugeln und Agglomeraten.	62

Abb. 8.2:	Absolute Sedimentationsgeschwindigkeiten von Kugeln und Agglomeraten (linke Ordinate), Sedimentationsgeschwindigkeiten der Agglomerate bezogen auf die jeweilige Sedimentationsgeschwindigkeit der Kugel (rechte Ordinate).	63

Abb.8.3:	Aerodynamische Durchmesser der Agglomerate aufgetragen als ln(dA) vs. ln(dD).	64

Abb. 8.4:	Dichte der Partikel P entsprechend Gleichung (8.7) über dD aufgetragen (linke Ordinate); Packungsdichte der Partikel P über dD aufgetragen (rechte Ordinate).	66

Abb.8.5:	Einzelfaserabscheidegrade der Interzeption und Impaktion von Agglomeraten und Kugeln. U0 = 1 cm/s.	67

Abb.8.6:	Verhältnisse der Einzelfaserabscheidegrade von Agglomeraten und Kugeln für Interzeption und Impaktion.	69

Abb.8.7:	Einzelfaserabscheidegrade der Interzeption und Impaktion von Agglomeraten und Kugeln. U0 = 10 cm/s.	70

Abb.9.1:	Interzeptionsäquivalente Durchmesser der Agglomerate über ihren jeweiligen diffusionsäquivalenten Durchmesser aufgetragen. Die Datenpunkte entsprechen den in Kapitel 6 bestimmten Werten von dR, die durchgezogene Linie stellt ein durch Minimierung der Fehlerquadrate an die Daten approximiertes Polynom dritter Ordnung dar.	73

Abb. 9.2:	Bild des Glasfaserfilters ASHRAE Grade 1381, aufgenommen mit einem konfokalen Laser-Raster Mikroskop [Lange and Fissan, 1993].	74

Abb. 9.3:	Bild des Edelstahlfaserfilters Bekipor STGA 10, aufgenommen mit einem konfokalen Laser-Raster Mikroskop [Lange and Fissan, 1993].	74

Abb. 9.4:	Am ASHRAE Filter gemessene und an die experimentellen Daten angepaßte Penetrationen der Kugeln. Für die Anpassung wurde Gleichung (9.6) verwendet. Die resultierenden Koeffizienten sind in Tabelle 9.2 aufgeführt.	77

Abb. 9.5:	Am Bekipor Filter gemessene und an die experimentellen Daten angepaßte Penetrationen der Kugeln. Für die Anpassung wurde Gleichung (9.6) verwendet. Die resultierenden Koeffizienten sind in Tabelle 9.2 aufgeführt.	77

Abb. 9.6:	Penetration der Kugeln und Agglomerate durch das ASHRAE Filter mit U0 = 4,8 cm/s gemessen.	80

Abb. 9.7:	Penetration der Kugeln und Agglomerate durch das ASHRAE Filter mit U0 = 1,7 cm/s gemessen.	80

Abb. 9.8:	Penetration der Kugeln und Agglomerate durch das Bekipor Filter mit U0 = 4,8 cm/s gemessen.	81

Abb. 9.9:	Penetration der Kugeln und Agglomerate durch das Bekipor Filter mit U0 = 1,7 cm/s gemessen.	81

Abb. A.1:	Prinzipskizze eines differentiellen Mobilitätsanalysators (DMA).	91

Tabellenverzeichnis

Tabelle 5.1:	Optimierung der Filtration bezüglich der Diffusion.	34

Tabelle 5.2:	Strukturparameter des Modellfilters MF1	35

Tabelle 6.1:	Optimierung der Filtration bezüglich der Interzeption.	45

Tabelle 6.2:	Strukturparameter des Modellfilters MF2	46

Tabelle 6.3:	Durch Anpassung von Gleichung (3.4) an die experimentellen Daten der Kugeln erhaltene Konstanten.	51

Tabelle 8.1:	Stokes-Zahlen für ein 0,1 µm großes Partikel der Dichte 1 g/cm3 in einem Impaktor mit einer mittleren Geschwindigkeit von 1 cm/s und einem Düsendurchmesser von 2 µm.	61

Tabelle 9.1:	Strukturparameter der realen Filtermedien.	74

Tabelle 9.2:	Koeffizienten resultierend aus der Anpassung von Gleichung (9.6) an die experimentellen Daten der Kugeln. Die Anpassung wurde durch eine Minimierung der Fehlerquadrate erreicht.	78

Tabelle 9.3:	Differenzen zwischen den Penetrationsdaten von Agglomeraten und Kugeln bei dD = 0,28 µm, bezogen auf die jeweilige Penetration der Kugeln bei dD = 0,28 µm.	82

Tabelle 10.1:	Konstanten, die zur Bestimmung der Penetrationsdaten der Kugeln unter Verwendung von Gleichung (9.6) benötigt werden.	86

Literaturverzeichnis

Ahlberg, M. S., Hansson, H. C. (1983)
Equilibrium charge distribution of multiplets of monodisperse latex spheres.
J. Aerosol Sci. 14, 499

Asgharian, B., Yu, C. P. (1989)
A simplified model of interceptional deposition of fibers at airway bifurcations.
Aerosol Science and Technology 11, 80

Bhutra, S., Payatakes, A. C. (1979)
Experimental investigation of dendritic deposition of aerosol particles.
J. Aerosol Sci. 10, 445

Botet, R., Jullien, R. (1986)
Intrinsic anisotropy of clusters in cluster-cluster aggregation.
J. Phys. A: Math. Gen. 19, L907

Brown, R. C., Wake, D. (1991)
Air Filtration by interception(Theory and experiment.
J. Aerosol Sci. 22, 181

Brown, R.C. (1993)
Air Filtration, An integrated approach to the theory and applications of fibrous filters.
Pergamon Press, New York

Cai, F. S., Yu, C. P. (1988)
Inertial and interceptional deposition of spherical particles and fibers in a bifurcating airway.
J. Aerosol Sci. 19, 679

Cheng und Yeh (1980)
Theory of a screen-type diffusion battery
J. Aerosol Sci. 11, 313

Cheng, S. Y., Keating, J. A., Kanapilly, G. M. (1980)
Theory and calibration of a screen-type diffusion battery
J. Aerosol Sci. 11, 549

Cheng, S. Y., Yeh, H. C., Brinsko, K. J. (1985)
Use of wire screens as a FAN model filter
Aerosol Science and Technology 4, 165

Dochinger, L. S. (1980)
Interception of airborne particles by tree plantings.
J. Environ. Qual., 9, 265

Fu, T. H., Cheng, M. T., Shaw, D. T. (1990)
Filtration of chain aggregate aerosols by model screen filter.
Aerosol Science and Technology 13, 151

Fuchs, N.A. (1964)
The Mechanics of Aerosols
Dover Publications, New York

Gebhart, J. (1991)
Response of Single-Particle Counters to Particles of Irregular Shape.
Part. Part. Syst. Charact., 8, 40

Gupta, A, McMurry, P.H. (1989)
A device for generating singly charged particles in the 0.1-1.0-µm diameter range
Aerosol Science and Technology 10, 451

Hess, W., Frisch, H.L. Klein, R. (1986)
On the hydrodynamic behaviour of colloidal aggregates.
Z. Phys. B. - Condensed Matter 64, 65

Hummes, D., Neumann, S., Fissan, H., Chen, D. R., Pui, D. Y. H., Quant, F. R., Sem, G. J. (1996)
Experimental Determination of the Transfer Function of a Differential Mobility Analyser in the Nanometer Size Range.
Part. Part. Syst. Charact., 13, 327

Kasper, G. (1982)
Dynamics and measurement of smokes. I Size characterisation of nonspherical particles.
Aerosol Science and Technology 1, 187

Kirsch, A. A. and Stechkina, I. B. (1978)
The theory of aerosol filtration with fibrous filters
In: Fundamentals of aerosol science (Edited by Shaw, D. T.)Chap. 4, p. 165, Wiley, New York.

Knutson, E. O., Whitby, K. T. (1975)
Aerosol classification by electric mobility: apparatus theory and applications
J. Aerosol Sci. 6, 443

Köylü, Ü. Ö., Faeth, G. M., Farias, T. L., Carvalho, M. G. (1995)
Fractal and projected properties of soot aggregates.
Combustion and Flame 100, 621

Kreis, G., Dixkens, J., Fissan, H., Schmidt, F. (1999)
Charging of fibers oriented parallel to the electrical field.
J. Aerosol Sci., angenommen

Kütz, S. (1994)
In-situ Methoden zur Bestimmung von Struktureigenschaften gasgetragener Agglomerate.
Dissertation, Duisburg

Kütz, S., Schmidt-Ott, A. (1990) 
Use of a low pressure-impactor for fractal analysis of submicron particles
J. Aerosol Sci., 21, Suppl.1, S47

Lange, R., Fissan, H. J. (1993)
Detection of particles on structured surfaces by confocal microscopy
J. Aerosol Sci., 24, S275

Lee, K. W., and Liu, B. Y. H. (1982)
Theoretical study of aerosol filtration by fibrous filters.
Aerosol Science and Technology. 1, 147.

Lee, K. W., Gieseke, J. A. (1980)
Note on the approximation of interceptional collection efficiencies.
J. Aerosol Sci. 11, 335

Lücke, T. (1994)
Filtrationseigenschaften inhomogener Filtermedien für die Schwebstoffiltration.
Dissertation, Dresden

Mandelbrot, B. B. (1982)
The Fractal Geometry of Nature.
W. H. Freemann, New York

Mölter, W. and Fissan, H. (1995)
Filtration properties of HEPA glass fibre filter media: Effect of real filter structure and significance of integral structure parameters
Staub-Reinhaltung der Luft 55; Part 1: 411-416, Part 2: 463-466

Payatakes, A. C. (1976)
Model of the dynamic behaviour of a fibrous filter. Application to case of pure interception during period of unhindered growth.
Powder Technology 14, 267

Payatakes, A. C., Gradon, L. (1980)
Dendritic deposition of aerosol particles in fibrous media by inertial impaction and interception.
Chemical Engineering Science 35, 1083

Prodi, V. (1972)
A Condensation Aerosol Generator for Solid Monodisperse Particles
In Assessment of Airborne Particles. Mercer, T.T. et al. eds. C.C. Springfield, Illinois

Pulley, R. A., Walters, J. K. (1990)
The effect of interception on particle collection by spheres and cylinders.
J. Aerosol Sci. 21, 733

Pulley, R. A., Walters, J. K. (1992)
The collection of dust particles by falling water droplets.
Trans IchemE, Part A, 70, 354

Rader, D. J., McMurry, P. H. (1986)
Application of the tandem differential mobility analyser to studies of droplet growth or evaporation.
J. Aerosol Sci. 17, 771

Rogak, S. N., Flagan, R. C., Nguyen, H. V. (1993)
The Mobility and structure of aerosol agglomerates.
Aerosol Science and Technology 18, 25

Samson, R. J., Mulholland, G. W., Gentry, J. W. (1987)
Structural Analysis of soot agglomerates.
Langmuir 3, 272

Schmidt-Ott, A (1988)
In situ measurement of the fractal dimensionality of ultrafine aerosol particles
Appl. Phys. Lett. 52, 954

Schwyn, S., Garwin, E., Schmidt-Ott, A. (1988)
Aerosol generation by spark discharge
J. Aerosol Sci. 19, 639

Swift, D. L., Kesavanathan, J. (1996)
The anterior human nasal passage as a fibrous filter for particles.
Chem. Eng. Comm. 151, 65

Tu, K. W., Shaw, D. T. (1977)
Experimental determination of interception collection efficiencies for small cloud droplets.
Journal of Colloid and Interface Science 62, 40

Wen, H. Y., Reischl, G. P., Kasper, G. (1984)
Bipolar Diffusion Charging of Fibrous Aerosol Particles II. Charge and Electrical Mobility Measurements on Linear Chain Agglomerates.
J. Aerosol Sci., 15, 103

Wiedensohler, A. (1989)
Die Bipolare Diffusionsaufladung von Partikeln in chemisch trägen Reinstgasen.
Dissertation, Duisburg

Wiedensohler, A., Fissan, H. J. (1991)
Bipolar Charge Distributions of Aerosol Particles in High-Purity Argon and Nitrogen.
Aerosol Science and Technology. 14, 358.

Williams, M. M. R. (1990)
The effect of fractal particle structure on aerosol coagulation.
Ann. Nucl. Energy 17, 161

Lebenslauf

persönliche Daten:

Name:	Ralf Lange

Geburtsdatum:	21.10.1963

Geburtsort:	Mülheim an der Ruhr

Nationalität:	deutsch

Familienstand:	verheiratet, ein Kind

Schulausbildung:

1970 - 1974	Grundschule in Oberhausen

1974 - 1979	Hauptschule in Oberhausen

1983 - 1984	Berufsaufbauschule in Wesel

1984 - 1985	Fachoberschule für Technik in Wesel

Wehrdienst:

1985 - 1986	Grundwehrdienst bei der Bundeswehr

Hochschulausbildung:

1986 - 1992	Studium der Physik

Fachrichtung experimentelle Festkörperphysik an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg

Juli 1992	Abschluß zum Diplom-Physiker

berufliche Tätigkeit:

1979 - 1983	Berufsausbildung zum Elektroinstallateur in Oberhausen

1989 - 1991	Studentische Hilfskraft im Fachbereich Physik, Laboratorium für Festkörperphysik

1993 - 1998	Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Elektrotechnik, Fachgebiet Prozeß- und Aerosolmeßtechnik an der Gerhard-Mercator-Universität GH Duisburg

seit 1999	Projektleiter bei der Firma Deutsche Montan Technologie GmbH in Essen, Geschäftsbereich ProTec, Abteilung Staub- und Partikeltechnik

# Footnotes

Diese Vorgehensweise ist notwendig, da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, bestehende Filtrationsmodelle derart zu verbessern, daß sie in der Lage sind den Einfluß der Wirrfaserstrukturen auf die Partikelabscheidung richtig zu erfassen.

# Text boxes

Abb. 4.1:	Lichtmikroskopische Aufnahme der Wachspartikel aus einer DMA-fraktionierten Partikelprobe mit einem Durchmesser von dD = 0,5 µm.

Abb. 4.4: 	Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme eines Agglomerates aus einer DMA-fraktionierten Partikelprobe mit einem Durchmesser von dD = 0,5 µm.

Abb. 5.1:	Drahtgewebe mit einem Drahtdurchmesser von 65 µm und einer lichten Weite von 100 µm.

Abb. 6.1:	 Drahtgewebe mit einem Drahtdurchmesser und einer lichten Weite von 20 µm.

Abb.9.2:	 Bild des Glasfaserfilters ASHRAE Grade 1381, aufgenommen mit einem konfokalen Laser-Raster Mikroskop [Lange and Fissan, 1993].

Abb. 9.3: Bild des Edelstahlfaserfilters Bekipor STGA 10, aufgenommen mit einem konfokalen Laser-Raster Mikroskop [Lange and Fissan, 1993].