2.	Methodik

2.1 	Nahinfrarotspektroskopie (NIRS)

Die NIRS ist eine nicht-invasive, optische Messmethode, die die Transparenz biologischer Gewebe für Licht des nahinfraroten Wellenlängenbereichs nutzt, um Konzentrationsänderungen lichtabsorbierender Substanzen zu bestimmen. Die wichtigsten lichtabsorbierenden Chromophore im menschlichen Gehirn sind das O2Hb, das HHb sowie die Cytochromoxidase (Cyt aa3). Anhand der Ab-sorptionsänderungen können Veränderungen des Oxygenierungszustandes des Blutes und Änderungen des Redoxzustandes der Cyt aa3 erfasst werden. 1977 beschrieb Jöbsis-Vander Vliet diese Zusammenhänge zum ersten Mal (30,31).

Die Messung der Absorption im Gewebe folgt ähnlichen Prinzipien wie die Absorptionsspektrophotometrie, die in vitro in der Labortechnik verwendet wird. Auch im medizinischen Bereich ist uns diese Methode bekannt. So beruht auch die Pulsoxymetrie, die längst in den klinischen Alltag Einzug hielt, auf dem Lambert-Beerschen Gesetz.

- Physikalische Grundlagen

Das Lambert-Beersche Gesetz beschreibt die optische Dichte (OD), die das Verhältnis der in ein Medium eintretenden Lichtintensität (I0) zur austretenden Lichtintensität (I) bestimmt und sich aus dem Produkt des spezifischen Absorptionskoeffizienten des Stoffes im Medium (α), dessen Konzentration (c) und dem Lichtweg (l) zusammensetzt.

Lambert- Beersches Gesetz

Tritt Licht in ein Medium mit einer bestimmten Intensität (I0) ein, so wird es auf seinem Weg durch das Medium abgeschwächt und tritt mit einer geringeren Intensität (I) wieder aus. Das Verhältnis I zu I0 stellt eine exponentielle Funktion des absorbierenden Stoffes dar, d.h. die Abschwächung des Lichtes ist der Logarithmus (log) aus I zu I0.

Die Absorption (OD) ist proportional zur Konzentration des gelösten Stoffes (c), dem spezifischen, wellenabhängigen Absorptionskoeffizienten(α), sowie der optischen Weglänge (l). Der Absorptionskoeffizient ist eine Konstante, die die Absorptionseigenschaften eines Stoffes in Abhängigkeit von der Wellenlänge beschreibt.

Jede Substanz – O2Hb, HHb und Cyt aa3 - besitzt spezifische Absorptions-eigenschaften, die in vitro bestimmt und in vivo überprüft wurden (60).

Die verschiedenen Chromophore lassen sich anhand unterschiedlicher Absorptionsmaxima bei spezifischen Wellenlängen differenzieren. Will man die Konzentrationen mehrerer Chromophore bestimmen, ist daher eine Messung mit unterschiedlichen Wellenlängen erforderlich.

Jöbsis Vander Vliet beschrieb den nahinfraroten Wellenlängenbereich zwischen 700 und 900 nm als sogenanntes Fenster des Gewebes, bei dem die Transmission durch das Myokard- und Hirngewebe für Licht relativ gut ist. Im Infrarotbereich beträgt die Eindringtiefe des Lichtes 8-9 cm (12), die Absorption nimmt mit zunehmender Eindringtiefe stark ab und die Streuung bleibt gleich (30,31). Das Lambert-Beersche Gesetz gilt nur für nicht-streuende Medien. Daher ist eine Modifikation des Gesetzes bei der Anwendung im menschlichen Körper erforderlich. Im heterogenen Gewebe ist der Weg (l), den ein Photon zurücklegt, nicht immer gleich. Durch die Streuung verlängert sich sein Weg, zudem gehen Lichtkörperchen verloren. Eine Korrektur des verlängerten Lichtweges erfolgt durch den sogenannten „differential pathlength factor“ (DPF). Der auftretende Photonenverlust wird durch den zusätzlichen Faktor G ausgeglichen.

Die modifizierte Form des Lambert-Beerschen Gesetzes lautet:

OD= α ·c · l · DPF + G

Konzentrationsänderungen der einzelnen Chromophore führen zu einer Veränderung der OD. Bei bekanntem Absorptionskoeffizienten und konstantem Lichtweg lassen sich unter Verwendung der Korrekturfaktoren (DPF und G) Konzentrationsänderungen anhand von Änderungen der OD bestimmen (9, 21).

Die Berechnung des Faktors G kann vernachlässigt werden, da bei stets gleicher Fixierung des Sensors es zwar von Kind zu Kind und auch intraindividuell zu kleinen Unterschieden kommen kann, die Position während einer Messung aber konstant bleibt. Problematischer gestaltet sich die Bestimmung des für die Quantifizierung der Messergebnisse notwendigen DPF. Mehrere Studien haben sich mit dieser Quantifizierung befasst (14,16,17,62). Für neonatales Hirngewebe variieren die Ergebnisse zerebraler Messungen bei unterschiedlicher Methodik zwischen 3,85 und 4,67 für den DPF. Die Tragweite dieser Varianz ist jedoch gering.

In unserem Gerät wurde der DPF aber auf einen Wert von 4,39 festgelegt.

Konzentrationsänderungen der lichtabsorbierenden Substanzen werden daher anhand der Änderungen der optischen Dichte folgendermaßen berechnet:

- Absorptionseigenschaften von Hämoglobin und Cytochromoxidase

Im Hirngewebe gibt es nur wenige lichtabsorbierende Substanzen mit charakteristischen Absorptionsspektren im Nahinfrarotbereich.

Die stärksten Chromophoren sind das Hämoglobin und die Cyt aa3. Hämoglobin kommt im Gewebe in oxygenierter und desoxygenierter Form vor. Je nach Oxygenierungszustand zeigt Hämoglobin ein spezifisches Absorptionsverhalten und lässt sich daher anhand der unterschiedlichen Absorptionsspektren differenzieren (60,32).

Abb.1 : Absorptionsspektren von Hämoglobin und Cyt aa3 modifiziert nach Wray, 1988 (60)

Die Absorptionsmaxima für das oxygenierte und das desoxygenierte Hämoglobin liegen bei unterschiedlichen Wellenlängen. Während es für das HHb im unteren Bereich des nahinfraroten Spektrums liegt, ist das Maximum des O2Hb bei 850 nm.

Die Cyt aa3 zeigt nur im oxygenierten Zustand ein charakteristisches Absorptionsverhalten, dessen schwache Bandbreite zwischen 820 und 840 nm liegt (60). Bei Reduktion des Enzyms verschwindet die Absorptionsbande aus dem Nahinfrarotbereich. Änderungen des Spektrums spiegeln daher den Redoxzustand des Enzyms wider und enthalten Informationen über den zellulär verfügbaren Sauerstoff. Die spektroskopische Messung der oxygenierten Cyt aa3 wird allerdings dadurch erschwert, dass sie kein Absorptionsmaximum im Nahinfrarotspektrum zeigt, sondern vielmehr einen flachen Kurvenverlauf. Zudem kommt es zu einer Überlappung durch die Hämoglobin-Chromophoren. Auch die Konzentration des Enzyms im Gewebe ist gering gegenüber der des Hämoglobins.

- Die physiologische Bedeutung der Messparameter

Hämoglobin

Das in den Erythrozyten enthaltene Hämoglobin erfüllt nicht nur die wichtige Funktion des Sauerstofftransportes im Blut, sondern ist durch die Bindungsmöglichkeit von Wasserstoff auch ein wesentlicher Bestandteil des Säure-Basen-Haushaltes.

Die Sauerstoffbindung erfolgt in Abhängigkeit vom PO2, der Temperatur und dem pH-Wert des Blutes.

Bei der Bindung des Sauerstoffmoleküls an das zweiwertige Eisen des Hämoglobins verändert sich die Struktur des Proteins und damit dessen Absorptionsverhalten (33).

Die Oxygenierung des Blutes hängt unter physiologischen Bedingungen von dem Grad der Durchblutung und der Sauerstoffausschöpfung des Gewebes ab. Gemessene Konzentrationsänderungen des O2Hb und des HHb spiegeln somit Änderungen der regionalen Durchblutung und des Sauerstoffbedarfs des Gewebes wider.

Cytochromoxydase

Die Cyt aa3 bildet den letzten Schritt des mitochondrialen Elektronentransportes der Atmungskette. Sie ist für etwa 90% des intrazellulären Sauerstoffverbrauchs im Rahmen der ATP-Produktion verantwortlich. In der oxydativen Phosphorylierung katalysiert sie ADP zu ATP.

Sie ist damit als wesentlicher Indikator der Energieversorgung der Zelle anzusehen. Anhand der Redoxänderungen könnten so theoretisch anoxische oder  ischämische  Zustände  der Zelle detektiert werden, denn auch bei der Cyt aa3 ändert sich die Absorption mit dem Oxygenierungszustand. Ver-antwortlich für diese Änderung ist nach Jöbsis Vander Vliet das im Nahinfrarotbereich absorbierende Kupferzentrum (Cu) des Enzyms (30,31). Es bestehen jedoch Zweifel an der Übertragbarkeit der experimentellen Ergebnisse auf die Verhältnisse in vivo, sodass wir von einer Interpretation der Konzentrationsänderungen des Cyt aa3 Abstand nehmen.

- Abgeleitete Parameter: CBV und HbD

Neben den direkt gemessenen Konzentrationsänderungen der Chromophore lassen sich weitere Parameter ableiten. Dazu zählen: Änderungen der Hämoglobindifferenz ((HbD) und des zerebralen Blutvolumens ((CBV). Zudem lässt sich unter Anwendung des Fick´schen Prinzips mit Hilfe eines Tracers der zerebrale Blutfluss (CBF) berechnen (18). Diese von Edwards vorgeschlagene Methode zur Bestimmung des CBF benutzt Sauerstoff als Tracer und ist auf schnelle Änderungen der arteriellen Sauerstoffkonzentration angewiesen, ein Verfahren, welches bei kranken Kindern nicht angewendet werden kann und auch oft bei gesunden Erwachsenen nicht realisierbar ist.

Der HbD berechnet sich aus der Differenz zwischen ΔO2Hb und ΔHHb. Er ist damit ein Indikator für Veränderungen der zerebralen Oxygenierung und wird auch als Oxygenierungsindex bezeichnet (8). Unter Annahme eines stabilen Hämatokrits lässt sich mit Hilfe des tHb das CBV ermitteln (20,61):

Dabei steht der Faktor 0,89 für das spezifische Gewicht des Hirngewebes, und H beschreibt die Hämoglobinkonzentration im großen Gefäß. Zur Berechnung wurde der aus der Blutprobe ermittelte Hämoglobinwert verwendet.

Manche Geräte, die den tHb nicht über die Absorptionsänderung am isosbestischen Punkt ermitteln, berechnen die Summe von O2Hb und HHb, wie auch der von uns verwendete CRITIKONTM 2020.

- Technische Realisierung

In der NIRS gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Anwendungsmethoden: die Transmissions- und die Reflexionsmessung. Bei der Transmissionsmethode werden zwei Optoden biparietal an gegenüberliegenden Stellen des Schädels befestigt. Die eine Optode dient als Emittor, die andere ist der Detektor. Hierbei wird das transmittierte Licht vom Detektor erfasst.

Bei der heute fast ausschließlich eingesetzten Reflexionsmethode hingegen werden Emittor und Detektor nah beieinander auf einer Seite des Schädels fixiert. Hierbei wird das vom Gewebe reflektierte Licht detektiert.

Für die vorliegende Untersuchung wurde nach dem Reflexionsprinzip verfahren. Wir benutzten ein Nahinfrarotspektroskop CRITIKON® RedOx Monitor Modell 2020 der Firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL. Es ermöglicht eine kontinuierliche „real-time“ Erfassung von Änderungen des O2Hb, des HHb, des tHb und der Cyt aa3. Hierfür steht Licht aus vier Laserdioden in vier verschiedenen Wellenlängen im Nahinfrarotbereich zur Verfügung: 776,5 nm, 819 nm, 871,4 nm und 908,7 nm. Der DPF wurde gemäß den oben genannten Grundlagen auf einen Wert von 4,39 festgelegt. Die Parameter werden einmal pro Sekunde ermittelt und graphisch auf dem Display des Gerätes dargestellt. Die Software CRITIKON®Datalogger ermöglicht eine Datensicherung auf einem Computer sowie den Datenexport z.B. in ein Microsoft®Excel-Programm und damit eine Weiterverarbeitung der erhobenen Daten. Zur gleichzeitigen Aufzeichnung weiterer Parameter, z.B. vom bettseitigen HP-Monitor, wurde der CRITIKON RedOx-Monitor 2020 über ein analoges Interface mit dem HP 66 s-Monitor verbunden. Somit konnte neben der Aufzeichnung der NIRS-Parameter eine gleichzeitige Erfassung z.B. der Herzfrequenz, des Blutdrucks, des partiellen Sauerstoffdrucks etc. mit unserem Computer erfolgen. Einmal pro Sekunde konnten so alle über einen Patienten erhobenen Daten zeitgleich dargestellt und gespeichert werden.

Abb.2: Schematische Darstellung des Messaufbaus.

Abb. 3: Foto der Messanordnung

Zur Erfassung der NIRS-Parameter benutzten wir den Neonatalsensor der Firma JOHNSON & JOHNSON. Er hat eine Größe von etwa 6 x 3 cm, besteht aus flexiblem, hypoallergenem Polyurethan und hat eine dem Schädel gut anpassbare gebogene Auflagefläche. Dieser Sensortyp ist mit einem Laser und zwei Detektoren ausgestattet, die im Abstand von 10 und 35 mm vom Emittor entfernt platziert sind (s. Abbildung Nr.4).

Abb.4 Foto des NIRS-Sensors

Aus den vier Laser-Sensoren wird monochromatisches Licht vier verschiedener Wellenlängen abwechselnd gepulst emittiert, das im Gerät von vier „solid state“ Laserdioden generiert und über ein flexibles Glasfaserbündel zum Kopfsensor des Patienten geleitet wird. Das hier emittierte Licht legt einen Weg durch Haut, Schädelkalotte, Hirnhäute, äußeren Liquorraum und Gehirn zurück.

Abb.5: Schematische Darstellung der Sensorfunktion

Von diesen Strukturen wird das Licht reflektiert und gelangt so zu den beiden Detektoren zurück zum Sensor. Modellrechnungen zeigen, dass die Photonen im Reflektionsmodus schematisch ein halbkreisförmiges Gewebevolumen zwischen Emittor und Detektor durchdringen (s.Abb.5) (13,27). Die beiden unterschiedlich platzierten Detektoren machen eine genaue Bestimmung der durch das Hirngewebe verursachten Reflexion möglich. Jener Detektor, der näher am Emittor sitzt („flacher“ Aufnehmer), erfasst vor allem Licht, welches von den extrazerebralen Geweben reflektiert wird, wohingegen der weiter entfernte Detektor („tiefer“ Aufnehmer) auch das Licht der tiefergelegenen Gewebsschichten auffängt. So wird eine Differenzierung des Ortes der Absorptionsänderung erreicht. Zudem ist es möglich, die Artefakte des extrazellulären Gewebes zu eliminieren: aufgezeichnete extrazerebrale Veränderungen des „flachen“ Aufnehmers werden von den intra- und extrazerebralen Änderungen des anderen Detektors subtrahiert. Das Ergebnis ist dann eine vornehmliche Erfassung intrazerebraler Parameter.

Zusätzlich verfügt der Sensor zwischen den Detektoren über eine Kalibrations- leuchtdiode, die Infrarotlicht zur Eichung der beiden Detektoren entsendet.

Die aufgefangenen Signale des Detektors werden getrennt nach Wellenlängen in elektrische Impulse konvertiert. Ein Mikrocomputer berechnet dann aus den Signalen unter Berücksichtigung der oben erwähnten Korrekturfaktoren für jede Wellenlänge die Werte der OD (60). Hieraus können dann - gemäß dem Lambert-Beerschen Gesetz - die Konzentrationsänderungen der unterschied-lichen Chromophore bestimmt werden. Für unsere Studie wählten wir eine dichte zeitliche Auflösung, indem die Dauer der Datenakkumulation (sample rate) auf eine Sekunde festgelegt wurde.

- Validierung der Nahinfrarotspektroskopischen Methode

Die NIRS gilt als valides Verfahren zur Erfassung von Änderungen des zerebralen Blutvolumens und der Oxygenierung. Verschiedene tier-experimentelle Untersuchungen sind zur Validierung der Methode gegenüber Standardverfahren durchgeführt worden. Brun et al. untersuchten an 11 neugeborenen Ferkeln die Validität der NIRS in Bezug auf die zerebrale Oxygenierung und das CBV (8). Die Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung und der Sauerstoffsättigung im Sinus sagittalis superior wurde als Referenz zur zerebralen Oxygenierung herangezogen. Die Ermittlung des CBV erfolgte, sowohl mittels NIRS anhand der Konzentrationsänderungen des O2Hb, als auch über die Indozyaningrün-Methode und zum anderen über 99m Technecium-markierte Erythrozyten. Die Änderungen des CBV wurden von den ermittelten Werten des tHb abgeleitet. Es bestand eine gute Korrelation zwischen den Ergebnissen der zerebralen Oxygenierung und den Messwerten für die arterielle und venöse Sauerstoffsättigung in den zerebralen Gefäßen. Es zeigte sich, dass die NIRS venöses und arterielles Blut in einem Verhältnis von 2:1 erfasst. Für das CBV konnten die Untersucher keine zuverlässige Korrelation zwischen der NIRS-Messung und den radioaktiv ermittelten Werten feststellen. Ganz anders verhält es sich dagegen bei der Untersuchung von Barfield et al. (1). Diese Studiengruppe untersuchte das CBV mittels 125J-markiertem Serumalbumin und 51Cr-markierten Erythrozyten bei fetalen Lämmern. Das totale zerebrale Blutvolumen - mit NIRS gemessen - korrelierte gut mit der Standardmethode und kam den Werten, die bei Neugeborenen ermittelt wurden, ebenfalls sehr nahe.

Zur Validierung des mit NIRS gemessenen CBF wurde ein Vergleich mit der 133Xenon-Clearence Methode von Goddard-Finegold, Bucher und Skov et al. durchgeführt (26,9,46). Es zeigte sich eine gute Übereinstimmung zwischen der NIRS und der Standardmethode bei Früh- und Neugeborenen, sowie mit dem Goldstandard - der Mikrosphärentechnik - im Tierversuch an Ferkeln.

2.2	Monitorüberwachung

Alle Frühgeborenen werden auf der Intensivstation der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Essen grundsätzlich mit einem HP 66 s-Monitor überwacht. Dabei werden fortlaufend die Herzfrequenz, die Atemfrequenz, der arterielle Blutdruck, die pulsoxymetrisch gemessene Sauerstoffsättigung (SpO2) und die Werte der transkutanen Messsonde tcPO2, tcPCO2 ermittelt. Diese geben nicht nur zusätzlichen Aufschluss über die Hämodynamik, sondern registrieren auch physiologische und pathophysiologische Abläufe, die einen Einfluss auf das Messergebnis haben können. Häufig ist mehr als ein Faktor für spezifische Änderungen eines oder mehrerer NIRS-Parameter verantwortlich. Brazy hat versucht, die unter-schiedlichen Faktoren, die eine Änderung der einzelnen Parameter bewirken, aufzuführen (7) (siehe Tabelle 1):

Tabelle 1: Ursächliche Faktoren für Änderungen der NIRS-Parameter

Anstieg des HHb Abfall der Sauerstoffsättigung Obstruktion des venösen Rückflusses Verstärkter Zufluss von sauerstoffarmem Blut Erhöhte Konzentration des Desoxyhämoglobins Anstieg des O2Hb Zunahme der Sauerstoffsättigung Zunahme des zerebralen Blutflusses Erhöhte Konzentration des Oxyhämoglobins Anstieg des tHb Zunahme des zerebralen Blutflusses Obstruktion des venösen Rückflusses Erhöhte Konzentration des Gesamthämoglobins

Es ist für die Interpretation der Ergebnisse unerlässlich, Artefakte und manipulationsbedingte Änderungen der NIRS-Parameter zu erkennen. Beispielsweise gehen die bei Frühgeborenen typischerweise auftretenden Apnoen häufig mit Bradykardien einher. Der dadurch verminderte CBF und die bedingte Reduktion des O2Hb müssen bei der Auswertung von primär untersuchten Einflussfaktoren – wie diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen - abgegrenzt werden. Der PCO2 beeinflusst ebenfalls die zerebrale Durchblutung. Ein Anstieg des PCO2 führt zu einer Zunahme des CBF. Es ist daher notwendig, die NIRS-Parameter mit den im Standard-Monitoring erfassten Parametern in Beziehung zu setzen.

# Patientenkollektiv

# Untersucht wurden Frühgeborene, die zwischen dem 30. Oktober 1998 und dem 1. Mai 1999 geboren wurden. Die Studie wurde auf der Intensivstation der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Essen durchgeführt. Alle Frühgeborenen wurden nach Erstversorgung im Kreissaal der Geburtsklinik (17 von 20 in der Frauenklinik des Universitätsklinikums Essen) in die Kinderklinik verlegt. In die Studie eingeschlossen wurden Frühgeborene, die weniger als 1501 g wogen und denen aus klinischer Indikation ein NAK gelegt wurde. Ausgeschlossen wurden Kinder in lebensbedrohlichem Zustand, mit bekannten angeborenen Fehlbildungen und chromosomalen Aberrationen. 20 Frühgeborene mit einem Gestationsalter von 22 + 5 bis 30 + 6 Schwangerschaftswochen (SSW) (Median 26 + 4 SSW) wurden untersucht. Das Geburtsgewicht der Patienten lag zwischen 530 und 1500 g (Median 890 g). Die Untersuchungen erfolgten zwischen dem ersten und dritten Lebenstag. Zum Blutentnahmezeitpunkt waren die Kinder zwischen 8 und 66,5 Stunden alt (Mittelwert: 20,5 Stunden). 19 Frühgeborene zeigten post partum ein Surfactantmangelsyndrom (RDS) unterschiedlichen Schweregrades und waren mit einem porcinen Surfactantpräparat behandelt worden. Von den 20 untersuchten Kindern wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung 16 im SIMV-Modus (synchronized intermittend mandatory ventilation) beatmet, zwei waren mit einem Rachen-CPAP (nasal continous positive airway pressure, NCPAP) versorgt, ein Kind erhielt eine Hochfrequenzbeatmung (HFO), und ein Kind atmete spontan. Drei Kinder wurden mit Katecholaminen behandelt und 16 Kinder erhielten am Untersuchungstag Phenobarbital zur Sedierung (unabhängig von der Studie). Alle Kinder wurden antibiotisch behandelt. 4 Kinder entwickelten bis zum 7. postpartalen Tag eine intrazerebrale Blutung: ein Frühgeborenes eine Blutung I. Grades nach Papile (38), zwei eine Blutung II. Grades und eines eine Blutung IV. Grades (Patient Nr. 18).

Alle Kinder bis auf eines (Patient Nr. 18) überlebten und konnten nach Hause entlassen werden.

Die Studie wurde der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität-Gesamthochschule Essen vorgelegt und von ihr genehmigt. Das Einverständnis der Eltern wurde eingeholt, nachdem sie darüber aufgeklärt wurden, dass die NIRS ein nicht-invasives Verfahren ist und während einer routinemäßig durchgeführten Blutentnahme eingesetzt wird, um die Effekte der Blutentnahme auf das zerebrale Blutvolumen und die Oxygenierung zu untersuchen.

Tabelle 2: Klinische Details zum Patientenkollektiv

| Patient- Nr. | Geburts- gewicht (g) | Gestations- alter (Wo+Tage) | Alter in Stunden bei Unters. | Ventilation | Katechol- amine | Sedierung (Pheno-barbital) | Kranieller Ultraschall (nach Papile) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 660 | 23 +6 | 66,5 | SIMV | nein | ja | normal |
| 2 | 950 | 26 +2 | 19,8 | SIMV | nein | ja | normal |
| 3 | 1200 | 27 +1 | 33 | SIMV | nein | ja | normal |
| 4 | 1500 | 30 +6 | 18 | SIMV | nein | ja | normal |
| 5 | 900 | 26 +5 | 20,8 | SIMV | Dopamin | nein | normal |
| 6 | 880 | 26 +5 | 22,0 | SIMV | nein | nein | normal |
| 7 | 1290 | 30 +3 | 9,5 | HFO | nein | ja | normal |
| 8 | 1030 | 26 +5 | 10,5 | SIMV | nein | ja | normal |
| 9 | 670 | 24 +5 | 17,5 | SIMV | nein | nein | IVH II°,PVL |
| 10 | 580 | 23 +6 | 20,8 | SIMV | nein | ja | IVH I° |
| 11 | 740 | 25 | 20,0 | NCPAP | nein | ja | normal |
| 12 | 900 | 28 | 13,0 | SIMV | nein | ja | normal |
| 13 | 1400 | 28 +5 | 8,0 | SIMV | Dopamin | ja | normal |
| 14 | 810 | 29 +1 | 25,5 | spontan | nein | nein | normal |
| 15 | 735 | 26 | 20,0 | SIMV | nein | ja | normal |
| 16 | 530 | 22 +5 | 36,0 | SIMV | nein | ja | IVH II° |
| 17 | 820 | 26 | 12,5 | SIMV | nein | ja | normal |
| 18 | 910 | 25 +5 | 10,5 | SIMV | Dopamin | ja | IVH IV° |
| 19 | 1270 | 30 +4 | 13,5 | SIMV | nein | ja | normal |
| 20 | 710 | 25 +5 | 10,5 | NCPAP | nein | ja | normal |

NCPAP= nasal continous positive airway pressure; HFO= high frequency oscillation; SIMV= synchronized intermittend mandatory ventilation; PVL= periventrikuläre Leukomalazie

2.4	Studienprotokoll

Bei allen kranken sehr kleinen Frühgeborenen auf der Intensivstation der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Essen, erfolgt am ersten und zweiten Lebenstag eine Blutentnahme zur Bestimmung von CrP, Blutbild, Elektrolyten und Kreatinin. In unserer Studie untersuchten wir meist die Blutentnahme am ersten Lebenstag.

Um Artefakte während der Messphase zu vermeiden, wurde die für das Kind zuständige Kinderkrankenschwester gebeten, alle notwendigen Maßnahmen und Manipulationen am Kind (Absaugen, Lagern) vor Messbeginn durch-zuführen, bzw. sie auf einen Zeitpunkt nach unserer Untersuchung zu verschieben. Dringende, nicht vorhersehbare Manipulationen, wurden selbstverständlich auch während unserer Untersuchung zugelassen und sorgfältig dokumentiert. Der im Teil Methodik beschriebene Versuchsaufbau wurde dann vorgenommen.

Abb. 6: Foto des Versuchsaufbaus – nachgestellt an einem gesunden, älteren

Frühgeborenen

Die einzelnen Schnittstellenkabel der Vitalparameter des Monitors wurden mit dem Computer verbunden, die Geräte geeicht und kalibriert. Die einzige notwendige Maßnahme - direkt am Kind - war das Anlegen der NIRS-Sonde. Zur Fixierung wurde Mollelast haft® Band benutzt, welches zirkulär um den Kopf des Kindes gewickelt wurde. Die notwendige Abschirmung des Sensors gegen äußeren Lichteinfall erfolgte durch Abdeckung mit Kompressen.

Abb.7: Foto: Befestigung des Sensors am Kopf des Kindes

Anschließend konnte mit der Datenaufzeichnung für die Ausgangswerte begonnen werden, mit dem Ziel, eine stabile Baseline über ca. 10 Minuten vor der eigentlichen Blutentnahme aufzuzeichnen. Die Krankenschwestern waren angehalten, die Blutentnahmeprozedur wie gewohnt durchzuführen. Die Untersucher nahmen eine beobachtende Haltung ein. Die einzelnen Schritte der Blutentnahme wurden direkt im Computer markiert und die entnommenen Blutvolumina notiert (s.S. 37)

Abb.8: Ablauf einer Blutentnahme aus dem NAK

Eine Blutentnahme aus einem NAK findet üblicherweise in der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Essen folgendermaßen statt: der NAK wird mit dem Sicherheitsventil vom Infusionssystem dekonnektiert. Mit der Öffnung des Systems stoppt für diese Zeit die kontinuierliche arterielle Blutdruckmessung. Das Totraumvolumen des Systems beträgt 0,3 ml. Damit es nicht zu Fehlbestimmungen kommt, muss Mischblut, d.h. Blut mit Infusionslösung, aus dem Katheter aspiriert werden, bevor das eigentliche Probevolumen entnommen werden kann. Anschließend gibt man das Mischblut zurück und spült den NAK zur Vermeidung von Koagelbildung mit Kochsalzlösung. An die Blutentnahme schloss sich eine Nachbeobachtung von mindestens weiteren zehn Minuten an.

Anlage 1: Datenerhebungsbogen: Anamnese des Kindes

Anlage 2: Datenerhebungsbogen :Status des Kindes zum Zeitpunkt der

Untersuchung

Anamnesebogen	Datum:

Akten-Nr.:	Datei:

# Patient

Name:	w / m

Geb.:	Uhrzeit:

Einling / Mehrling:

SSW:	+	d	ET:

Geburtsgewicht:	g	KU:	cm	Länge:	cm

# Mutter / Schwangerschaft

Tokolyse: 		nein / ja 	(Mg2+ ( / (2-Mimetika ( / andere

Celestanbehandlung: 		nein / ja

vorzeitiger Blasensprung: 		nein / ja	(Zeitpunkt:

sonstiges:

# Geburt

Klinik:

Modus: spontan ( / Sectio (	 geplant ( / Notfall (

Grund für vorzeitige Entbindung:

APGAR:		/	/

Nabel pH (art.):

Intubation: 	nein / ja

Pädiater:

# Aufnahme auf K1

RDS:		Grad

erste Temp.:		°C

erster Hb: 		g/dl                                          EK: nein / ja (	x

erste. BGA:	pH			Hb		g/l

pCO2		mmHg	O2-Hb		%

pO2		mmHg	sO2		%

HCO3-		mmol/l

SBCc		mmol/l

tCO2		Vol%

ABEc		mmol/l

SBEc		mmol/l

1.–3. Tag:	niedrigster pH:

höchster O2-Bedarf:		%

höchster pCO2-Wert:		mmHg

niedrigster pCO2-Wert:		mmHg

Infektionshinweis des Kindes:	CRP:		mg/l

- Leukos:		x103/µl

- I/T Quot.:

Medikamente:

Statusbogen	Datum:

Akten-Nr.:	Datei:

Name:

Geb.:

Gewicht:		g		KU: 	cm		Länge: 		cm

NAK 	nein / ja (seit dem		 .		 .				Uhr

NVK	nein / ja ( seit dem		 .		 .				Uhr

Rö-Thorax: 	Katheterlage: 	Th			Tiefe: 		cm

akt. BGA:	pH			Hb		g/l

pCO2		mmHg	O2-Hb		%

pO2		mmHg	sO2		%

HCO3-		mmol/l

SBCc		mmol/l

tCO2		Vol%

ABEc		mmol/l

SBEc		mmol/l

|  | bei Messung um h | letzte BGA vor Messung vom . . um h | nächste BGA nach Messung vom . . um h |
| --- | --- | --- | --- |
| Hb |  |  |  |
| Hkt |  |  |  |

aktuelle Temp.:		°C

Beatmung:	nein / ja

(Beatmungseinstellungen:

| Einstellungen 1 | Messwerte 1 |
| --- | --- |
| TI s | Vinsp l/min | Peak mbar | MV l/min |
| TE s | Vexsp l/min | Mean mbar | VT l/min |
| Fset /min | Pinsp mbar | PEEP mbar | Leck % |
| I:E | PEEP mbar | FiO2 % | Spont % |
| FiO2 % | Trig | F / min |  |

Schädelsonobefund:	( unauffällig	( auffällig

( Befund:

Krampfanfälle	nein / ja / ?

pDA:	nein / ja / ?

Medikamente (in den letzten 24 h; außer Antibiotika)

( Luminal

( Fentanyl

( Bronchoparat

( sonstige:

2.5	Datenauswertung und statistische Analyse

Die kontinuierlich aufgezeichneten NIRS- und vom Patientenmonitor erfassten Vitalparameter wurden wie folgt statistisch ausgewertet:

Über eine stabile Phase von mindestens 10 Minuten wurden Ausgangswerte gesammelt. Für jede Messung wurde ein Mittelwert über die letzten zwei Minuten dieser Baseline gebildet.

Für jede Messung wurden Mittelwerte über die letzten zehn Sekunden der Aspirationsphase, die letzten zehn Sekunden der Rückgabe des Mischblutes und die letzten zehn Sekunden der Spülung mit Kochsalzlösung berechnet. Falls ein Intervall kürzer als zehn Sekunden war, wurden die Mittelwerte über den gesamten Zeitraum gebildet. An das eigentliche Blutentnahmemanöver schloss sich eine Beobachtungsphase über mindestens zehn weitere Minuten an. Mittelwerte über eine Periode von 2 Minuten, direkt nach dem letzten Schritt der Blutentnahme und über die gesamte Zeitspanne von zehn Minuten, wurden berechnet. Für jede Messung (d.h. jeden Patienten) wurde für jeden einzelnen Parameter die Differenz zwischen Ausgangswerten und den Messwerten zu den Zeitpunkten Aspiration, Rückgabe von Mischblut, Spülung mit Kochsalzlösung, zwei Minuten Nachphase und zehn Minuten Nachphase berechnet. Es wurde dann im gepaarten Ansatz statistisch analysiert, ob ein statistisch signifikanter Effekt der Blutentnahme (jeder einzelnen Phase) im Vergleich zu den Ausgangswerten vorlag. Für die optische Darstellung wurde die Baseline für alle Patienten auf null gesetzt. Für den mittleren arteriellen Blutdruck konnten Berechnungen nur über die Baslinephase und über die zwei Minuten nach der Blutentnahme berechnet werden, da die Diskonnektion des NAK während der Blutentnahme eine gleichzeitige Blutdruckmessung unmöglich macht.

Für die statistische Analyse wandten wir die ANOVA-Berechnung für wiederholte Messungen am gleichen Patienten an. Vergleiche der Veränderungen der einzelnen Parameter mit der Baseline wurden nach der Dunett´s „many-to-one“ Prozedur analysiert. Die Berechnungen erfolgten mit dem Programm SAS, Version 6.12 in der MIXED-Prozedur. Eine Signifikanz wurde bei einem p-Wert < 0,05 angenommen. In den Abbildungen sind statistisch signifikante Unterschiede mit folgendem Symbol: ☆ gekennzeichnet.

# 3.	Ergebnisse

## 3.1	Ablauf der Blutentnahme

Die Blutentnahmen aus dem NAK wurden von 11 verschiedenen Kinderkrankenschwestern durchgeführt. Von ihnen entnahmen 6 je einmal, 3 je zweimal, eine dreimal und eine fünfmal Blut.

Bei 17 der 20 Messungen fand die Blutentnahme in der auf der Station üblichen, im Methodikteil beschriebenen Reihenfolge statt. Bei 3 von 20 Messungen gab es folgende Abweichungen von diesem Schema:

- Während der Messungen 1 und 7 wurde nicht mit Kochsalzlösung gespült.

- Während Messung 4 wurde zunächst der Katheter mit physiologischer Kochsalzlösung gespült, danach in die Spritze mit der Spüllösung das Blut-Infusionsgemisch aspiriert, dann die Probe entnommen und danach das Blut-Kochsalzlösungs-Gemisch der ersten Spritze in den Katheter injiziert.

Die absolute, den Frühgeborenen entnommene Blutprobenmenge für die durchzuführenden Analysen betrug im Median 1,9 ml (Range 0,2 ml - 4 ml) und entsprach im Median 2,1 ml/kg Körpergewicht (Range 0,2 ml/kg - 3,5 ml/kg).

Im Folgenden werden die einzelnen Phasen der Blutentnahme näher be-schrieben.

### Aspiration

Die Aspirationsmenge, d.h. das Volumen von Mischblut und Probe, betrug im Median 3,4 ml (Range 1,7 ml - 7,0 ml) und 3,8 ml pro kg Körpergewicht (Range 1,4 ml/kg - 7,0 ml/kg). Die Aspirationsdauer lag im Median bei 40 s (Range 26 s - 75 s). Die Abnahmegeschwindigkeit lag zwischen 2,1 ml/min und 7,8 ml/min (Median 4,5 ml/min). Details der Aspirationsphase sind Tabelle 3 zu entnehmen.

### 3.1.2	Rückgabe des Mischblutes

Die Menge des entnommenen und dann reinjizierten Mischblutes lag zwischen 0,4 ml und 3 ml (Median 1,5 ml). Die Rückgabedauer lag im Median bei 24 Sekunden (Range: 8 - 50 Sekunden). Die Geschwindigkeit, mit der das Mischblut injiziert wurde, betrug im Median 4,3 ml/min (Range: 1,9ml /min - 7,5 ml/min). Wegen der „ungewöhnlichen“ Reihenfolge der Blutentnahme bei Patient 4 konnte eine Zeitangaben zur Mischblutrückgabe in diesem Fall nicht gemacht werden. Details zur Rückgabe des Mischbluts finden sich in Tabelle 3.

### Spülung mit physiologischer Kochsalzlösung

Da bei den Messungen 1 und 7 keine Spülung stattfand und bei Messung 4 mit einem Gemisch aus Blut und Kochsalzlösung gespült wurde, konnten für die folgenden Daten nur die übrigen 17 Messungen berücksichtigt werden. Die Menge an Kochsalzlösung schwankte zwischen 0,2 ml und 2,0 ml (Median 0,5 ml), pro kg Körpergewicht entsprechend 0,2 ml bis 1,9 ml (Median 0,7 ml/kg). Die Spülungsphase dauerte im Median 6 Sekunden (Range: 2 - 15 Sekunden). Die Geschwindigkeit war dabei höher als bei der Blutrückgabe (Median 6,7 ml/min, Range: 3,0 ml/min - 15,4 ml/min). Details zur Spülung sind ebenfalls der Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Details der Blutentnahmen

| Patient | Aspiration | Rückgabe | Spülung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Menge [ml] | Zeit [s] | ml/min | ml/kg | Menge [ml] | Zeit [s] | ml/min | ml/kg | Menge [ml] | Zeit [s] | ml/min | ml/kg |
| 1 | 2,0 | 26 | 4,6 | 3,0 | 0,8 | 24 | 2,0 | 1,2 | - | - | - | - |
| 2 | 7,0 | 60 | 7,0 | 4,7 | 3,0 | 24 | 7,5 | 2,0 | 1,0 | 7 | 8,6 | 0,7 |
| 3 | 3,8 | 48 | 4,8 | 4,0 | 2,0 | 25 | 4,8 | 2,1 | 1,8 | 7 | 15,4 | 1,9 |
| 4 | 1,7 | 27 | 3,8 | 1,4 | 1,0 | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
| 5 | 3,8 | 33 | 6,9 | 4,2 | 1,5 | 12 | 7,5 | 1,7 | 0,3 | 2 | 9,0 | 0,3 |
| 6 | 3,8 | 31 | 7,4 | 4,3 | 1,5 | 28 | 3,2 | 1,7 | 0,3 | 3 | 6,0 | 0,3 |
| 7 | 2,5 | 28 | 5,4 | 1,9 | 1,0 | 15 | 4,0 | 0,8 | - | - | - | - |
| 8 | 4,0 | 55 | 4,4 | 3,9 | 2,5 | 27 | 5,6 | 2,4 | 0,5 | 2 | 15,0 | 0,5 |
| 9 | 4,5 | 41 | 6,6 | 6,7 | 2,5 | 23 | 6,5 | 3,7 | 0,5 | 3 | 10,0 | 0,7 |
| 10 | 3,5 | 27 | 7,8 | 6,0 | 1,5 | 12 | 7,5 | 2,6 | 0,5 | 5 | 6,0 | 0,9 |
| 11 | 2,8 | 36 | 4,7 | 3,8 | 1,0 | 8 | 7,5 | 1,4 | 0,5 | 6 | 5,0 | 0,7 |
| 12 | 5,0 | 75 | 4,0 | 5,6 | 3,0 | 49 | 3,7 | 3,3 | 0,5 | 5 | 6,0 | 0,6 |
| 13 | 2,8 | 38 | 4,4 | 2,0 | 1,0 | 17 | 3,5 | 0,7 | 2,0 | 15 | 8,0 | 1,4 |
| 14 | 2,2 | 31 | 4,3 | 2,7 | 2,0 | 41 | 2,9 | 2,5 | 1,0 | 9 | 6,7 | 1,2 |
| 15 | 4,0 | 58 | 4,1 | 5,4 | 2,0 | 27 | 4,4 | 2,7 | 1,0 | 7 | 8,6 | 1,4 |
| 16 | 2,0 | 57 | 2,1 | 3,8 | 1,0 | 14 | 4,3 | 1,9 | 0,3 | 5 | 3,6 | 0,6 |
| 17 | 2,6 | 42 | 3,7 | 3,2 | 0,4 | 8 | 3,0 | 0,5 | 0,2 | 4 | 3,0 | 0,2 |
| 18 | 2,8 | 34 | 4,9 | 3,1 | 1,0 | 13 | 4,6 | 1,1 | 1,0 | 7 | 8,6 | 1,1 |
| 19 | 3,3 | 56 | 3,5 | 2,6 | 1,0 | 32 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 8 | 3,8 | 0,4 |
| 20 | 5,0 | 70 | 4,3 | 7,0 | 2,5 | 50 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 11 | 5,5 | 1,4 |
| Median | 3,4 | 40 | 4,5 | 3,8 | 1,5 | 24 | 4,3 | 1,8 | 0,5 | 6 | 6,7 | 0,7 |
| Min | 1,7 | 26 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 8 | 1,9 | 0,5 | 0,2 | 2 | 3,0 | 0,2 |
| Max | 7,0 | 75 | 7,8 | 7,0 | 3,0 | 50 | 7,5 | 3,7 | 2,0 | 15 | 15,4 | 1,9 |

3.2	Analyse der Messungen anhand der graphischen Darstellung der NIRS-Parameter

Die Erstellung eines Graphen für jeden Patienten mit den Messdaten für die NIRS-Parameter O2Hb, HHb und tHb diente, neben der Veranschaulichung der Parameterverläufe, der Kontrolle, ob Artefakte Einfluss auf die Messparameter hatten. Zwei Originalgraphen sind als Beispiel diesem Kapitel angefügt. In 60% (12/20) der Fälle waren keine offensichtlichen Auffälligkeiten während des Zeitraums der Blutentnahme erkennbar. Bei den Messungen 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16 und 19 fielen dagegen kurze, in allen Fällen gleichgerichtete Ausschläge der drei NIRS-Parameter in verschiedenen Kurvenabschnitten auf, deren Ursache durch Vergleich mit den erstellten Patientenprotokollen nicht zu erklären waren. Aus folgenden Gründen konnten wir jedoch auch diese 8 Messungen in die Studie einschließen.

- Bei dem positiven Ausschlag in der halben Minute vor Beginn der Blutentnahme in den Messungen 4, 10 und 16 wurde in allen drei Fällen die Baseline vor Aspirationsbeginn wieder erreicht. Die Kurvenausschläge dauerten außerdem nur ca. 5 bis 20 Sekunden, während für die statistische Auswertung die Mittelwerte aus den 120 Messwerten vor Blutentnahmebeginn ermittelt wurden.

- Der negative Ausschlag während der Mischblutrückgabe bei der 16. Mes-sung lag zeitlich vor den für die Berechnung der Mittelwerte benutzten Messdaten, hatte also keinen Einfluss auf das Ergebnis.

- Der negative Ausschlag während der Mischblutrückgabe bei der 7. Messung, der mit den letzten 4 Sekunden auf die statistische Auswertung Einfluss nahm, konnte auf Grund seines einmaligen Auftretens als zufällige Erscheinung angesehen werden.

- Aus dem selben Grund konnte auch die Messung 13 mit einem positiven Ausschlag der NIRS Messwerte am Ende der Rückgabe des Mischblutes ausgewertet werden. Zu berücksichtigen war hier ferner, dass ein positiver Ausschlag in dieser Phase der Blutentnahme unseren Erwartungen eines signifikanten Abfalls der NIRS-Parameter eher widersprach.

- Diese Überlegung verbot uns auch, die positiven Ausschläge in der halben Minute nach Beendigung der Blutentnahme bei den Messungen 9, 15 und 19 als Grund zum Ausschluss dieser Messungen aus der Studie zu sehen.

Trotz einiger Artefakte, die in den Graphen sichtbar wurden, konnten wir demnach in der Zeit von Studienbeginn bis Studienende alle auf der Station aufgenommenen Frühgeborenen, die die Einschlusskriterien erfüllten und die untersucht wurden, berücksichtigen und auswerten.

  - NIRS-Parameter

Im Folgenden werden die Ergebnisse der einzelnen mittels NIRS gemessenen Parameter vorgestellt. Details können den Tabellen entnommen werden. Die Graphen zu jedem Parameter sollen die Ergebnisse veranschaulichen.

3.3.1	Oxygeniertes Hämoglobin (O2Hb)

Während der Aspiration war ein signifikanter Abfall (p<0,001) des O2Hb von der Baseline um im Mittel 1,68 (mol/l zu beobachten. Nur bei 2 der 20 Messungen (4, 16) kam es zunächst zu einem Anstieg des O2Hb. Auch bei der Rückgabe des Mischblutes blieb die Konzentration des O2Hb gegenüber dem Ausgangswert signifikant erniedrigt (p<0,05). Während der Spülung mit Kochsalzlösung zeigte sich kein signifikanter Unterschied zur Baseline mehr, jedoch lag das O2Hb in den ersten 2 Minuten nach der Blutentnahme erneut signifikant niedriger als die Baseline (p<0,05). Der Mittelwert über 10 Minuten nach der Messung lag mit -0,97 (mol/l nicht mehr signifikant unterhalb der Ausgangswerte.

Tabelle 4: Verlauf des oxygenierten Hämoglobins

|  | Mittelwert [(mol/l] | SD [(mol/l] | Standard-fehler [(mol/l] | Fallzahl n | Minimum [(mol/l] | Maximum [(mol/l] | Signifikanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2Hb Aspiration | -1,68 | 1,56 | 0,35 | 20 | -5,80 | 2,77 | p<0,001 |
| O2Hb Blutrückgabe | -1,29 | 2,04 | 0,46 | 20 | -7,00 | 3,11 | p<0,05 |
| O2Hb NaCl-Spülung | -0,80 | 1,53 | 0,37 | 17 | -3,10 | 3,44 | ns |
| O2Hb 2 min nach | -1,18 | 1,81 | 0,40 | 20 | -4,10 | 2,45 | p<0,05 |
| O2Hb 10 min nach | -0,97 | 1,76 | 0,39 | 20 | -4,51 | 2,28 | ns |

Abb.9: Graphische Darstellung der Mittelwerte und Standardfehler des Oxyhämoglobins (O2Hb) während der Blutentnahmephasen.

3.3.2	Desoxygeniertes Hämoglobin (HHb)

Das HHb zeigte keine signifikanten Änderungen während der Blutentnahme.

Tabelle 5: Verlauf des desoxygenierten Hämoglobins

|  | Mittelwert [(mol/l] | SD [(mol/l] | Standard- fehler [(mol/l] | Fallzahl n | Minimum [(mol/l] | Maximum [(mol/l] | Signifikanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HHb Aspiration | 0,27 | 1,09 | 0,25 | 20 | -3,5 | 2,36 | ns |
| HHb Blutrückgabe | 0,22 | 1,35 | 0,30 | 20 | -4,9 | 1,9 | ns |
| HHb NaCl-Spülung | 0,13 | 0,97 | 0,24 | 17 | -2,6 | 1,99 | ns |
| HHb 2 min nach | 0,10 | 0,75 | 0,17 | 20 | -1,3 | 1,7 | ns |
| HHb 10 min nach | 0,01 | 0,90 | 0,20 | 20 | -1,9 | 1,6 | ns |

Abb.10: Graphische Darstellung der Mittelwerte und Standardfehler des desoxygenierten Hämoglobins (HHb) während der Blutentnahme-phasen.

3.3.3 Gesamthämoglobin (tHb)

Der Abfall der Konzentration von O2Hb während der Aspiration bei konstantem Verlauf des HHb bedingte einen signifikanten Abfall des tHb um im Mittel 1,41 (mol/l (p<0,05). Ein Abfall des tHb wurde in 80% (Ausnahme Messungen 3, 4, 16 und 20) der Fälle beobachtet. Im Gegensatz zum O2Hb waren bei der Blutrückgabe und 2 Minuten nach der Blutentnahme die Unterschiede zur Baseline für tHb nicht mehr signifikant.

Tabelle. 6: Verlauf des Gesamthämoglobins

|  | Mittelwert [(mol/l] | SD [(mol/l] | Standard- fehler [(mol/l] | Fallzahl n | Minimum [(mol/l] | Maximum [(mol/l] | Signifikanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tHb Aspiration | -1,41 | 2,35 | 0,53 | 20 | -9,3 | 3,3 | p<0,05 |
| tHb Blutrückgabe | -1,07 | 3,01 | 0,67 | 20 | -11,8 | 3,7 | ns |
| tHb NaCl-Spülung | -0,61 | 1,98 | 0,48 | 17 | -5,5 | 4,0 | ns |
| tHb 2 min nach | -1,07 | 2,03 | 0,45 | 20 | -4,8 | 3,6 | ns |
| tHb 10 min nach | -0,93 | 2,15 | 0,48 | 20 | -4,6 | 3,9 | ns |

Die Standardabweichungen (SD) der einzelnen Messzeitpunkte waren beim tHb ausgeprägter als beim O2Hb (zwischen 1,53 (mol/l und 2,04 (mol/l beim O2Hb und 1,98 (mol/l und 3,01 (mol/l beim tHb). Dies kommt in Abbildung 11 gut zum Ausdruck.

##### Abb. 11: Graphische Darstellung der Mittelwerte und Standardfehler des Gesamthämoglobins (tHb) während der Blutentnahmephasen.

3.3.4	Zerebrales Blutvolumen (CBV)

Das zerebrale Blutvolumen nahm, entsprechend dem Konzentrationsabfall des tHb, bei der Aspiration von Blut signifikant (p<0,05) ab. Ansonsten unterschied sich in keiner der anderen Abnahmephasen das CBV signifikant von der Baseline.

##### Tabelle 7: Verlauf des zerebralen Blutvolumens

|  | Mittelwert [ml/100g] | SD [ml/100g] | Standard-fehler [ml/100g] | Fallzahl n | Minimum [ml/100g] | Maximum [ml/100g] | Signifikanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBV Aspiration | -0,08 | 0,15 | 0,03 | 20 | -0,6 | 0,2 | p<0,05 |
| CBV Blutrückgabe | -0,07 | 0,19 | 0,04 | 20 | -0,8 | 0,3 | ns |
| CBV NaCl-Spülung | -0,03 | 0,13 | 0,03 | 17 | -0,3 | 0,3 | ns |
| CBV nach 2 min | -0,06 | 0,13 | 0,03 | 20 | -0,3 | 0,2 | ns |
| CBV nach 10 min | -0,05 | 0,14 | 0,03 | 20 | -0,3 | 0,3 | ns |

Abb. 12: Graphische Darstellung der Mittelwerte und Standardfehler des zerebralen Blutvolumens (CBV) während der Blutentnahme-phasen.

    - Hämoglobindifferenz (HbD)

Die HbD, der Indikator für die zerebrale Oxygenierung, lag während des gesamten Beobachtungszeitraumes signifikant unter den Ausgangswerten.

Tabelle 8: Verlauf der Hämoglobindifferenz

|  | Mittelwert [(mol/l] | SD [(mol/l] | Standard-fehler [(mol/l] | Fallzahl n | Minimum [(mol/l] | Maximum [(mol/l] | Signifikanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HbD Aspiration | -1,95 | 1,31 | 0,29 | 20 | -4,2 | 2,2 | p<0,001 |
| HbD Blutrückgabe | -1,51 | 1,66 | 0,37 | 20 | -4,5 | 2,5 | p<0,01 |
| HbD NaCl-Spülung | -0,93 | 1,57 | 0,38 | 17 | -5,1 | 2,9 | p<0,05 |
| HbD 2 min nach | -1,27 | 1,88 | 0,42 | 20 | -5,2 | 3,0 | p<0,01 |
| HbD 10 min nach | -0,98 | 1,79 | 0,40 | 20 | -4,4 | 3,9 | p<0,05 |

Abb.13: Graphische Darstellung der Mittelwerte und Standardfehler der Hämoglobindifferenz (HbD) während der Blutentnahmephasen.

3.4	Vitalparameter

Im folgenden werden die Ergebnisse der gemessenen Monitoringdaten vorgestellt. Details können den Tabellen entnommen werden.

3.4.1	Herzfrequenz (HF)

Die Herzfrequenz stieg während der Blutentnahme leicht, aber signifikant an. Sie lag vor der Messung durchschnittlich bei 142 Schlägen pro Minute (SD 9,1) und nahm während der Aspiration im Durchschnitt um 3 Schläge pro Minute zu (p=0,001). Auch bei der Blutrückgabe lag die Frequenz im Mittel um 3 Schläge pro Minute höher als vor Beginn der Blutentnahme (p=0,004). Während der Spülung war sie noch um 2 Schläge pro Minute erhöht (p=0,021).

Tabelle 9: Verlauf der Herzfrequenz

|  | Mittelwert [min-1] | SD [min-1] | Standard-fehler [min-1] | Fallzahl n | Minimum [min-1] | Maximum [min-1] | Signifikanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hf Baseline | 142 | 9,1 | 2,0 | 20 | 123 | 163 | --------- |
| Hf Aspiration | 145 | 8,3 | 1,9 | 20 | 134 | 165 | p<0,001 |
| Hf Blutrückgabe | 145 | 7,5 | 1,7 | 19 | 133 | 158 | p<0,01 |
| Hf NaCl-Spülung | 144 | 9,4 | 2,3 | 17 | 128 | 162 | p<0,05 |
| Hf 2 min nach | 144 | 9,5 | 2,1 | 20 | 129 | 164 | ns |
| Hf 10 min nach | 143 | 8,9 | 2,0 | 20 | 129 | 162 | ns |

3.4.2	Pulsoxymetrisch gemessene Sauerstoffsättigung (SpO2)

Im Verlauf der Blutentnahme zeigten sich keine Änderungen der SpO2.

Tabelle 10: Verlauf der pulsoxymetrisch gemessenen Sauerstoffsättigung

|  | Mittelwert [%] | SD [%] | Standard-fehler [%] | Fallzahl n | Minimum [%] | Maximum [%] | Signifikanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SpO2 Baseline | 92,6 | 3,2 | 0,7 | 20 | 84,7 | 97,3 | ns |
| SpO2 Aspiration | 92,7 | 3,1 | 0,7 | 20 | 86,4 | 97,0 | ns |
| SpO2 Blutrückgabe | 92,5 | 3,6 | 0,8 | 19 | 85,4 | 97,6 | ns |
| SpO2 NaCl-Spülung | 92,3 | 3,4 | 0,8 | 17 | 85,0 | 97,0 | ns |
| SpO2 2 min nach | 92,3 | 3,4 | 0,8 | 20 | 83,8 | 96,7 | ns |
| SpO2 10 min nach | 92,5 | 2,6 | 0,6 | 20 | 85,2 | 96,9 | ns |

3.4.3	Mittlerer arterieller Blutdruck (RRmittel)

Zwar konnte der arterielle Blutdruck während der Blutentnahme selbst nicht gemessen werden, aber der Vergleich zwischen den Werten vor und nach der Blutentnahme zeigte keinen signifikanten Unterschied.

Tabelle 11: Verlauf des mittleren arteriellen Blutdrucks

|  | Mittelwert [mmHg] | SD [mmHg] | Standard-fehler [mmHg] | Fallzahl n | Minimum [mmHg] | Maximum [mmHg] | Signifikanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR (mittel) Baseline | 34,0 | 7,8 | 1,8 | 20 | 28,2 | 43,2 | ns |
| RR (mittel) 2 min nach | 34,3 | 7,1 | 1,6 | 20 | 28,9 | 41,8 | ns |
| RR (mittel) 10 min nach | 34,5 | 8,3 | 1,9 | 20 | 27,5 | 45,1 | ns |

3.4.4	Transkutan gemessener Sauerstoffpartialdruck (tcPO2)

Auch hier ergaben sich keine signifikanten Änderungen während der Messungen.

Tabelle 12: Verlauf des transkutan gemessenen Sauerstoffpartialdrucks

|  | Mittelwert [mbar] | SD [mbar] | Standard- fehler [mbar] | Fallzahl n | Minimum [mbar] | Maximum [mbar] | Signifikanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tcO2 Baseline | 65 | 13,4 | 3,0 | 20 | 46 | 99,5 | ns |
| tcO2 Aspiration | 66 | 12,2 | 2,7 | 20 | 46 | 100 | ns |
| tcO2 Blutrückgabe | 66 | 12,9 | 3,0 | 19 | 46 | 100 | ns |
| tcO2 NaCl-Spülung | 66 | 11,9 | 2,9 | 17 | 46 | 93 | ns |
| tcO2 2 min nach | 65 | 10,9 | 2,4 | 20 | 47 | 97 | ns |
| tcO2 10 min nach | 65 | 9,9 | 2,2 | 20 | 47 | 94 | ns |

3.4.5	Transkutan gemessener Kohlendioxidpartialdruck (tcPCO2)

Wie beim transkutan gemessenen Sauerstoffpartialdruck waren auch hier keine signifikanten Änderungen feststellbar.

Tabelle 13: Verlauf des transkutan gemessenen Kohlendioxidpartialdrucks

|  | Mittelwert [mbar] | SD [mbar] | Standard-fehler [mbar] | Fallzahl n | Minimum [mbar] | Maximum [mbar] | Signifikanz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tcCO2 Baseline | 52 | 10,4 | 2,3 | 20 | 34 | 69 | ns |
| tcCO2 Aspiration | 52 | 10,3 | 2,3 | 20 | 31 | 68 | ns |
| tcCO2 Blutrückgabe | 52 | 10,2 | 2,4 | 19 | 32 | 68 | ns |
| tcCO2 NaCl-Spülung | 52 | 10,8 | 2,6 | 17 | 33 | 68 | ns |
| tcCO2 2min nach | 52 | 10,4 | 2,3 | 20 | 33 | 69 | ns |
| tcCO2 10min nach | 51 | 10,6 | 2,4 | 20 | 33 | 69 | ns |

Anlage 3 und 4: Original NIRS-Aufzeichnungen während einer Blutentnahme aus einem NAK

# Text boxes

CBV= 0,89 • tHb/ H (ml/100g)

Baselinephase

### I

I0

I0

I

l

l

I0

OD= log	= α ·c ·l

I

OD: Optische Dichte

I0: eintretende Lichtintensität

I: austretende Lichtintensität

α: spezifischer Absorptionskoeffizient

l: geometrischer Lichtweg

c: Konzentration des Mediums

Δ OD

Δc=

α· l· DPF

Spülung

Kochsalz

Rückgabe

Mischblut

Entnahme

#### Mischblut und Probe

HP 66s Monitor

Laptop zur Datenerfassung

Analog Interface

NIRS-Monitor

Criticon Datalogger

Analog Interface

Invas.RR

TcPO2

TcPCO2

SPO2

HF

Laserdiode

Detektoren

Cyt aa3

tHb

HHb

O2Hb

O2Hb

Critikon RedOx-Monitor

HP 66s Monitor

☆

Sinus sagittalis sup.

###### Lichtquelle

„flacher“ Aufnehmer

„tiefer“ Aufnehmer

Aspirationsphase

Position des NIRS -Sensors am Kopf des Kindes

Fixierung des Sensors mit Mollelast haft ( Band

☆

☆= p<0,05,  ☆☆☆ = p<0,001

☆☆☆

((mol/l

10 min

2 min

Spülung

Rückgabe

Aspiration

Baseline

1

0,5

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

Baseline

Aspiration

Rückgabe

Spülung

2 min

10 min

((mol/l

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

Baseline

Aspiration

Rückgabe

Spülung

2 min

10 min

((mol/l

☆= p< 0,05

ml/100g Gewebe

☆

10 min

2 min

Spülung

Rückgabe

Aspiration

Baseline

0

-0,02

-0,04

-0,06

☆= p< 0,05; ☆☆= p< 0,01; ☆☆☆= p<0,001

10 min

2 min

Rückgabe

Aspiration

Baseline

0

-0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

((mol/l

☆

☆

☆☆

☆☆

☆☆☆

-2

☆

-0,08

-0,1

☆ = p<0,05

Spülung

tHb

O2Hb

HHb

08:14:03

08:13:58

08:13:53

08:13:48

08:13:43

08:13:38

08:13:33

08:13:28

08:13:23

08:13:18

08:13:13

08:13:08

08:13:03

08:12:58

08:12:53

08:12:48

08:12:43

08:12:38

08:12:33

08:12:28

08:12:23

08:12:18

08:12:13

08:12:08

08:12:03

08:11:58

08:11:53

08:11:48

08:11:43

08:11:38

08:11:33

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

Aspirationsphase

Baselinephase

tHb

O2Hb

HHb

07:52:10

07:52:00

07:51:50

07:51:40

07:51:30

07:51:20

07:51:10

07:51:00

07:50:50

07:50:40

07:50:30

07:50:20

07:50:10

07:50:00

07:49:50

07:49:40

07:49:30

07:49:20

07:49:10

07:49:00

07:48:50

07:48:40

07:48:30

07:48:20

07:48:10

07:48:00

07:47:50

07:47:40

07:47:30

07:47:20

07:47:10

07:47:00

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5