Untersuchung humaner Körperflüssigkeiten und Ausscheidungsprodukte auf metall- und metalloidorganische Verbindungen mittels

HG/LT-GC/ICP-MS

Inauguraldissertation

zur Erlangung des Grades eines

Doktors der Naturwissenschaften

- Dr. rer. nat. -

Vorgelegt dem Fachbereich Chemie

der Universität-GH Essen

von

Jutta Kresimon

aus Mülheim an der Ruhr

Essen 2002

Vorsitzender des Prüfungsausschusses: Prof. Dr. P. Rademacher

- Gutachter: Prof. Dr. A. V. Hirner

- Gutachter: Prof. Dr. A. W. Rettenmeier

Tag der mündlichen Prüfung: 18.12.2002

Die vorliegende Arbeit wurde am Institut für Umweltanalytik und Angewandte Geochemie des Fachbereiches Chemie (8) der Universität-GH Essen unter der Leitung von

Prof. Dr. A.V. Hirner

angefertigt.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. A.V. Hirner für die Betreuung dieser Arbeit und Herrn Prof. Dr. A.W. Rettenmeier für die Übernahme des Koreferates.

Allen Mitgliedern des Institutes für Umweltanalytik danke ich für die gute Zusammenarbeit, im Besonderen Herrn Jörg Hippler für die Übernahme von zwei Gesamtgehaltsbestimmungen in Urinproben.

Weiterhin gilt mein Dank den Mitarbeitern des Institutes für Hygiene und Arbeitsmedizin des Universitätsklinikums Essen für die Durchführung der Blut-abnahmen.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung

Abstract

Allgemeiner Teil										1

1	  Metall- und metalloidorganische Verbindungen in Organismen		1

1.1	  Einleitung und Problemstellung							1

1.2	  Physikalisch-chemische Eigenschaften						5

1.2.1	  Stabilität										6

1.2.2	  Aufnahme in die Biosphäre								7

1.2.3	  Chemische und biochemische Umwandlungsprozesse in der Umwelt		8

1.3	  Stoffwechsel im menschlichen Körper						11

1.3.1	  Die Lunge										13

1.3.2	  Die Haut										13

1.3.3	  Das Blut 										15

1.3.4	  Der Verdauungstrakt								17

1.3.5	  Die Niere										19

1.3.6	  Biotransformation									20

1.3.7	  Biologisches Monitoring und Biologische Arbeitsstoff-Toleranz-Werte		20

1.4	  Humantoxikologie									22

1.4.1	  Quecksilber										23

1.4.1.1	  Expositionsquellen									23

1.4.1.2	  Elementares Quecksilber und Amalgam						24

1.4.1.3	  Quecksilberverbindungen								27

1.4.1.4	  Biologische Wirkung								30

1.4.1.5	  Vergiftungsfälle									35

1.4.2	  Arsen											37

1.4.2.1	  Expositionsquellen									37

1.4.2.2	  Inkorporation und toxikologische Wirkung						38

1.4.3	  Zinn											44

1.4.3.1	  Expositionsquellen									44

1.4.3.2	  Inkorporation und toxikologische Wirkung						45

1.4.4	  Blei											47

1.4.4.1	  Expositionsquellen									47

1.4.4.2	  Inkorporation und toxikologische Wirkung						47

1.4.5	  Antimon und Bismut								49

1.4.6	  Selen											51

1.5	  Einsatz von Chelatbildnern								55

1.5.1	  Chemische Chelatbildner								56

1.5.2	  Pflanzliche Chelatbildner								57

1.5.2.1	  Die Süßwasser-Mikroalge Chlorella pyrenoidosa					57

1.5.2.2	  Das biologische Präparat Asparagus P						59

Analytischer Teil										60

2	  HG/LT-GC/ICP-MS-Kopplung							60

2.1	  Derivatisierungstechniken								63

2.2	  Die Hydridgenerierung mit Natriumborhydrid  					65

2.2.1	  Theoretische Grundlagen								65

2.2.2	  Hydridgenerierung zur Verflüchtigung metall- und metalloidorganischer

Verbindungen in biologischen Proben						67

2.2.2.1	  Bildung der flüchtigen metall- und metalloidorganischen Verbindungen		68

2.2.2.2	  Anreicherung der flüchtigen metall- und metalloidorganischen Verbindungen	69

2.3	  Das gaschromatographische Trennsystem						72

2.3.1	  Physikalische Grundlagen der Gaschromatographie				73

2.3.2	  Charakterisierung gaschromatographischer Systeme				74

2.3.3	  Aufbau der LT-GC Trenneinheit							77

2.4	  Massenspektrometer mit Plasmaanregung						80

2.4.1	  Zufuhr und Ionisation der Probe							80

2.4.2	  Aufbau der Detektionseinheit  							82

2.4.3      Massennachweis									82

2.5	  Identifizierung flüchtiger metall(oid)organischer Verbindungen			85

2.6	  Quantifizierung flüchtiger metall(oid)organischer Verbindungen mittels

Interelement-Interaggregat-Kalibrierung (IIK)					87

Angewandter Teil										90

3	 Urin											96

3.1	  Methodische Studien								96

3.1.1	  Verhalten metall- und metalloidorganischer Verbindungen beim „Purgen“

und Hydrieren 									97

3.1.2	  Zugabe von Standardsubstanzen zu Urinproben					98

3.1.3	  Bestimmung der Standardabweichung 						99

3.1.4	  Standardaddition einer Monobutylzinnspezies				          100

3.1.5	  Analyse der Matrix Urin							          103

3.2	  Bestimmung von Basisgehalten der im Urin vorliegenden metall- und

metalloidorganischen Spezies anhand der Analyse von Urinproben der

Bremer Bevölkerung							          106

3.3	  Biological monitoring des Urins eines Probanden				          117

3.3.1	  Vergleich der ermittelten Konzentrationen mit denen der Querschnittsstudie    118

3.3.2	  Stabilität der Urinproben							          119

3.4        Verzehr metall- und metalloidhaltiger Lebensmittel			          120

    - Analyse der Urinproben von Meeresfrüchten und Fisch konsumierenden

und nicht-konsumierenden Probanden					          122

3.4.2	 Gezielter Fischkonsum bei gleichzeitiger Kontrolle des

Ausscheidungsproduktes Urin  						          124

  - Einnahme des Schwermetallbinders Asparagus P bei gleichzeitiger

Kontrolle des Urins								          130

3.6	 Inhalation einer arsenorganischen Verbindung				          135

4	Stuhl										          136

  - Analyse der Matrix der Alge Chlorella pyrenoidosa und Vergleich mit den

Daten der Mineralstoffanalyse des Herstellers				          137

  - Einnahme der Alge Chlorella pyrenoidosa mit Kontrolle des Ausscheidungsproduktes Stuhl 						          139

5	Atem, Speichel und Haar							          147

  - Atem										          147

Analyse der Atemproben von Amalgam-Probanden und Probanden ohne

Amalgamfüllungen								          148

5.2	  Speichel									          152

5.2.1	  Analyse der Matrix Speichel						          154

5.2.2	  Speichelanalyse nach der Entfernung von Amalgamfüllungen		          155

5.3	  Haar										          161

Analyse von Haarproben unbelasteter Probanden				          162

6	Blut										          166

6.1	  Methodische Studie								          168

6.1.1	  Verhalten metall- und metalloidorganischer Verbindungen beim Purgen

bzw. Hydrieren								          168

6.1.2	  Verwendung eines Entschäumerpräparates bei der Hydrierung von Blutproben 170

6.1.3	  Unterschiedliche Probennahmeröhrchen in der Blutanalyse		          174

6.1.4	  Addition von metall- und metalloidorganischen Verbindungen		          178

7	Übergreifende Studien							          180

  - Entfernung von Amalgamfüllungen bei gleichzeitiger Kontrolle der metall(oid)organischen Ausscheidungen über Urin und Stuhl		          180

  - Vergleich der Atem-, Speichel- und Urinproben von drei Probanden vor

und nach Verzehr einer metall- und metalloidhaltigen Mahlzeit		          188

8	  Referenzmaterialien							          198

8.1	  Analyse des Muschelgewebes CRM 477					          199

8.2	  Analyse der Thunfischgewebe CRM 464 und CRM 627			          201

9	  Zusammenfassung und Ausblick						          204

10	  Literaturverzeichnis							          211

Anhang									          222

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Aufnahme, Verteilung und Ausscheidung von Fremdstoffen

im Organismus								12

Abbildung 2:	Zusammensetzung und Aufgaben des Blutes				16

Abbildung 3:	Schematische Darstellung der Arsenmethylierung				40

Abbildung 4:	Stoffwechsel des Selens im menschlichen Körper				53

Abbildung 5:	Chelatbildner bei Metallintoxikation						57

Abbildung 6:	Schematische Darstellung des Kopplungssystems				61

Abbildung 7:	Schematische Darstellung der Hydrierapperatur				68

Abbildung 8:	Graphische Darstellung der van-Deemter-Gleichung			76

Abbildung 9:	Gaschromatographisches Trennsystem					78

Abbildung 10:	Kopplung des GC-Trennsystems mit Zerstäubereinheit

und Plasmafackel des ICP-MS						81

Abbildung 11:	Blockschema eines ICP-MS							82

Abbildung 12:	Korrelation von Siedepunkt und Retentionszeit für 26 Spezies		85

Abbildung 13:	Standardaddition von BuSnCl3 zu einer Urinprobe			          101

Abbildung 14:	Vergleich von Arsenspezieskonzentrationen im Urin von Frauen

und Männern								          107

Abbildung 15:	Vergleich von Antimonspezieskonzentrationen im Urin von

Frauen und Männern							          109

Abbildung 16:	Vergleich von Zinnspezieskonzentrationen im Urin von Frauen

und Männern								          110

Abbildung 17:	Vergleich von Quecksilberspezieskonzentrationen im Urin

von Frauen und Männern						          111

Abbildung 18:	Korrelation des Mono- und des Dimethylantimons in den

Urinproben von 32 Probanden der Bremer Querschnittsstudie	          113

Abbildung 19:	Chromatogramme der Elemente Arsen, Zinn, Selen und Quecksilber

zu Urinproben von Probanden der Bremer Querschnittsstudie	          115

Abbildung 20:	Verteilung hydrierbarer Arsenkomponenten in einer unbelasteten

Humanurinprobe							          118

Abbildung 21:	Vergleich von Arsenspezies im Urin eines Fisch- und eines

Nicht-Fisch-Konsumenten						          122

Abbildung 22:Chromatogramm des Arsens in einer Urinprobe 14 Stunden nach

Verzehr einer Fischmahlzeit						          125

Abbildung 23: Vergleich der Konzentrationen von Arsenspezies im Urin nach dem		Verzehr einer Fischmahlzeit						          126

Abbildung 24:	Vergleich der Quecksilber-Chromatogramme von den Urinproben

vor und nach Verzehr einer Fischmahlzeit und der Fischprobe	          127

Abbildung 25:	Chromatogramm des Selens hinsichtlich der Urinprobe 21

Stunden nach dem Verzehr einer Fischmahlzeit			          129

Abbildung 26:	Chromatogramm des Elementes Quecksilber zu der zwei Tage

nach der Einnahme von Asparagus P gewonnenen Urinprobe	          131

Abbildung 27:	Nachweis unbekannter Quecksilberspezies im Urin			          131

Abbildung 28:	Zeitlicher Verlauf der Quecksilberspezies in den Urinproben nach

Einnahme des Schwermetallbinders Asparagus P			          132

Abbildung 29:	Vergleich der im Urin nachgewiesenen Gesamtkonzentrationen der

hydrierbaren Spezies der Elemente Quecksilber, Arsen, Zinn und

Selen vor und nach Einnahme von Asparagus P			          134

Abbildung 30:	Ausscheidung von Arsen nach Inhalation einer Arsenverbindung	          135

Abbildung 31:	Konzentrationsverlauf des anorganischen Germaniums in den

Stuhlproben eines Probanden bei gleichzeitiger Einnahme der

Alge Chlorella pyrenoidosa						          140

Abbildung 32:	Konzentrationsverläufe der hydrierbaren Spezies des Arsens in den Stuhlproben eines Probanden bei gleichzeitiger Einnahme der

Alge Chlorella pyrenoidosa						          141

Abbildung 33:	Konzentrationsverläufe organischer Zinnspezies in den Stuhlproben

eines Probanden bei gleichzeitiger Einnahme der Alge

Chlorella pyrenoidosa						          143

Abbildung 34:	Konzentrationsverlauf des anorganischen Quecksilbers in den

Stuhlproben eines Probanden bei gleichzeitiger Einnahme der

Alge Chlorella pyrenoidosa						          144

Abbildung 35:	Chromatogramm des Elementes Tellur in einer hydrierten Stuhlprobe

eines unbelasteten Probanden					          146

Abbildung 36:	Elementares Quecksilber in Atemproben von zwei Amalgamträgern        149

Abbildung 37:Chromatogramm des Elementes Quecksilber in einer Speichelprobe

eines Amalgamträgers						          157

Abbildung 38:Chromatogramm des Elementes Quecksilber für eine unmittelbar

nach der Amalgamentfernung genommene Speichelprobe		          158

Abbildung 39: Zusammensetzung des in der Zahnmedizin überwiegend

verwendeten gamma-2-freien Amalgams				          160

Abbildung 40:	Chromatogramm des Quecksilbers zu einer Kopfhaarprobe	          164

Abbildung 41:	Antimonspezies in einer mit Me3SbCl2 versetzten Blutprobe	          179

Abbildung 42:	Verteilung der Spezies des Elementes Arsen auf die beiden

Ausscheidungsprodukte Urin und Stuhl				          183

Abbildung 43:	Nachgewiesene Bismutspezies in einer Atemprobe nach Aufnahme

von bismuthaltiger Nahrung						          191

Abbildung 44:	Konzentrationsverlauf des Bismuts im Urin vor und nach Verzehr

einer bismutreichen Mahlzeit bei drei Probanden			          192

Abbildung 45:	Konzentrationsverlauf der Arsenspezies MMA, DMA und TMA im

Urin eines Probanden nach Verzehr einer arsenhaltigen Mahlzeit	          194

Abbildung 46:	Konzentrationsverlauf des anorganischen Quecksilbers und des

Monomethylquecksilbers in den Urinproben von drei Probanden

nach Verzehr einer quecksilberreichen Kost				          195

Abbildung 47:	Prozentuale Verteilung von Arsenspezies in den Referenzmaterialien

CRM  447, CRM 464 und CRM 627					          202

Abbildung 48:	Prozentuale Verteilung von Zinnspezies in den Referenzmaterialien

CRM 447, CRM 464 und CRM 627					          203

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Absolute Nachweisgrenzen der Metall- und Metalloide			89

Tabelle 2:	Konzentrationseinstufung einiger Elemente im Urin, Blut und

Haar unbelasteter Personen							91

Tabelle 3:	Nachweisgrenzen der Metalle und Metalloide in

definierten Probenmengen							92

Tabelle 4:	Retentionszeiten und Siedepunkte der mittels der angewandten

HG/LT-GC/ICP-MS-Kopplung nachweisbaren Spezies			93

Tabelle 5:	Gehalte nachgewiesener Spezies beim Hydrieren und nach einer

weiteren Überführungszeit von zehn Minuten					97

Tabelle 6:	Wiederfindungsraten der einer Urinprobe zugesetzten Spezies		99

Tabelle 7:	Standardabweichungen für die in einer Urinprobe

nachgewiesenen Spezies						          100

Tabelle 8:	Addition von BuSnCl3 zu einer Urinprobe				          102

Tabelle 9:	Konzentrationen der in der Matrix Urin nachgewiesenen Anionen	          103

Tabelle 10:	Konzentrationen der im Urin mittels ICP-MS-Lösungsanalytik	          104

nachweisbaren Elemente

Tabelle 11:  Prozentuale Verteilung der hydrierbaren Arsenspezies im Urin

bei Frauen und Männern						          107

Tabelle 12:  Prozentuale Verteilung der hydrierbaren Antimonspezies im

Urin von Frauen und Männern						          109

Tabelle 13:  Prozentuale Verteilung der Zinnspezies im Urin bei

Frauen und Männern							          110

Tabelle 14:  Im Urin eines Probanden über einen Zeitraum von 2,5 Jahren

nachgewiesene Konzentrationen metall- und metalloidorganischer

Verbindungen								          117

Tabelle 15:  Spezieskonzentrationen der Elemente Arsen, Quecksilber und Zinn

in Meeresfischen							          120

Tabelle 16:  Prozentualer Vergleich von Arsenspezies im Urin eines Fisch- und

eines Nicht-Fisch-Konsumenten					          123

Tabelle 17:  Nachgewiesene hydrierbare Spezies im Urin nach Verzehr einer

Fischmahlzeit								          124

Tabelle 18:	Anionengehalte der Alge Chlorella pyrenoidosa			          137

Tabelle 19:	Vergleich der für die Alge Chlorella pyrenoidosa nachgewiesenen

und der gemäß Hersteller vorliegenden Elementkonzentrationen	          138

Tabelle 20:	Nachgewiesene Spezies in der Alge Chlorella pyrenoidosa		          138

Tabelle 21:	Anionengehalte der Matrix Speichel					          154

Tabelle 22:	Gesamtgehalte der Metalle und Metalloide im Speichel		          154

Tabelle 23:	Nachgewiesene hydrierbare Spezies in drei Speichelproben vor und

nach der Entfernung von vier Amalgamfüllungen			          156

Tabelle 24:	Hydrierbare metall- und metalloidorganische Spezies im Kopfhaar

von zwei Probanden							          162

Tabelle 25:	Prozentuale Verteilung der Zinnspezies in Kopfhaarproben von zwei Probanden								          163

Tabelle 26:  Metall- und metalloidorganische Verbindungen im Blutserum eines

unbelasteten Probanden							          171

Tabelle 27:	Anwendungsgebiete der unterschiedlichen Blutentnahmeröhrchen	          174

Tabelle 28:	Nachgewiesene Quecksilberspezies in Urin- und Stuhlproben eines

Probanden nach Entfernung von vier Amalgamfüllungen		          181

Tabelle 29:	Prozentuale Verteilung der nachgewiesenen Zinnkomponenten auf

die menschlichen Ausscheidungsprodukte Urin und Stuhl		          186

Tabelle 30:	Nachgewiesene Verbindungen in Atemproben von drei Probanden vor

und nach Verzehr einer metall- und metalloidhaltigen Mahlzeit	          189

Tabelle 31:	Addition von BuSnCl3 zu dem Referenzmaterial CRM 477		          200

Abkürzungsverzeichnis

| AAS | Atomabsorptionsspektrometrie |
| --- | --- |
| abs | Absolut |
| AES | Atomemissionsspektrometrie |
| As | Arsen |
| AsBet | Arsenobetain |
| AsC | Arsenocholin |
| As2O3 | Arsen(III)oxid |
| BAL | 2,3-Dimercaptopropanol |
| BAT | Biologische Arbeitsstoff-Toleranz |
| Bi | Bismut |
| BM | Biological Monitoring |
| CE | Kapillarelektrophorese |
| CGF | Chlorella-Growth-Faktor |
| CO2 | Kohlenstoffdioxid |
| cps | Counts per second |
| CRM | Zertifiziertes Referenzmaterial |
| D4 | Octamethylcyclotetrasiloxan |
| D5 | Decamethylcyclopentasiloxan |
| DFG | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| DMA | Dimethylarsinsäure |
| DMPS | Dimercaptopropansulfonsäure |
| DMSA | 2,3-Dimercaptosuccinicacid |
| DMT | Dimethylzinn |
| DNS | Desoxyribonukleinsäure |
| DRC | Dynamische Reaktionszelle |
| EDTA | Ethylendiamintetraessigsäure |
| EM | Environmental Monitoring |
| ETV | Elektrothermische Verdampfung |
| Ge | Germanium |
| GSH | Glutathion |
| H2 | Wasserstoff |
| HETP | Bodenhöhe einer GC-Trennsäule |
| Hg | Quecksilber |
| HPLC | Hochleistungs-Flüssigkeits-Chromatographie |
| I | Iod |
| IC | Ionenchromatographie |
| ICP-AES | Induktiv-gekoppeltes-Plasma-Atom-Emissions-Spektrometrie |
| ICP-MS | Induktiv-gekoppeltes-Plasma-Massenspektrometrie |
| IIK | Interelement-Interaggregat-Kalibrierung |
| IUPAC | International Union for Pure and Applied Chemistry |
| K | Absolute Temperatur in Kelvin |
| Konz | Konzentration |
| LA | Laser Ablation |
| LD50 | Letale Dosis |
| NaAsO2 | Sodiumarsenat |
| NaBEt4 | Natriumtetraethylborat |
| NaBH4 | Natriumborhydrid |
| NaBPr4 | Natriumtetrapropylborat |
| nasc | Nascierend |
| NWG | Nachweisgrenze |
| MAK | Maximale Arbeitsplatzkonzentration |
| MgClO4 | Magnesiumperchlorat |
| MBT | Monobutylzinn |
| MMA | Monomethylarsonsäure |
| MMT | Monomethylzinn |
| m/z | Masse-Ladungs-Verhältnis |
| Pb | Blei |
| pH | Negativer dekadischer Logarithmus der H+-Ionen Konzentration |
| ppm | Parts per million |
| RSF | Realtiver Empfindlichkeitsfaktor |
| RT | Retentionszeit |
| σ | Standardabweichung |
| SAM | S-Adenosylmethionin |
| Se | Selen |
| Sb | Antimon |
| SbCl3 | Antimontrichlorid |
| Sdp | Siedepunkt |
| Sn | Zinn |
| Te | Tellur |
| TBT | Tributylzinn |
| TMA | Trimethylarsen |
| TMAO | Trimethylarsenoxid |
| TMDA | Tetramethyldiarsen |
| TMT | Trimethylzinn |
| TOF | Time-of-Flight |
| WFR | Wiederfindungsrate |
| WHO | World Health Organisation |
| ZNS | Zentrales Nervensystem |

Kurzfassung

Die hier vorgestellte HG/LT-GC/ICP-MS (hydride generation/low temperature-gas chromatography /inductively coupled plasma-mass spectrometry)-Kopplung ermöglicht eine simultane Speziierung der Elemente Antimon, Arsen, Bismut, Blei, Germanium, Iod, Quecksilber, Selen, Tellur und Zinn. Die Kombination des eigenkonstruierten gaschromatographischen Separationssystems mit einem ICP-MS-Detektor stellt ein exzellentes Verfahren zur Identifizierung von 44 Spezies mit Nachweisgrenzen im pg-Bereich dar.

Die Untersuchung klinischer Proben ist ein wichtiges Gebiet in der Elementspeziierung, die die Gesamtgehaltsbestimmung immer weiter in den Hintergrund drängt. Der Bedarf an Informationen über die Mobilität, Speicherung und Toxizität von metall(oid)organischen Verbindungen in biologischen Systemen wie dem menschlichen Organismus ist essentiell und erfordert Daten nicht nur über die Konzentration der vorhandenen Metall(oid)e, sondern auch über deren Bindungsformen.

Im Rahmen dieser Arbeit gelang die Anwendung der Multielement-Multispezies-Nachweismethode auf klinische Matrices. Hierbei konnten metall- und metalloidorganische Verbindungen sowohl in den Körperflüssigkeiten Speichel und Blut, als auch in den menschlichen Ausscheidungsprodukten Atem, Haar, Stuhl und Urin nachgewiesen werden.

Da die Bindungsformen, in der die metall- und metalloidorganischen Verbindungen in allen klinischen Proben mit Ausnahme der Atemproben vorliegen, der Gasanalytik so nicht zugänglich sind, wurden die Analyten mittels der Hydrierungstechnik in ihre korrespondierenden flüchtigen Derivate überführt, welche dann der Separationseinheit zugeführt wurden.

Studien mit Kontrolle des Ausscheidungsproduktes Urin zeigten die Auswirkung von Fischverzehr auf Arsen- und Quecksilberkonzentrationen in den Urinproben oder die forcierte Ausscheidung von Arsen-, Selen-, Quecksilber- und Zinnverbindungen nach Einnahme des metall- und metalloidbindenden Präparates Asparagus P.

Studien mit Kontrolle des Ausscheidungsproduktes Stuhl zeigten die forcierte Ausscheidung von Germanium-, Arsen-, Quecksilber- und Zinnverbindungen nach Einnahme der metall- und metalloidbindenden Alge Chlorella pyrenoidosa.

Ein Vergleich der Atemproben von Probanden mit und ohne Amalgamfüllungen lieferte den Nachweis von elementarem Quecksilber in der Expiration der Amalgamträger, wohingegen im Atem der amalgamfreien Probanden kein Quecksilber nachgewiesen wurde.

In Speichelproben, die unmittelbar nach der Entfernung der Amalgamfüllungen genommen wurden gelang der Nachweis von Methyl-, Dimethyl- und Ethylmethylquecksilber.

Ebenso konnten in Stuhlproben ein und zwei Tage nach der Entfernung von vier Amalgamfüllungen Methyl- und Dimethylquecksilber nachgewiesen werden.

Nach dem Verzehr einer mit anorganischen Bismutsalzen angereicherten Mahlzeit konnte in Atemproben Mono- und Trimethylbismut sowie in Urinproben Mono- und Dimethylbismut nachgewiesen werden.

Die hier durchgeführte Speziierung bei Haarproben lieferte ein breites Spektrum an metall- und metalloidorganischen Verbindungen.

Für die Spezies der Elemente Arsen, Bismut, Selen, Quecksilber und Zinn konnten die unterschiedlichen Eliminierungspfade aus dem menschlichen Organismus anhand der parallelen Kontrolle der Ausscheidungsprodukte Urin und Stuhl bestimmt werden.

Die Methylierung von Selen und Arsen im Organismus konnte nachgewiesen werden, wobei hier auch der Nachweis des Trimethylarsens in Humanurinen gelang.

Ferner wurden für die Elemente Antimon und Bismut erste in vivo Hinweise für deren Methylierung im Organismus gefunden. Die Studien über das Element Quecksilber lassen sogar auf die Methylierung anorganischen Quecksilbers sowohl in der Mund- als auch in der Darmflora schließen.

Abstract

The hyphenated instrumental analytical technique HG/LT-GC/ICP-MS (hydride generation/low temperature-gas chromatography /inductively coupled plasma-mass spectrometry) presented here enables the simultaneous speciation of the elements antimony, arsenic, bismuth, germanium, iodine, lead, mercury, selenium, tellurium and tin.

The combination of the self-designed separation system by gas chromatography with an ICP- MS detector represents an excellent procedure for the identification of 44 species with detection limits within the pg-range.

The investigation of clinical samples is an important area of the element speciation which continue to gain increasing importance compared to the total content determination. The need of information about the mobility, storing and toxicity of metal(loid)organic compounds in biological systems like the human organism is essential and requires data not only about the concentration of the available metal(loid)s but also about their binding conditions.

The application of this multi-element multi-species detection method to clinical matrices succeeded in this work. Here the existence of metal(loid)organic species could be proven both in the body fluids blood, salvia and urine, and in the human excretion products breath, faeces and hair.

Since with the exception of breath samples the binding forms of metal(loid)organic compounds in clinical samples are not accessible for gas analytics they were transferred by means of the hydride generation technique into their corresponding volatile derivatives, which were then transferred to the separate unit.

Studies with control of the excretion product urine showed an effect onto arsenic and mercury concentrations in the urine samples after consumption of a fish meal or the forced elimination from arsenic, selenium, mercury and tin compounds after intake of the metal and metalloid binding preparation Asparagus P.

Studies with control of the excretion product faeces showed the forced elimination from germanium, arsenic, mercury, and tin compounds after intake of the metal and metalloid binding alga Chlorella pyrenoidosa.

A comparison of breath samples of subjects with and without amalgam fillings lead to a proof of elemental mercury in the breath of the amalgam carriers, whereas in the breath of the amalgam-free subjects no mercury was detected.

Saliva samples taken immediately after the remove of the amalgam fillings succeeded in the detection of methyl- to dimethyl- and ethylmethylmercury.

In faeces samples taken one and two days after the remove of four amalgam fillings methyl- and dimethylmercury could be determined.

After the consumption of a meal enriched with inorganic bismuth the presence of mono- and trimethylbismuth could be proven in breath samples whereas mono- and dimethylbismuth could be detected in urine samples.

The speciation of hair samples accomplished here supplied a broad spectrum to metal(loid)organic compounds.

For the species of the elements arsenic, bismuth, selenium, mercury and tin the different excretion paths from the human organism could be determined by the parallel basic control of the urine and the faeces samples.

The methylation of selenium and arsenic in the organism could be shown, whereby in particular the detection of the trimethylarsenic in human urine was possible.

Further for the elements antimony and bismuth in-vivo indications to their methylation in the human body were found for the first time.

The studies of the element mercury suggest even the methylation of inorganic mercury is happening both in the human mouth and colon.